附件1：汇总表

| **序号** | **项目或费用名称** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总投资=1+2+3+4+5** |  |
| **1** | **镇区街巷路灯工程（一）** |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程费 | 套 | 338 |  |
| 1.2 | 措施项目费 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 其他项目费 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 税前工程造价 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 含税工程总造价 | 项 | 1 |  |
| 1.7 | 其中：人工费 | 项 | 1 |  |
| **2** | **镇区街巷路灯工程（二）** |  |  |
| 2.1 | 分部分项工程费 | 套 | 864 |  |
| 2.2 | 措施项目费 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 其他项目费 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 税前工程造价 | 项 | 1 |  |
| 2.5 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 2.6 | 含税工程总造价 | 项 | 1 |  |
| 2.7 | 其中：人工费 | 项 | 1 |  |
| **3** | **兴圃大道、新丰路等路段** |  |  |
| 3.1 | 分部分项工程费 | 套 | 1395 |  |
| 3.2 | 措施项目费 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 其他项目费 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 税前工程造价 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 3.6 | 含税工程总造价 | 项 | 1 |  |
| 3.7 | 其中：人工费 | 项 | 1 |  |
| **4** | **纵四线黄圃段路灯** |  |  |
| 4.1 | 分部分项工程费 | 套 | 738 |  |
| 4.2 | 措施项目费 | 项 | 1 |  |
| 4.3 | 其他项目费 | 项 | 1 |  |
| 4.4 | 税前工程造价 | 项 | 1 |  |
| 4.5 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 4.6 | 含税工程总造价 | 项 | 1 |  |
| 4.7 | 其中：人工费 | 项 | 1 |  |
| **5** | **三大工业园区** |  |  |
| 5.1 | 分部分项工程费 | 套 | 672 |  |
| 5.2 | 措施项目费 | 项 | 1 |  |
| 5.3 | 其他项目费 | 项 | 1 |  |
| 5.4 | 税前工程造价 | 项 | 1 |  |
| 5.5 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 5.6 | 含税工程总造价 | 项 | 1 |  |
| 5.7 | 其中：人工费 | 项 | 1 |  |

附件1-1：镇区街巷路灯工程一

| **序号** | **项目或费用名称** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价** | **合计** |
| **总投资=1+2+3+5** |  |  |
| **1** | **分部分项工程费** |  |  |  |
| 1.1 | 新柳西路 | 双臂灯 40W LED路灯 | 套 | 21 |  |  |
| 双臂灯 80W LED路灯 | 套 | 21 |  |  |
| 1.2 | 鸿明路、鸿展路、鸿彩路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 50W LED路灯 | 套 | 23 |  |  |
| 1.3 | 新柳路 | 单臂灯 250W LED路灯 | 套 | 35 |  |  |
| 单臂灯 160W LED路灯 | 套 | 35 |  |  |
| 高杆灯 3\*200W LED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.4 | 富溢路 | 单臂灯 70W LED路灯 | 套 | 14 |  |  |
| 1.5 | 新城路 | 32头景观灯 9W 节能灯 | 套 | 9 |  |  |
| 景观灯 120W LED路灯 | 套 | 8 |  |  |
| 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 8 |  |  |
| 1.6 | 翠苑街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 1.7 | 新圃路 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 7 |  |  |
| 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 19 |  |  |
| 1.8 | 对甫桥 | 双臂灯 250W高压钠灯 | 套 | 2 |  |  |
| 1.9 | 长安路 | 单臂灯 150W高压钠灯 | 套 | 15 |  |  |
| 1.10  | 吉祥路 | 单臂灯 150W高压钠灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.11 | 南三公路新丰路口 | 15米6火中杆灯 LED路灯 250W | 套 | 12 |  |  |
| 1.12 | 格边路 | 单臂灯 250W高压钠灯 | 套 | 12 |  |  |
| 1.13 | 鳌新路（奥城段） | 单臂灯 LED路灯120W | 套 | 14 |  |  |
| 单臂灯 LED路灯80W | 套 | 14 |  |  |
| 1.14 | 兴圃商业城 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 40W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 18 |  |  |
| 1.15 | 黄圃市场周边道路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 15 |  |  |
| **2** | **措施项目费** |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 赶工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.4 | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| **3** | **其他项目费** |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 | 项 | 1 |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其他费用 |  |  |  |  |
| **4** | **税前工程造价** |  |  |  |
| **5** | **增值税销项税额** |  |  |  |
| **6** | **含税工程总造价** |  |  |  |
| **7** | **其中：人工费** |  |  |  |

附件1-2：镇区街巷路灯工程二

| **序号** | **项目或费用名称** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价** | **合计** |
| **总投资=1+2+3+5** |  |  |
| **1** | **分部分项工程费** |  |  |  |
| 1.1 | 南三公路马新段（格兰仕段） | 15米中杆灯 200W\*6 LED路灯 | 套 | 4 |  |  |
| 1.2 | 金城西路 | 双臂灯 120W LED路灯 | 套 | 11 |  |  |
| 1.3 | 朝阳1街 | 双臂灯 120W LED路灯 | 套 | 2 |  |  |
| 1.4 | 金城中路 | 双臂灯 120W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 1.5 | 大生一街二街三街 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 17 |  |  |
| 1.6 | 金城路 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.7 | 后山新街 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 1.8 | 攀云路 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 26 |  |  |
| 1.9 | 鸿运一、二街 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 20 |  |  |
| 1.10  | 圃南路 | 单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 37 |  |  |
| 1.11 | 鸿发路、商业大街 | 单臂灯 100W LED路灯 | 套 | 147 |  |  |
| 1.12 | 环山东路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.13 | 升平街、南边街、龙安街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 58 |  |  |
| 1.14 | 黄圃市场周围 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 28 |  |  |
| 1.15 | 德兴路、泰安路、泰丰路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 36 |  |  |
| 1.16 | 永平社区街巷 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 31 |  |  |
| 1.17 | 文明社区街巷 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 36 |  |  |
| 1.18 | 三社社区街巷 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 37 |  |  |
| 1.19 | 新塘社区街巷 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 52 |  |  |
| 1.20  | 中心幼儿园附近 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 6 |  |  |
| 1.21 | 培红小学侧 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 1.22 | 龙安新街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 6 |  |  |
| 1.23 | 朝南东路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.24 | 沿江街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯36WLED路灯 | 套 | 6 |  |  |
| 1.25 | 新兴路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 7 |  |  |
| 1.26 | 兴圃商业城周围 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 20 |  |  |
| 1.27 | 鸿盛街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 12 |  |  |
| 1.28 | 鸿兴街、金菊街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 15 |  |  |
| 1.29 | 鸿发中路、心安街、兴武路、富盛街、民安街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 28 |  |  |
| 1.30 | 城雕公园 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 8 |  |  |
| 1.31  | 新丰街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 16 |  |  |
| 1.32 | 新基北街、北灵路、北头下街、北头北街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 15W 节能泡 | 套 | 27 |  |  |
| 1.33 | 灵古下街、三社下街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 15W 节能泡 | 套 | 20 |  |  |
| 1.34 | 大庆路一街 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 15W 节能泡 | 套 | 5 |  |  |
| 1.35 | 张沙咀公园 | 庭院灯 15W 节能泡 | 套 | 4 |  |  |
| 1.36 | 新丰花园 | 庭院灯 26W 节能泡 | 套 | 15 |  |  |
| 1.37 | 名人、名仕、新丰花园 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 68 |  |  |
| **2** | **措施项目费** |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 赶工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| **3** | **其他项目费** |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 | 项 | 1 |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其他费用 |  |  |  |  |
| **4** | **税前工程造价** |  |  |  |
| **5** | **增值税销项税额** |  |  |  |
| **6** | **含税工程总造价** |  |  |  |
| **7** | **其中：人工费** |  |  |  |

附件1-3：兴圃大道、新丰路等路段

| **序号** | **项目或费用名称** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价** | **合计** |
| **总投资=1+2+3+5** |  |  |
| **1** | **分部分项工程费** |  |  |  |
| 1.1 | 新沙大桥 | 双臂灯 120WLED路灯 | 套 | 32 |  |  |
| 1.2 | 新丰北路 | 双臂灯 120WLED路灯 | 套 | 68 |  |  |
| 1.3 | 南坑路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 7 |  |  |
| 1.4 | 新丰南路 | 中华灯 420W LED路灯 | 套 | 106 |  |  |
| 高杆灯 3\*200W LED路灯 | 套 | 3 |  |  |
| 1.5 | 横石路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 74 |  |  |
| 1.6 | 横石路（二河段） | 10米高杆灯 250W LED路灯 | 套 | 138 |  |  |
| 15米高杆灯 3\*250W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 1.7 | 新明路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 108 |  |  |
| 1.8 | 人民桥 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 8 |  |  |
| 1.9 | 朝南西路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 8 |  |  |
| 1.10  | 观仙路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 44 |  |  |
| 1.11 | 成业大道 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 124 |  |  |
| 1.12  | 大岑桥双函 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.13 | 大雁桥 | 250W高压钠灯 | 套 | 66 |  |  |
| 1.14  | 黄圃镇中学 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 16 |  |  |
| 1.15 | 水木清华边 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 18 |  |  |
| 1.16  | 平洲大桥 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 4 |  |  |
| 1.17 | 环山西路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60WLED路灯 | 套 | 33 |  |  |
| 1.18  | 花果山公园 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60WLED路灯 | 套 | 16 |  |  |
| 1.19 | 环山中路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60WLED路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 1.20  | 怡昌基路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60WLED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.21 | 朝南路 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60WLED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.22  | 新地围堤 | 单臂灯60W LED路灯 | 套 | 120 |  |  |
| 1.23 | 新发路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 42 |  |  |
| 1.24  | 商业街、阳光假日 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 34 |  |  |
| 1.25 | 平洲大道 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 75 |  |  |
| 1.26 | 兴圃商业城 | 固定在墙上或杆上的单臂灯 60WLED路灯 | 套 | 15 |  |  |
| 固定在墙上或杆上的单臂灯 120W LED路灯 | 套 | 2 |  |  |
| 固定在墙上或杆上的单臂灯 45W LED路灯 | 套 | 12 |  |  |
| 1.27 | 新丰三号路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 22 |  |  |
| 1.28 | 新丰五号路 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 23 |  |  |
| 1.29 | 新中心幼儿园 | 单臂灯120W LED路灯 | 套 | 3 |  |  |
| 1.30  | 凯隆城 | 单臂灯 240W LED路灯 | 套 | 16 |  |  |
| 1.31 | 龙珠路 | 单臂灯 240W LED路灯 | 套 | 30 |  |  |
| 1.32 | 新地大桥 | 6米单臂低杆灯 LED路灯80W | 套 | 14 |  |  |
| 吸顶灯 LED路灯210W | 套 | 2 |  |  |
| 10米单臂低杆灯 180W LED路灯 | 套 | 36 |  |  |
| 11米单臂低杆灯 180W LED路灯 | 套 | 24 |  |  |
| 12米投光灯 180W\*3 LED路灯 | 套 | 10 |  |  |
| **2** | **措施项目费** |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 赶工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| **3** | **其他项目费** |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 | 项 | 1 |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其他费用 |  |  |  |  |
| **4** | **税前工程造价** |  |  |  |
| **5** | **增值税销项税额** |  |  |  |
| **6** | **含税工程总造价** |  |  |  |
| **7** | **其中：人工费** |  |  |  |

附件1-4：纵四线黄圃段

| **序号** | **项目或费用名称** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价** | **合计** |
| **总投资=1+2+3+5** |  |  |
| **1** | **分部分项工程费** |  |  |  |
| 1.1 | 高杆灯 3\*200W LED路灯 | 套 | 49 |  |  |
| 1.2 | 高杆灯 3\*200W LED路灯 | 套 | 3 |  |  |
| 1.3 | 双臂灯 200W+90W LED路灯 | 套 | 104 |  |  |
| 1.4 | 双臂灯 200W+90W LED路灯 | 套 | 3 |  |  |
| 1.5 | 单臂灯 210W LED路灯 | 套 | 12 |  |  |
| 1.6 | 单臂灯 2\*200W LED路灯 | 套 | 42 |  |  |
| 1.7 | 单臂灯 2\*200W LED路灯 | 套 | 12 |  |  |
| 1.8 | 单臂灯 2\*200W LED路灯 | 套 | 3 |  |  |
| 1.9 | 双臂灯 260W+90W LED路灯 | 套 | 50 |  |  |
| 1.10  | 双臂灯 260W+90W LED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.11 | 单臂灯 2\*260W LED路灯 | 套 | 30 |  |  |
| 1.12  | 单臂灯 2\*260W LED路灯 | 套 | 2 |  |  |
| 1.13 | 单臂灯 200W LED路灯 | 套 | 43 |  |  |
| 1.14  | 单臂灯 200W LED路灯 | 套 | 84 |  |  |
| 1.15 | 单臂灯 200W LED路灯 | 套 | 4 |  |  |
| 1.16  | 吸顶灯 200W | 套 | 5 |  |  |
| 1.17 | 单臂灯 260W LED路灯 | 套 | 34 |  |  |
| 1.18  | 单臂灯 260W LED路灯 | 套 | 45 |  |  |
| 1.19 | 单臂灯 150W LED路灯 | 套 | 32 |  |  |
| 1.20  | 单臂灯 150W LED路灯 | 套 | 1 |  |  |
| 1.21 | 单臂灯 90W LED路灯 | 套 | 133 |  |  |
| 1.22  | 单臂灯 90W LED路灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.23 | 单臂灯 90W LED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.24  | 吸顶灯 90W | 套 | 4 |  |  |
| 1.25 | 单臂灯 80W LED路灯 | 套 | 20 |  |  |
| **2** | **措施项目费** |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 赶工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| **3** | **其他项目费** |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 | 项 | 1 |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其他费用 |  |  |  |  |
| **4** | **税前工程造价** |  |  |  |
| **5** | **增值税销项税额** |  |  |  |
| **6** | **含税工程总造价** |  |  |  |
| **7** | **其中：人工费** |  |  |  |

附件1-5：三大工业园区

| **序号** | **项目或费用名称** | **单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价** | **合计** |
| **总投资=1+2+3+5** |  |  |
| **1** | **分部分项工程费** |  |  |  |
| **1.1** | **三大工业园区（大雁工业园）** |  |  |  |
| 1.1.1 | 魁东一路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 6 |  |  |
| 1.1.2 | 魁东二路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 1.1.3 | 魁东三路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 7 |  |  |
| 1.1.4 | 魁东四路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.1.5 | 雁东二路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 2 |  |  |
| 1.1.6 | 雁东三路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 9 |  |  |
| 1.1.7 | 雁南路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 15 |  |  |
| 1.1.8 | 圃灵路 | 单臂灯 LED路灯120W | 套 | 62 |  |  |
| 1.1.9 | 广兴路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 33 |  |  |
| 1.1.10 | 魁中路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 30 |  |  |
| 1.1.11 | 神飞路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 17 |  |  |
| 1.1.12 | 信裕路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 15 |  |  |
| **1.2** | **三大工业园区（食品工业园）** |  |  |  |
| 1.2.1 | 康盛路 | 单臂灯 LED路灯120W | 套 | 34 |  |  |
| 1.2.2 | 康泰路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 29 |  |  |
| 1.2.3 | 健业路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 41 |  |  |
| 1.2.4 | 健民路 | 单臂灯 LED路灯120W | 套 | 11 |  |  |
| 1.2.5 | 健成路 | 单臂灯 LED路灯120W | 套 | 27 |  |  |
| **1.3** | **三大工业园区（马新工业园）** |  |  |  |
| 1.3.1 | 盛凯路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 5 |  |  |
| 1.3.2 | 盛添一街 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 16 |  |  |
| 1.3.3 | 盛添二街 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 26 |  |  |
| 1.3.4 | 盛添三街 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 20 |  |  |
| 1.3.5 | 盛添四街 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 19 |  |  |
| 1.3.6 | 盛红路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 30 |  |  |
| 1.3.7 | 强业南路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 10 |  |  |
| 1.3.8 | 盛业南路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 17 |  |  |
| 1.3.9 | 启业南路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 17 |  |  |
| 1.3.10 | 添业南路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 14 |  |  |
| 1.3.11 | 强业北路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 30 |  |  |
| 1.3.12 | 启业北路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 22 |  |  |
| 1.3.13 | 添业北路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 22 |  |  |
| 1.3.14 | 广创路 | 单臂灯 60W LED路灯 | 套 | 13 |  |  |
| 1.3.15 | 进港路 | 单臂灯 200W LED路灯 | 套 | 38 |  |  |
| 1.3.16 | 广一泵业门口 | 单臂灯 LED路灯120W | 套 | 13 |  |  |
| **2** | **措施项目费** |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 赶工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.2 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2.3 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 文明工地增加费 |  |  |  |  |
| **3** | **其他项目费** |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 | 预算包干费 | 项 | 1 |  |  |
| 3.8 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其他费用 |  |  |  |  |
| **4** | **税前工程造价** |  |  |  |
| **5** | **增值税销项税额** |  |  |  |
| **6** | **含税工程总造价** |  |  |  |
| **7** | **其中：人工费** |  |  |  |