广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：442000-2023-03504

采购项目编号：ZSJD23ZC0046

项目名称：中心城区景观照明设施短期维护服务项目

采购人：中山市城市管理和综合执法局

采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

第一章投标邀请

广东省建东工程监理有限公司中山分公司受中山市城市管理和综合执法局的委托，采用公开招标方式组织采购中心城区景观照明设施短期维护服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：中心城区景观照明设施短期维护服务项目

采购计划编号：442000-2023-03504

采购项目编号：ZSJD23ZC0046

采购方式：公开招标

预算金额：10,530,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中心城区景观照明设施短期维护服务项目):

采购包预算金额：10,530,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 市政公用设施管理服务 | 中心城区景观照明设施短期维护服务项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 10,530,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：2023年8月22日—2024年8月21日.

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中心城区景观照明设施短期维护服务项目）：本项目属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中心城区景观照明设施短期维护服务项目）：

1)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（参照投标函相关承诺格式内容。）

3)投标人须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质，并具有有效的安全生产许可证（投标文件须附资质证书及安全生产许可证复印件并加盖公章）。

4)本项目不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；中山市政府采购网（http://120.234.108.5:8088/zfcg/），广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index），采购代理机构网站（http://www.gdjdjl.com/）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：中山市城市管理和综合执法局

地址：中山市博爱五路52号

联系方式：0760-88307060

2.采购代理机构信息

名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层（中山分公司采购部）

联系方式：0760-88399895

3.项目联系方式

项目联系人：罗小姐

电话：0760-88399895

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

一、项目概况

1.项目名称：中心城区景观照明设施短期维护服务项目

2.项目地点：中山市中心城区。

3.维护内容：本项目的景观照明设施是指中心城区范围内由采购人负责维护管理的各种景观灯（庭院灯、地灯、投射灯、水下灯等等）、亮化灯光设施（LED数码管、洗墙灯、泛光灯、投光灯、点光源、霓虹灯等等）、音乐喷池及电线电缆、配电设备、表箱和控制系统等配套设施（详见设施量清单）。工作内容主要包括：对项目范围的景观照明设施的运行状况进行日常巡查，负责设施监视保护工作，负责对设施定期清洁、重要节日加强清理，全面掌握设施运行情况，及时发现设施运行过程中存在的问题；按有关技术规范、标准对存在损坏、破损、故障及其他影响设施正常运行的缺陷进行维修，保证景观照明设施完好、安全。

4.服务期限：2023年8月22日—2024年8月21日。

5.招标控制价：10530000.00元

6.本项目不接受联合体投标。

7.本项目不得以任何方式转包、分包。

二、人员、机械设备、办公场所要求

(一)人员要求

1.投标人中标后应按不低于表一的要求配备人员（但不限于表一人员，投入的人员必须保证能满足本项目的需要），并保证于本项目合同签订之日起10日内全部配备完毕。

2. 投标文件提供投入人员由投标人为其购买的2023年1月以来任意一个月社保证明复印件加盖公章，或劳务合同复印件（加盖公章）及由劳务资质专业公司代缴的社保证明复印件（及劳务资质专业公司的劳务派遣证书复印件），中标通知书发出之日起10个自然日内提供以上原件供采购人核查。

3. 若投标人在投标时未能提供投入人员社保证明复印件或劳务合同复印件（及由劳务资质专业公司代缴的社保证明及劳务资质专业公司的劳务派遣证书复印件）的，可以在投标文件中提供《人员承诺函》（格式自拟，承诺函内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员以我单位缴纳的社保证明，否则视为我单位放弃中标资格”，视为满足评审要求。承诺函须法定代表人或授权人签字并加盖供应商公章。）；投标人应本着实事求是的态度出具《人员承诺函》，一经发现承诺的内容有虚假，将视为虚假投标报采购监管部门进行处罚。

★4.投标文件提供的拟任项目负责人中标后须全职于本项目，不得兼职其它项目（如需更换，须经采购人同意方可更换，不低于原投入人员的职称级别要求和职业资格，与采购文件专业要求一致）。

表一  人员基本配备表

| 人员类别 |  | 人数 | 职称 |  | 职业资格(或岗位证书) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称级别要求 | 专业要求 |
| 项目管理人员 | 项目负责人 | 1 | 中级工程师或以上 | 光源与照明或机电或电气专业 | 市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级或以上 |
|  | 技术负责人 | 1 | 中级工程师或以上 | 光源与照明或机电或电气专业 | / |
|  | 安全员 | 2 | / | / | 1人具有有效的安全生产考核合格证（C证或C1证或C2证或C3证）， 1人具有初级及以上注册安全工程师证书（2019年3月1日之前，取得注册安全工程师执业资格证书的等同为中级，取得注册助理安全工程师资格证书等同为初级） |
|  | 资料员 | 1 | / | / | 具有资料员证 |
|  | 施工员 | 1 | / | / | 具有施工员证 |
| 巡查人员 |  | 3 | / | / | 具有电工证 |
| 岐江河两岸景观照明设施防盗值班人员 |  | 2 | / | / | / |
| 高处作业人员 |  | 2 | / | / | 同时具有高处作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和电工证 |
| 维修施工人员 |  | 6 | / | / | 具有电工证 |
| 路灯监控室值班人员 |  | 1 | / | / | 高中以上学历，熟悉电脑操作 |

（二）机械设备要求

1.投标人中标后须按不低于表二的要求配备机械设备，中标通知书发出之日起10个自然日内全部配备完毕。

2. 投标文件中须提供上述高空作业车、巡查用小汽车、施工作业货车的行驶证复印件（若是租赁的还须提供租赁协议书）和清楚显示车牌号码的车辆前面、后面照片，复印件加盖公章；提供发电机购买发票复印件（若是电子发票须提供验证信息，若是租赁的还须提供租赁协议书）或其他证明材料及实物照片，复印件加盖投标人公章；中标通知书发出之日起10个自然日内提供以上原件供采购人核查。

3.若投标时未能按要求提供设备证明材料的，可以在投标文件中提供《设备承诺函》原件（格式自拟，承诺函内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的设备全部到位，否则视为我单位放弃中标资格”，视为满足评审要求。承诺函须法定代表人或授权人签字并加盖供应商公章。）。投标人应本着实事求是的态度出具《设备承诺函》，一经发现承诺的内容有虚假，将视为虚假投标报采购监管部门进行处罚。

4.中标后投标人所配备的机械设备须专用于本项目。（如需更换，须经采购人同意方可更换）。

5.高空作业车专用于本项目日常维护、维修工作，费用包含在巡查值班费里，使用于维修工程不再计费。

★表二 机械设备基本配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业车 | 1台 | 作业高度18米或以上 |
| 2 | 小汽车（巡查车） | 2台 | 4座以上，排量1.6L或以上 |
| 3 | 货车（施工作业车） | 2台 | 核定载货1.25吨或以上 |
| 4 | 发电机 | 1台 | 功率不少于30千瓦 |

（三）办公场所要求：中标通知书发出之日起10个自然日内，应在中山市中心城区范围内设立项目部，办公场所建筑面积不少于100平方米。

三、维护巡查、维修工作和质量要求

（一）巡查及值班工作

1.巡查工作：本项目设专职巡查人员3人，分日夜班进行巡查，所有设施每周巡查不少于两次，“孙中山故乡人民欢迎您”灯牌及市政府照明设施须每天晚上巡查一次以上；岐江河两岸景观照明设施防盗值班人员职责为对岐江河两岸景观照明设施实行22:00-06:00巡逻防盗。

2.专职巡查员负责每天对景观照明设施的运行情况进行巡视检查，巡查内容主要包括：设施技术和质量状况、清洁卫生和外观状况、破损及残缺、故障等各种病害情况，设施安全运行情况，设施被破坏、侵占情况，维修施工情况等。

3.巡查发现设施存在问题时须进行拍照和记录，并及时通知维修人员进行处理。

4.负责违规拆除、损害、在管养设施上设置安装物件等行为的检查及监控。

5.按要求做好暴雨、台风期间的应急值班巡查和防御工作。

6.负责景观照明设施的日常清洁。

7.负责景观照明设施漏电问题的检查监测。

8.负责景观照明设施偷盗巡查。

（二）维修工作

1.设施维修须符合相关行业技术规范、标准，保证维修质量达到约定标准。

2.配备足够维修人员和维修设备，全面落实维修工作，设施损坏或故障应及时维修。

3.配合做好景观照明设施突发事件的应急抢修。

4.修复被盗、事故损坏、台风等自然灾害破坏的景观照明设施。

5.油漆翻新锈蚀、残旧的景观照明设施。

6.按采购人要求对景观照明设施进行完善改造。

7.对破坏景观照明设施、偷电等违法行为及时进行制止，并按规定报告。

8.按采购人要求迁移和恢复景观照明设施。

9.根据采购人要求，对设施进行更换。

10.采购人要求的其他维修工作。

11.按采购人要求做好垃圾分类工作，灯泡、灯具等有害垃圾按分类要求送固定地方统一处置。

★（三）质量要求

依据《中山市中心城区景观照明及其配套设施维护服务扣罚和评分标准》进行维护质量评定，质量评定达到合格水平。

四、设施管养交接

中标通知书发出之日起10个自然日内，由采购人组织中标人以及原管养承包单位进行设施核对和交接。

五、合同价格形式

1.本项目合同价格包括巡查值班费和维修费。

2.巡查值班费，包含专职巡查员费用、路灯监控室值班人员费用、岐江河两岸景观照明设施防盗值班人员费用、高处作业人员费用及高空作业车费用，费用按中标价【该部分中介预算财政部门复审价*（1-中标优惠率）】包干。

3.维修费据实支付，按实际发生工程量和中标优惠率进行结算支付。（高处作业人员、高空作业车费用已纳入巡查值班包干费，维修作业发生的高处作业人员及高空作业车费用不再计费。）

六、招标价格和控制价

（一）本项目招标控制价为10530000.00元，中标后以招标控制价*（1-中标优惠率）签订合同，最终费用据实结算，但最终合同结算价不得超过合同价。

★（二）投标人须按巡查值班费、维修综合单价优惠率进行报价。巡查值班费、维修综合单价最低优惠率：10%。（即至少下浮10.00%，例如维修综合单价优惠率报价为11.00%即为有效报价，而报价为9.00%即为无效报价。）

七、合同款支付

1.巡查值班费支付：当月巡查值班费在下一月支付，支付金额为当月巡查值班费的100%。（每月支付的巡查值班费=每月巡查值班费-当月扣罚费用）

2.维修费支付：每月维修工程当月累计计量，当月维修费经监理单位核准后，在下一月按核准价的60%支付；维护合同结束后送市财政局结算审核后支付至结算价的100%。

八、设施量调整

因工程建设、改造或采购人新接管等原因，景观照明设施量可能出现增加或减少，采购人可根据实际将增加的设施量纳入本项目维护内容委托中标人维护，但巡查值班费不因设施量的变化而调整。因实际工作需要，经双方协议增加巡查值班人员的，根据相应中标价和增加人员数量计算增加巡查值班费。

九、履约保证金

1.中标人应在合同签订之日起30天内以银行保函方式向采购人提交履约保证金。

2.担保金额为合同价的5%。

3.担保有效期自合同生效之日起至合同期满双方完成维护资料和设施交接手续之日止。

十、设施内容（见附件1：《中山市中心城区景观照明设施清单》）

十一、验收及标准（《中心城区景观照明设施维护服务项目扣罚和评分标准》、《中心城区景观照明设施维护服务项目质量评定办法》

附件1：《中山市中心城区景观照明设施清单》

| 中心城区景观照明设施汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 景观主题或表现内容 | 地点 | 设施主材 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 霓虹灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 实施碧水、蓝天、绿地工程 | 中恳大厦西面 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 297 |  |
| 2 |  | 中山水乡美 | 长洲市场牌坊侧 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 48 |  |
| 3 |  | 当文明市民，建美好家园 | 中山三路华陀新村华兴楼东墙 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 70 |  |
| 4 |  | 保护生态环境，共建美好家园 | 博爱三路南下管理区侧 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 90 |  |
| 5 |  | 营造优美环境，繁荣中山经济 | 博爱三路广卫家私斜对面 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 112 |  |
| 6 |  | 大家爱干净，中山更加靓 | 第一城金利楼 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 40 |  |
| 7 |  | 营造优美环境，促进经济发展 | 中山二桥东南侧楼 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 95 |  |
| 8 |  | 节约资源，保护环境 | 悦来南派出所墙体 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 123 |  |
| 9 |  | 立足科学发展，着力自主创新 | 莲塘路尾（墙面） | 霓虹灯 |  | ㎡ | 75 |  |
| 10 |  | 美好生活从健康开始 | 纸箱总厂 | 霓虹灯 |  | ㎡ | 120 |  |
| 11 |  | 博爱创新，包容和谐 | 松苑青晖阁第一幢 | 霓虹灯 |  | m2 | 117.5 |  |
| 12 |  | 拥政爱民，拥军优属 | 柏苑新村宝石坊一幢东墙 | 霓虹灯 |  | m2 | 80 |  |
| 13 |  | 祖国万岁 | 兴中花园金库街一幢西墙 | 霓虹灯 |  | m2 | 125 |  |
| 14 |  | 爱我中华，爱我中山 | 中山四路市公证处一楼西墙 | 霓虹灯 |  | m2 | 125 |  |
| 15 |  | 五谷丰登 | 松苑横街1号 | 霓虹灯 |  | m2 | 120 |  |
| 16 |  | 创文明城市 | 柏苑华柏坊2幢 | 霓虹灯 |  | m2 | 57 |  |
| 17 |  | 建美美家园 | 柏苑华柏坊4幢 | 霓虹灯 |  | m2 | 57 |  |
| 18 |  | 推动科学发展，促进社会和谐 | 体育场办公楼顶 | 霓虹灯 |  | m2 | 280 |  |
| 19 |  | 建设祖国 | 兴中公园东墙面 | 霓虹灯 |  | m2 | 135 |  |
| 20 |  | 科技兴国 |  | 霓虹灯 |  | m2 | 135 |  |
| 21 |  | 拥军优属拥政爱民 | 凯能集团中山分公司楼墙面 | 霓虹灯 |  | m2 | 143 |  |
| 22 |  | 孙中山故乡人民欢迎您 | 宫花商建入口山顶 | 霓虹灯 |  | m2 | 1014 |  |
| 23 |  | 构建和谐社会建设平安中山 | 中山公用楼顶 | 霓虹灯 |  | m2 | 180 |  |
| 24 |  | 努力建设三个适宜 | 青少年宫楼顶 | 霓虹灯 |  | m2 | 228 |  |
| 25 |  | 弘扬博爱精神 | 新龙基大楼 | 霓虹灯 |  | m2 | 88.4 |  |
| 26 |  | 坚持科学发展观 | 档案馆楼顶 | 霓虹灯 |  | m2 | 120 |  |
| 27 |  | 创建国家环境保护城市 | 中山质监站楼顶 | 霓虹灯 |  | m2 | 266 |  |
| 28 |  | 率先加快转型升级 | 崩山涌排水站楼体霓虹灯 | 霓虹灯 |  | m2 | 280 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 4620.9 |  |
| 二 | 三色护栏管LED护栏管和LED泡设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED七彩泡 | 孙中山纪念堂 | LED七彩泡 |  | 套 | 10300 |  |
| 2 |  | LED七彩数码管 | 中恳天桥至人民桥东西岸 | LED护栏管 |  | m | 667 |  |
| 3 |  | LED七彩泡 | 亭子下天桥 | LED七彩泡 |  | 套 | 368 |  |
|  |  | LED七彩数码管 |  | LED护栏管 |  | m | 148 |  |
| 4 |  | LED管 | 富华酒店 | LED管 |  | m | 642 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 468 |  |
| 5 |  | LED管 | 中山一桥 | LED管 |  | m | 780 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 2520 |  |
| 6 |  | LED管 | 市政府第二办公楼 | LED管 |  | m | 1457 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 220 |  |
| 7 |  | LED管 | 中山二桥 | LED管 |  | m | 1485 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 92 |  |
| 8 |  | LED泡 | 中恳大厦楼体 | LED泡 |  | 套 | 1432 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 3288 |  |
| 9 |  | LED七彩泡 | 永胜大厦楼体 | LED七彩泡 |  | 套 | 736 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 3685 |  |
| 10 |  | LED七彩频泡 | 华强螺丝楼体 | LED七彩频泡 |  | 套 | 231 |  |
|  |  | LED七彩数码管 |  | LED七彩管 |  | m | 178 |  |
| 11 |  | LED七彩频泡 | 富华酒店员工宿舍 | LED七彩频泡 |  | 套 | 56 |  |
|  |  | LED七彩数码管 |  | LED七彩管 |  | m | 237 |  |
| 12 |  | LED七彩数码管 | 泰安市场 | LED七彩管 |  | m | 312 |  |
| 13 |  | LED星星灯 | 岐江公园 | LED星星灯 |  | 套 | 5800 |  |
|  |  | LED滴水灯管 |  | LED滴水灯管 |  | 套 | 450 |  |
| 14 |  | LED七彩频泡 | 玩具厂楼体 | LED七彩频泡 |  | 套 | 208 |  |
|  |  | LED七彩数码管 |  | LED七彩管 |  | m | 275 |  |
| 15 |  | LED七彩泡 | 中山市新世界花园楼体 | LED七彩泡 |  | 套 | 30 |  |
|  |  | LED七彩数码管 |  | LED数码管 |  | m | 280 |  |
| 16 |  | LED管 | 民生路服务大厦楼体 | LED七彩管 |  | m | 194 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED七彩泡 |  | 套 | 116 |  |
| 17 |  | LED七彩泡 | 孙文中路水利局楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 440 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 559 |  |
| 18 |  | LED七彩泡 | 中山市消防局楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 336 |  |
| 19 |  | LED七彩泡 | 裕华花园楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 336 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 120 |  |
| 20 |  | LED七彩泡 | 柏景台楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 130 |  |
| 21 |  | LED七彩泡 | 凯旋时代公寓楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 115 |  |
| 22 |  | LED七彩泡 | 摩登汇楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 65 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 317 |  |
| 23 |  | LED点光源 | 中山西区蓝波湾住宅小区 | LED点光源 |  | 套 | 82 |  |
|  |  | LED护栏管 |  | LED护栏管 |  | m | 2314 |  |
| 24 |  | LED流星管 | 中山喜来登酒店灯饰 | LED流星管 |  | 套 | 160 |  |
| 25 |  | LED管 | 中国农业银行 | LED管 |  | m | 450 |  |
| 26 |  | LED泡 | 白朗峰楼体灯饰 | LED泡 |  | 套 | 1320 |  |
| 27 |  | LED七彩泡 | 中山二办停车场楼体 | LED七彩泡 |  | 套 | 366 |  |
| 28 |  | LED数码管 | 员峰桥景观 | LED数码管 |  | m | 60 |  |
| 29 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一下闸东河街43号 | LED数码管 |  | m | 366 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED点光源 |  | 套 | 384 |  |
| 30 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路43号 | LED管 |  | m | 112 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED泡 |  | 套 | 253 |  |
| 31 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路41号 | LED管 |  | m | 108 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED泡 |  | 套 | 192 |  |
| 32 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路28号 | LED管 |  | m | 70 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED泡 |  | 套 | 46 |  |
| 33 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路52号(第5栋) | LED管 |  | m | 189 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED泡 |  | 套 | 40 |  |
| 34 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路52号(第1栋～第2栋) | LED管 |  | m | 235 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED泡 |  | 套 | 30 |  |
| 35 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路52号(第3栋～第4栋) | LED管 |  | m | 274 |  |
|  |  | LED点光源 |  | LED泡 |  | 套 | 36 |  |
| 36 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路57号(中山医院) | LED管 |  | m | 227 |  |
| 37 |  | LED数码管 | 居民楼体景观一华光路57号(会计楼) | LED管 |  | m | 227 |  |
| 38 |  | LED数码管 | 岐江河西岸—岐江公园彩幕 | LED数码管 |  | m | 1860 |  |
| 39 |  | LED数码管 | 辉煌岐江彩幕 | LED数码管 |  | m | 876 |  |
| 40 |  | LED点光源 | 南外环立交桥 | LED泡 |  | 套 | 1536 |  |
|  |  | LED七彩数码管 |  | LED护栏管 |  | m | 1120 |  |
| 41 |  | LED点光源 | 岐江桥（景观） | LED点光源 |  | 套 | 585 |  |
| 42 |  | LED软灯管（看台处） | 千灯水岸段（东方海悦酒店至中山二桥） | LED管 |  | m | 751 |  |
|  |  | LED软灯管（坐凳） |  | LED管 |  | m | 160 |  |
|  |  | LED软灯管（花池、树池） |  | LED管 |  | m | 112 |  |
|  |  | LED软灯管（桥上） |  | LED管 |  | m | 171 |  |
|  |  | LED软灯管（艺术坐凳） |  | LED管 |  | m | 95 |  |
| 43 |  | LED管 | 康华桥至东明桥段北岸 | LED管 |  | m | 1363 |  |
| 44 |  | LED数码管 | 岐江河东岸（千灯广场桥梁建筑物）补充照明 | LED管 |  | m | 132 |  |
| 45 |  | 红色LED管字 | 白石涌外排泵站LED灯牌 | LED管 | 94.08m²×8米 | m | 753 |  |
| 46 |  | 护栏管 | 永胜大厦灯饰改造提升工程 | 护栏管 |  | 套 | 228 |  |
| 47 |  | 护栏管 | 竹苑商业广场楼体 | XD-T88402 |  | m | 1267 |  |
|  |  | 点光源 |  | XD-D88716 |  | 套 | 98 |  |
| 48 |  | LED管 | 体育场LED | LED管 |  | m | 1520 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 440 |  |
| 49 |  | LED管 | 紫马岭又游泳池馆 | LED管 |  | m | 432 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 48 |  |
| 50 |  | LED管 | 疾病控制中心楼 | LED管 |  | m | 293 |  |
|  |  | LED泡 |  | LED泡 |  | 套 | 232 |  |
| 51 |  | LED泡 | 中山党校大楼 | LED泡 |  | 套 | 459 |  |
| 52 |  | LED管 | 质检站大楼 | LED管 |  | m | 592 |  |
| 53 |  | LED泡 | 中荣大厦 | LED泡 |  | 套 | 580 |  |
|  |  | LED管 |  | LED管 |  | m | 1461 |  |
| 54 |  | LED数码管 | 水云轩住宅小区 | LED数码管 |  | 套 | 921 |  |
| 55 |  | LED泡 | 大牛溪管理办公室 | LED泡 |  | 套 | 940 |  |
|  |  | LED管 |  | LED管 |  | m | 1276 |  |
| 56 |  | LED七彩泡 | 高云台 | LED七彩泡 |  | 套 | 472 |  |
| 57 |  | LED七彩泡 | 星月居 | LED七彩泡 |  | 套 | 392 |  |
| 58 |  | LED七彩泡 | 聚景园 | LED七彩泡 |  | 套 | 672 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 328 |  |
| 59 |  | LED泡 | 盛景园小区 | LED泡 |  | 套 | 96 |  |
|  |  | LED数码管 |  | LED管 |  | m | 810 |  |
| 60 |  | LED七彩泡 | 祥运通商住小区楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 135 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 591 |  |
| 61 |  | LED七彩管 | 中山市大东裕楼体灯饰 | LED七彩管 |  | m | 1360 |  |
| 62 |  | LED七彩泡 | 出入境检验检疫楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 162 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 300 |  |
| 63 |  | LED七彩泡 | 中山市质量技术监督局楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 236 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 216 |  |
| 64 |  | LED管 | 中山市台商投资企业协会馆夜景照明 | LED管 |  | m | 151 |  |
| 65 |  | LED七彩泡 | 粤海丽江国际花园楼体灯饰 | LED七彩泡 |  | 套 | 460 |  |
|  |  | LED七彩管 |  | LED七彩管 |  | m | 1224 |  |
| 66 |  | 护栏管 | 中国人寿保险股份有限公司 | LED护栏管 |  | m | 425 |  |
| 67 |  | LED七彩频泡 | 中山市人才发展研究中心楼体 | LED七彩频泡 |  | 套 | 727 |  |
|  |  | LED七彩护栏管 |  | LED七彩管 |  | m | 1810 |  |
| 68 |  | LED点光源 | 顺景商业大厦 | LED点光源 |  | 套 | 597 |  |
| 三 | 彩虹管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 建筑物轮廓 | 二桥东岸南侧绿地 | 彩虹管 |  | m | 1940 |  |
| 2 |  | 建筑物轮廓 | 悦来南博爱路东北绿地 | 彩虹管 |  | m | 2369 |  |
| 3 |  | 树木图案 | 纪念堂门前 | 彩虹管 |  | m | 2226 |  |
| 4 |  | 树木图案 | 民生路 | 彩虹管 |  | m | 1260 |  |
| 5 |  | 树木图案 | 人民医院门前 | 彩虹管 |  | m | 1806 |  |
| 6 |  | 树木图案 | 莲塘路尾 | 彩虹管 |  | m | 840 |  |
| 7 |  | 方体灯雕园等 | 孙文路至中山路等灯杆 | LED彩灯 |  | m | 7200 |  |
| 8 |  | 灯杆图案 | 中山二路至中山三路 | 彩虹管 |  | m | 6167 |  |
| 9 |  | 灯杆图案 | 中山四路至中山六路 | 彩虹管 |  | m | 10221 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 34029 |  |
| 四 | 冷极管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 建筑物装饰冷极管 | 孙文中西路楼体 | 冷极管 |  | m | 370 |  |
| 2 |  | 冷极管 | 中山市人才发展研究中心楼体 | 冷极管 | Φ20 | m | 190 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 560 |  |
| 五 | 150W泛光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 桥梁景观照明装饰 | 亭子下人行天桥 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 26 |  |
| 2 |  | 桥梁景观照明装饰 | 三级石人行天桥 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 48 |  |
| 3 |  | 桥梁景观照明装饰 | 悦来南人行天桥 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 40 |  |
| 4 |  | 中山纪念堂景观照明装饰 | 中山纪念堂 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 392 |  |
| 5 |  | 行道树景观照明装饰 | 中山三路（行道树照明装饰） | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 51 | 从地面往树照光 |
| 6 |  | 建筑物泛光灯 | 孙文中、西路建筑物（中山百货至纪念堂） | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 157 |  |
| 7 |  | 树木泛光灯 | 富华门前灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 22 |  |
| 8 |  | 桥体、柱、值班室、树木泛光灯 | 光明桥 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 49 |  |
| 9 |  | 树木地灯 | 博爱一路105国道立交桥 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 60 |  |
| 10 |  | 泛光照明 | 岐江公园 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 10 |  |
| 11 |  | 泛光照明 | 民生路服务大厦楼体 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 10 |  |
| 12 |  | 泛光照明 | 孙文中路水利局楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 3 |  |
| 13 |  | 泛光照明 | 裕华花园楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 8 |  |
| 14 |  | 泛光照明 | 摩登汇楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 33 |  |
| 15 |  | 乔木泛光灯 | 菊影绿堤段 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 58 |  |
|  |  | 庭院灯照明 |  | 庭院灯 | 18W | 套 | 176 |  |
| 16 |  | 庭院灯照明 | 蓝波湾广场段 | 庭院灯 | 18W | 套 | 92 |  |
|  |  | 乔木泛光灯 |  | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 82 |  |
| 17 |  | 乔木泛光灯 | 蓝波湾码头段 | 泛光灯 | 钠灯,70W | 套 | 42 |  |
|  |  | 庭院灯照明 |  | 庭院灯 | 18W | 套 | 148 |  |
| 18 |  | 乔木泛光灯 | 游子园码头段 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 27 |  |
|  |  | 庭院灯照明 |  | 庭院灯 | 18W | 套 | 16 |  |
| 19 |  | 乔木泛光灯 | 中恳天桥至东方海悦 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 44 |  |
|  |  | 庭院灯照明 |  | 庭院灯 | 18W | 套 | 28 |  |
| 20 |  | 乔木泛光灯 | 艺术公园段 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 44 |  |
|  |  | 庭院灯照明 |  | 庭院灯 | 18W | 套 | 96 |  |
| 21 |  | 乔木泛光灯 | 忆旧河岸段 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 29 |  |
|  |  | 庭院灯照明 |  | 庭院灯 | 18W | 套 | 20 |  |
| 22 |  | 乔木泛光灯 | 天字码头段 | 泛光灯 | 钠灯,70W | 套 | 14 |  |
|  |  | 乔木泛光灯 |  | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 2 |  |
| 23 |  | 泛光照明 | 岐江河西岸—云影亭及钟楼 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 1 |  |
| 24 |  | 乔木泛光灯 | 千灯水岸段（东方海悦酒店至中山二桥） | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 121 |  |
| 25 |  | 建筑物泛光灯 | 居民楼体景观—华光路43号 | 泛光灯 | T-1钠灯，150W | 套 | 6 |  |
| 26 |  | 建筑物泛光灯 | 居民楼体景观—华光路52号（第1栋～第2栋） | 泛光灯 | 高压钠灯，150W | 套 | 16 |  |
| 27 |  | 建筑物泛光灯 | 居民楼体景观—华光路52号（第3栋～第4栋） | 泛光灯 | 高压钠灯，150W | 套 | 16 |  |
| 28 |  | 树木泛光照明 | 博爱路树木泛光灯 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 2119 |  |
| 29 |  | 泛光照明 | 紫马岭游泳池馆 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 105 |  |
| 30 |  | 泛光照明 | 疾病控制中心楼 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 8 |  |
| 31 |  | 泛光照明 | 中山党校大楼 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 52 |  |
| 32 |  | 泛光照明 | 司法行政大楼 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 48 |  |
| 33 |  | 泛光照明 | 质检站大楼 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 10 |  |
| 34 |  | 建筑物、树木泛光灯 | 体育场 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 87 |  |
| 35 |  | 泛光照明 | 高云台 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 32 |  |
| 36 |  | 泛光照明 | 星月居 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 26 |  |
| 37 |  | 泛光照明 | 聚景园 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 36 |  |
| 38 |  | 泛光照明 | 中山市大东裕楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 3 |  |
| 39 |  | 泛光照明 | 出入境检验检疫楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 7 |  |
| 40 |  | 泛光照明 | 中山市疾病预防控制中心楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 36 |  |
| 41 |  | 泛光照明 | 长江路灯塔楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 4 |  |
| 42 |  | 泛光照明 | 粤海丽江国际花园楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 20 |  |
| 43 |  | 泛光照明 | 中山市人才发展研究中心楼体 | 泛光灯 | 钠灯,150W | 套 | 75 |  |
| 六 | 400W泛光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 建筑物、树木泛光灯 | 中山纪念堂 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 93 |  |
| 2 |  | 树木、桥体泛光灯 | 悦来南天桥 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 60 |  |
| 3 |  | 树木泛光灯 | 民生路树木泛光灯 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 60 |  |
| 4 |  | 树木泛光灯 | 人民医院门前榕树 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 10 |  |
| 5 |  | 建筑物泛光灯 | 中山三路 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 80 |  |
| 6 |  | 树木泛光灯 | 莲塘路尾花坛 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 12 |  |
| 7 |  | 建筑物泛光灯 | 孙文中、西路建筑物（中山百货至纪念堂） | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 76 |  |
| 8 |  | 树木、桥体泛光灯 | 岐江两岸树木、中恳桥 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 391 |  |
| 9 |  | 树木泛光灯 | 博爱一路105国道立交桥 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 158 |  |
| 10 |  | 建筑物泛光灯 | 富华酒店 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 29 |  |
| 11 |  | 建筑物泛光灯 | 中恳楼顶 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 44 |  |
| 12 |  | 桥泛光灯 | 汽车运输公司立交桥 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 86 |  |
| 13 |  | 泛光照明 | 泰安市场 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 4 |  |
| 14 |  | 泛光照明 | 歧江公园 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 28 |  |
| 15 |  | 泛光照明 | 中山喜来登酒店灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 84 |  |
| 16 |  | 高杆泛光灯 2*400W | 菊影绿堤段 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 8 |  |
| 17 |  | 乔木泛光灯 | 蓝波湾码头段 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 2 |  |
| 18 |  | 桥体泛光灯 | 中山一桥景观 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 24 |  |
| 19 |  | 双头高杆灯 | 千灯水岸段（东方海悦酒店至中山二桥） | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 4 |  |
| 20 |  | 泛光照明 | 岐江河西岸钟楼补充照明 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 2 |  |
| 21 |  | 烟囱塔补光 | 岐江河西岸烟囱塔补充照明 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 4 |  |
| 22 |  | 泛光照明 | 疾病控制中心楼 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 27 |  |
| 23 |  | 泛光照明 | 司法行政大楼 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 24 |  |
| 24 |  | 树木泛光灯 | 民生路孙文路交汇处 | 泛光灯 | LED,400W | 套 | 20 |  |
| 25 |  | 建筑物泛光灯 | 体育馆 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 155 |  |
| 26 |  | 泛光照明 | 水云轩住宅小区 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 3 |  |
| 27 |  | 泛光照明 | 中山人民财产保险公司楼体 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 50 |  |
| 28 |  | 泛光照明 | 中山市疾病预防控制中心楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 3 |  |
| 29 |  | 泛光照明 | 长江路灯塔楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 4 |  |
| 30 |  | 泛光照明 | 中山市人才发展研究中心楼体 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 24 |  |
| 31 |  | 泛光照明 | 体育馆 | 泛光灯 | 钠灯,400W | 套 | 36 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1605 |  |
| 七 | 1000W泛光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 建筑物泛光灯 | 富华酒店 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 6 |  |
| 2 |  | 建筑物泛光灯 | 中恳楼顶 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 8 |  |
| 3 |  | 建筑物泛光灯 | 中山喜来登酒店灯饰 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 28 |  |
| 4 |  | 建筑物泛光灯 | 中国农业银行 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 16 |  |
| 5 |  | 高杆灯 | 蓝波湾广场段 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 4 |  |
| 6 |  | 烟囱塔补光 | 岐江河西岸烟囱塔补充照明 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 3 |  |
| 7 |  | 建筑物泛光灯 | 体育馆 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 24 |  |
| 8 |  | 建筑物泛光灯 | 中山人民财产保险公司楼体 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 10 |  |
| 9 |  | 建筑物泛光灯 | 长江路灯塔楼体灯饰 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 9 |  |
| 10 |  | 建筑物泛光灯 | 中山市人才发展研究中心楼体 | 泛光灯 | 钠灯，1000W | 套 | 6 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |
| 八 | 探照灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 探照灯 | 博爱一路105国道立交桥 | 探照灯 | 1000W | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 探照灯 | 大牛溪管理办公室 | 探照灯 | 3000W | 套 | 2 |  |
| 3 |  | 空中利剑 | 南外环空中利剑 | 探照灯 | 4000W | 套 | 4 |  |
| 4 |  | 空中利剑 | 蓝波湾空中利剑 | 探照灯 | 4000W | 套 | 12 |  |
| 5 |  | 探照灯 | 中国农业银行 | 探照灯 | 4000W | 套 | 2 |  |
| 九 | 庭院灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河西岸—幸福广场段 | 庭院灯 |  | 套 | 162 |  |
| 2 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河西岸—艺术公园段（狮滘口—光明桥） | 庭院灯 |  | 套 | 312 |  |
| 3 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河西岸—故园忆旧段(光明桥—中恳桥) | 庭院灯 |  | 套 | 91 |  |
| 4 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河西岸—蓝波湾段（中山一桥—中山二桥） | 庭院灯 |  | 套 | 86 |  |
| 5 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河东岸—游子园段 | 庭院灯 |  | 套 | 105 |  |
| 6 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河东岸—天字码头段 | 庭院灯 |  | 套 | 9 |  |
| 7 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河东岸—中恳天桥—东方海悦 | 庭院灯 |  | 套 | 247 |  |
| 8 |  | 栏杆庭院灯 | 岐江河东岸—菊影段 | 庭院灯 |  | 套 | 48 |  |
| 9 |  | 庭院灯 | 中山纪念堂公园 | 庭院灯 |  | 套 | 18 |  |
| 10 |  | 庭院灯具 | 华光路白石涌外排泵站北侧绿化草坪 | 庭院灯 | 30W | 套 | 8 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 1086 |  |
| 十 | LED导光板、LED投光灯、LED洗墙灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED宽光带导光板 | 中山路公路局 | LED导光板 | 1000×300×48 | 套 | 100 |  |
| 2 |  | LED宽光带导光板 | 高云台 | LED导光板 |  | 套 | 156 |  |
| 3 |  | LED宽光带导光板 | 星月居 | LED导光板 |  | 套 | 546 |  |
| 4 |  | LED宽光带导光板 | 聚景园 | LED导光板 |  | 套 | 887 |  |
| 5 |  | LED宽光带导光板 | 盛景园小区 | LED导光板 |  | 套 | 452 |  |
| 6 |  | LED宽光带导光板 | 祥运通商住小区楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 77 |  |
| 7 |  | LED宽光带导光板 | 中山市大东裕楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 164 |  |
| 8 |  | LED宽光带导光板 | 出入境检验检疫楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 240 |  |
| 9 |  | LED宽光带导光板 | 中山市质量技术监督局楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 189 |  |
| 10 |  | LED宽光带导光板 | 中山市疾病预防控制中心楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 196 |  |
| 11 |  | LED宽光带导光板 | 粤海丽江国际花园楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 670 |  |
| 12 |  | 洗墙壁灯 | 三级石天桥 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 432 |  |
| 13 |  | 洗墙壁灯 | 悦来南天桥 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 400 |  |
| 14 |  | LED导光板 | 民生路服务大厦楼体 | LED导光板 |  | 套 | 31 |  |
|  |  | 投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 10 |  |
|  |  | 洗墙壁灯 |  | 洗墙壁灯 |  | 套 | 48 |  |
| 15 |  | LED导光板 | 孙文中路水利局楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 296 |  |
|  |  | 洗墙壁灯 |  | 洗墙壁灯 |  | 套 | 23 |  |
| 16 |  | LED导光板 | 中山市第三办公区楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 276 |  |
| 17 |  | LED导光板 | 中山市消防局楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 324 |  |
| 18 |  | 洗墙壁灯 |  | 洗墙壁灯 |  | 套 | 205 |  |
| 19 |  | LED导光板 | 裕华花园楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 893 |  |
| 20 |  | 投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 2 |  |
| 21 |  | LED导光板 | 柏景台楼体灯饰 | LED导光板 |  | 套 | 408 |  |
| 22 |  | 投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 90 |  |
| 23 |  | 洗墙壁灯 | 凯旋时代公寓楼体灯饰 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 1030 |  |
| 24 |  | 洗墙壁灯 | 中国农业银行 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 185 |  |
| 25 |  | LED导光板 | 中恳大厦楼体 | LED导光板 |  | 套 | 583 |  |
| 26 |  | 玻璃灯柱红灯 | 中山一桥广场景观照明 | 玻璃柱 |  | 套 | 12 |  |
|  |  | 玻璃灯柱蓝灯 |  | 玻璃柱 |  | 套 | 28 |  |
|  |  | 照树灯具 |  | LED-70W |  | 套 | 13 |  |
| 27 |  | LED导光板 | 中山二办停车场楼体 | LED导光板 |  | 套 | 106 |  |
| 28 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 菊影绿堤段 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 118 |  |
|  |  | 构架壁灯 |  | 构架壁灯 |  | 套 | 14 |  |
|  |  | 嵌入式埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 16 |  |
|  |  | 亭子石英灯 |  | 石英灯 |  | 套 | 2 |  |
|  |  | 彩色荷花图灯 |  | 荷花图 |  | 套 | 9 |  |
| 29 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 蓝波湾广场段 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 100 |  |
|  |  | 构架壁灯 |  | 构架壁灯 |  | 套 | 6 |  |
|  |  | 埋地灯 |  | 埋地灯 | LED | 套 | 106 |  |
| 30 |  | 18W车阻壁灯 | 蓝波湾码头段 | 车阻壁灯 | 18W | 套 | 59 |  |
|  |  | 景观照明灯具 |  | 照明灯具 | 70W | 套 | 22 |  |
|  |  | 侧式嵌入式壁灯 |  | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 55 |  |
| 31 |  | 景观玻璃柱灯 | 蓝波湾码头段 | 玻璃柱灯 |  | 套 | 14 |  |
|  |  | 嵌入式埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 11 |  |
|  |  | 天花壁灯 |  | 天花壁灯 | LED,26W | 套 | 24 |  |
|  |  | 水下射灯 |  | 水下灯 |  | 套 | 20 |  |
|  |  | 水体水具灯 |  | 水体水具灯 | LED,30W | 套 | 24 |  |
| 32 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 游子园码头段 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 200 |  |
|  |  | 构架壁灯 |  | 构架壁灯 |  | 套 | 10 |  |
|  |  | 亭子石英灯 |  | 石英灯 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 埋地灯 |  | 埋地灯 | LED | 套 | 24 |  |
|  |  | 水下射灯 |  | 水下灯 |  | 套 | 33 |  |
|  |  | 软灯管 |  | LED管 | LED | m | 100 |  |
| 33 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 中恳天桥至东方海悦 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 238 |  |
|  |  | 埋地灯 |  | 埋地灯 | LED | 套 | 281 |  |
|  |  | 软灯管 |  | LED管 | LED | 套 | 273 |  |
|  |  | 景观玻璃柱灯 |  | 玻璃柱灯 |  | 套 | 54 |  |
| 34 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 艺术公园段 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 328 |  |
|  |  | 构架壁灯 |  | 构架壁灯 | LED | 套 | 11 |  |
|  |  | 埋地灯 |  | 埋地灯 | LED | 套 | 41 |  |
|  |  | 软灯管 |  | LED管 | LED | m | 150 |  |
|  |  | 水珠灯 |  | LED水珠灯 | LED,70W | 套 | 48 |  |
| 35 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 忆旧河岸段 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 38 |  |
| 36 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 幸福广场段 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 102 |  |
|  |  | 景观照明灯具 |  | 照明灯具 | 70W | 套 | 3 |  |
|  |  | 景观照明灯具 |  | 照明灯具 | LED,36W | 套 | 42 |  |
|  |  | 景观玻璃柱灯 |  | 玻璃柱灯 |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 水下射灯 |  | 水下灯 |  | 套 | 37 |  |
|  |  | 软灯管 |  | LED管 | LED | m | 448 |  |
|  |  | 水体水具灯 |  | 水体水具灯 | LED,30W | 套 | 8 |  |
| 37 |  | 条形埋地灯 | 天字码头段 | 埋地灯 | LED | 套 | 125 |  |
|  |  | 波光喷头自带灯具 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 23 |  |
|  |  | 码头文字灯 |  | 玻璃柱灯 | LED | 套 | 4 |  |
|  |  | 纪韦座发光壁灯 |  | 发光壁灯 |  | 套 | 10 |  |
|  |  | 构架壁灯 |  | 构架壁灯 |  | 套 | 14 |  |
|  |  | 景观玻璃柱灯 |  | 玻璃柱灯 |  | 套 | 6 |  |
|  |  | 景观照明灯具 |  | 照明灯具 | LED-36W | 套 | 10 |  |
|  |  | 侧式嵌入式壁灯 |  | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 56 |  |
|  |  | 水下射灯 |  | 水下灯 |  | 套 | 36 |  |
| 38 |  | LED投光壁灯 | 中恳天桥景观 | 投光壁灯 |  | 套 | 479 |  |
| 39 |  | LED投光壁灯 | 中山一桥景观 | 投光壁灯 |  | 套 | 60 |  |
| 40 |  | LED投光壁灯 | 中山二桥景观 | 投光壁灯 |  | 套 | 422 |  |
|  |  | LED面板壁灯 |  | LED面板壁灯 | LED | 套 | 414 |  |
| 41 |  | LED发光埋地灯 | 光明桥景观 | LED埋地灯 | LED | 套 | 178 |  |
|  |  | LED线型投光壁灯 |  | LED投光壁灯 | LED | 套 | 165 |  |
|  |  | LED抱箍壁灯 |  | LED壁灯 | LED | 套 | 464 |  |
| 42 |  | LED投光壁灯 | 员峰桥景观 | LED投光壁灯 | LED | 套 | 34 |  |
|  |  | LED线型投光壁灯 |  | LED投光壁灯 | LED | 套 | 225 |  |
| 43 |  | LED投光壁灯 | 居民楼体景观-华光路28号 | LED投光壁灯 | LED | 套 | 6 |  |
| 44 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河西岸——幸福广场段 | LED投光壁灯 | LED | 套 | 328 |  |
| 45 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河西岸——艺术公园段（狮窖口——光明桥） | LED投光壁灯 | LED | 套 | 663 |  |
| 46 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河西岸——故园忆旧段（光明桥——中恳桥） | LED投光壁灯 | LED | 套 | 569 |  |
| 47 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河西岸——蓝波湾段（中山桥——中山二桥） | LED投光壁灯 | LED | 套 | 408 |  |
| 48 |  | 牌坊偏光埋地灯 | 天字码头夜景照明 | 埋地灯 |  | 套 | 32 |  |
|  |  | 牌坊瓦楞投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 82 |  |
|  |  | 牌坊条形投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 52 |  |
|  |  | 牌坊LED投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 8 |  |
|  |  | 历史长廊LED埋地灯 |  | 埋地灯 | LED | 套 | 12 |  |
|  |  | 历史长廊瓦楞投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 66 |  |
|  |  | 历史长廊条形投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 154 |  |
|  |  | 历史长廊LED条形埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 10 |  |
|  |  | 景观平台LED阶梯灯 |  | 阶梯灯 |  | 套 | 63 |  |
|  |  | 景观平台LED嵌墙壁灯 |  | LED壁灯 | LED | 套 | 66 |  |
| 49 |  | LED条型壁灯 | 歧江河西岸——云影亭及钟楼 | LED壁灯 |  | 套 | 156 |  |
|  |  | LED投光壁灯 |  | LED投光壁灯 |  | 套 | 64 |  |
|  |  | LED发光埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 15 |  |
| 50 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河西岸——故园忆旧段浮雕 | LED投光壁灯 |  | 套 | 64 |  |
| 51 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河东岸——游子园段 | LED投光壁灯 |  | 套 | 615 |  |
| 52 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河东岸——天字码头段 | LED投光壁灯 |  | 套 | 61 |  |
| 53 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河东岸——中恳天桥——东方海悦 | LED投光壁灯 |  | 套 | 822 |  |
| 54 |  | LED条型投光壁灯 | 歧江河东岸——菊影段 | LED投光壁灯 |  | 套 | 200 |  |
| 55 |  | LED导光板 | 南外环立交桥 | LED导光板 |  | 套 | 1202 |  |
|  |  | 投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 44 |  |
|  |  | 洗墙壁灯 |  | 洗墙壁灯 |  | 套 | 1190 |  |
| 56 |  | LED条形投光壁灯 | 南外环空中利剑（景观） | 投光壁灯 |  | 套 | 310 |  |
|  |  | 栏杆庭院灯 |  | 庭院灯 |  | 套 | 40 |  |
| 57 |  | LED条形投光壁灯 | 岐江河东岸-兴中广场段 | 投光壁灯 |  | 套 | 558 |  |
|  |  | 栏杆庭院灯 |  | 庭院灯 |  | 套 | 168 |  |
| 58 |  | LED线型投光壁灯 | 岐江桥（景观） | 线型投光壁灯 |  | 套 | 126 |  |
| 59 |  | 侧式嵌入式壁灯 | 岐江桥至光明桥岐江河东岸边 | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 334 |  |
| 60 |  | 庭院灯 | 千灯水岸段（东方海悦酒店至中山二桥） | 庭院灯 |  | 套 | 98 |  |
|  |  | 景观玻璃灯柱 |  | 玻璃灯柱 |  | 套 | 18 |  |
|  |  | 侧式嵌入式壁灯 |  | 嵌入式壁灯 |  | 套 | 349 |  |
|  |  | 嵌入式埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 24 |  |
|  |  | 亭内吊灯 |  | 吊顶壁灯 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 装饰吸顶灯（千灯廊） |  | 吸顶吊灯 |  | 套 | 29 |  |
|  |  | 景观照明灯具 |  | 射灯 | 70W | 套 | 27 |  |
|  |  | 壁灯（月亮门处） |  | 壁灯 |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 编号面板壁灯 |  | 面板壁灯 |  | 套 | 14 |  |
|  |  | 旱喷水柱灯 |  | 水柱灯 | LED-12W | 套 | 37 |  |
| 61 |  | 水下射灯 | 千灯水岸段（东方海悦酒店至中山二桥） | 水下灯 |  | 套 | 53 |  |
|  |  | 洗墙壁灯（看台处） |  | 洗墙壁灯 | LED | 套 | 4 |  |
|  |  | 景观照明灯具（凯旋门处） |  | 照明灯具 | LED-15W | 套 | 6 |  |
|  |  | 景观照明灯具（景石处） |  | 照明灯具 | LED-8W | 套 | 8 |  |
|  |  | LED埋地灯（银花广场处） |  | 埋地灯 | LED | 套 | 33 |  |
|  |  | 特色荷花图灯 |  | 荷花灯 |  | 套 | 3 |  |
|  |  | 风动红棉壁灯 |  | 壁灯 |  | 套 | 65 |  |
|  |  | LED条形埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 10 |  |
| 62 |  | LED条形投光壁灯 | 岐江河东岸-千灯广场段 | 投光壁灯 |  | 套 | 712 |  |
|  |  | 栏杆庭院灯 |  | 庭院灯 |  | 套 | 126 |  |
| 63 |  | 庭院灯 | 康华桥至东明桥段北岸 | 庭院灯 | 24W | 套 | 24 |  |
|  |  | 乔木泛光灯 |  | 泛光灯 | 70W | 套 | 23 |  |
| 64 |  | LED洗墙壁灯 | 香山酒店外墙楼体灯饰 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 42 |  |
|  |  | LED投光壁灯 |  | 投光壁灯 |  | 套 | 64 |  |
|  |  | LED埋地灯 |  | 埋地灯 |  | 套 | 34 |  |
|  |  | LED软灯管 |  | LED管 |  | m | 200 |  |
| 65 |  | LED条形投光壁灯 | 辉煌岐江颂显示屏 | LED投光壁灯 |  | m | 16384 |  |
|  |  | 低压柜 |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 66 |  | LED条形投光壁灯 | 光明桥景观 | LED投光壁灯 |  | m | 3104 |  |
| 67 |  | LED条形投光壁灯 | 中山一桥景观 | LED投光壁灯 |  | 套 | 72 |  |
|  |  | LED条形投光壁灯 |  | LED投光壁灯 |  | m | 1528 |  |
| 68 |  | LED条形投光壁灯 | 排水泵站彩幕 | LED投光壁灯 |  | m | 1980 |  |
| 69 |  | LED投光灯50W | 岐江公园泛光灯改造 | LED投光壁灯 |  | 套 | 35 |  |
| 70 |  | 洗墙壁灯 | 摩登汇楼顶灯饰改造提升工程 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 365 |  |
| 71 |  | 洗墙壁灯 | 东方海悦酒店灯饰改造提升工程 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 110 |  |
| 72 |  | 洗墙壁灯 | 永胜大厦灯饰改造提升工程 | 洗墙壁灯 |  | 套 | 136 |  |
|  |  | 投光灯（150W） |  | 投光灯 |  | 套 | 28 |  |
| 73 |  | LED投光灯（50W） | 江畔酒店灯饰改造提升工程 | LED投光灯 |  | 套 | 40 |  |
|  |  | LED投光灯（100W） |  | LED投光灯 |  | 套 | 20 |  |
|  |  | 洗墙壁灯 |  | 洗墙壁灯 |  | 套 | 120 |  |
| 74 |  | LED投光灯 | 员峰桥增加照明安装工程 | 投光灯 | 100W | 套 | 4 |  |
|  |  | LED投光灯 |  | 投光灯 | 20W | 套 | 6 |  |
| 75 |  | 鼓台LED吸顶壁灯 | 龙舟文化公园 | 鼓台LED吸顶壁灯 |  | 套 | 32 |  |
|  |  | 嵌入式壁灯（7W） |  | 嵌入式壁灯 | 7W | 套 | 401 |  |
|  |  | 埋地灯 |  | 埋地灯 | 9W | 套 | 42 |  |
|  |  | 庭院灯具 |  | 庭院灯 |  | 套 | 184 |  |
|  |  | 栏杆灯具 |  | 栏杆灯 |  | 套 | 609 |  |
|  |  | LED特色鱼骨灯 |  | LED特色鱼骨灯 |  | 套 | 12 |  |
|  |  | 乔木泛光灯 |  | 泛光灯 | LED,50W | 套 | 155 |  |
|  |  | 雕塑泛光灯 |  | 泛光灯 | LED,80W | 套 | 11 |  |
|  |  | LED景观灯箱 |  | LED景观灯箱 |  | 套 | 13 |  |
|  |  | 地埋灯 |  | 地埋灯 |  | 套 | 15 |  |
|  |  | “龙舟竟渡”LED字图灯 |  | “龙舟竟渡”LED字图灯 |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  | 台 | 1 |  |
| 76 |  | 庭院灯具 | 都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 | 庭院灯 |  | 套 | 316 |  |
|  |  | 栏杆灯具 |  | 栏杆灯 |  | 套 | 579 |  |
| 77 |  | LED泛光灯（50W） | 都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 | 泛光灯 | LED,50W | 套 | 220 |  |
|  |  | 嵌入式壁灯（7W） |  | 嵌入式壁灯 | 7W | 套 | 357 |  |
|  |  | 廊架LED吸顶灯 |  | 廊架LED吸顶灯 |  | 套 | 46 |  |
|  |  | LED软灯带 |  | LED软灯带 |  | 套 | 200 |  |
|  |  | LED特色鱼骨灯 |  | LED特色鱼骨灯 |  | 套 | 8 |  |
|  |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  | 台 | 2 |  |
| 78 |  | LED投光壁灯 | 水云轩住宅小区 | LED投光壁灯 | 70W | 套 | 18 |  |
| 79 |  | LED投光壁灯 | 大牛溪管理办公室 | LED投光壁灯 | 70W | 套 | 8 |  |
| 80 |  | LED投光壁灯 | 聚景园 | LED投光壁灯 |  | 套 | 28 |  |
| 81 |  | LED投光壁灯 | 中山市大东裕楼体灯饰 | LED投光壁灯 |  | 套 | 38 |  |
| 82 |  | LED投光壁灯 | 出入境检验检疫楼体灯饰 | LED投光壁灯 |  | 套 | 48 |  |
| 83 |  | LED双向投光壁灯 | 粤海丽江国际花园楼体灯饰 | 双向投光壁灯 |  | 套 | 16 |  |
| 84 |  | LED投光壁灯 | 中国人寿保险股份有限公司 | LED投光壁灯 |  | 套 | 460 |  |
| 85 |  | LED投光壁灯 | 体育馆 | LED投光壁灯 |  | 套 | 48 |  |
| 86 |  | LED投光灯 | 良安大厦 | LED投光壁灯 |  | 套 | 630 |  |
| 87 |  | 线条灯 | 顺景商业大厦 | LED投光壁灯 |  | 套 | 1997 |  |
|  |  | LED投光壁灯 |  | LED投光壁灯 |  | 套 | 42 |  |
|  |  | LED洗墙壁灯 |  | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 164 |  |
| 88 |  | LED洗墙壁灯 | 高云台 | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 104 |  |
| 89 |  | LED洗墙壁灯 | 盛景园小区 | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 116 |  |
| 90 |  | LED洗墙壁灯 | 祥运通商住小区楼体灯饰 | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 15 |  |
| 91 |  | LED洗墙壁灯 | 中山市大东裕楼体灯饰 | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 37 |  |
| 92 |  | LED洗墙壁灯 | 出入境检验检疫楼体灯饰 | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 75 |  |
| 93 |  | LED洗墙壁灯 | 中山市台商投资企业协会馆夜景照明 | LED洗墙壁灯 |  | 套 | 68 |  |
| 94 |  | LED埋地砖 | 中山城区夜景照明（第一批） | LED埋地砖 |  | 套 | 2365 |  |
|  |  | 小太阳（照树灯） |  | 小太阳 | 100W | 套 | 615 |  |
|  |  | 石英射灯 |  | 射灯 | 100W | 套 | 2 |  |
|  |  | 变色塑料球灯 |  | 塑料球灯 |  | 套 | 3 |  |
|  |  | 彩色蝴蝶图 |  | 蝴蝶图 |  | 套 | 1 |  |
| 十一 | 中山市岐江河滨水景观工程（辉煌岐江水景喷泉工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 岐江颂喷泉段（表演性质） | 专用变频器 | 5.5KW | 台 | 50 |  |
|  |  |  |  | 7.5KW |  | 台 | 100 |  |
|  |  |  |  | 11KW |  | 台 | 48 |  |
|  |  |  |  | 喷泉专用泵 | 5.5KW | 台 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4KW |  | 台 | 50 |  |
|  |  |  |  | 7.5KW |  | 台 | 48 |  |
|  |  |  |  | 1.5KW |  | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 水幕专用泵 | 75KW | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 软启动 | 90KW | 台 | 2 |  |
|  |  |  |  | 喷泉专用电缆 | YCW3*50 | 米 | 400 |  |
|  |  |  |  | YCW3*4 |  | 米 | 6422 |  |
|  |  |  |  | YCW4*2.5 |  | 米 | 21420 |  |
|  |  |  |  | YCW3*2.5 |  | 米 | 10980 |  |
|  |  |  |  | YCW2*2.5 |  | 米 | 3960 |  |
|  |  |  |  | YCW4*0.75 |  | 米 | 9000 |  |
|  |  |  |  | YCW2*50 |  | 米 | 3960 |  |
|  |  |  |  | YCW2*6 |  | 米 | 4920 |  |
|  |  |  |  | YCW4*1.5 |  | 米 | 896 |  |
|  |  |  |  | YCW2*1.5 |  | 米 | 460 |  |
|  |  |  |  | YJV4*4 |  | 米 | 13558 |  |
|  |  |  |  | YJV4*6 |  | 米 | 4800 |  |
|  |  |  |  | LED水下RGB射灯 | 36W | 套 | 1216 |  |
|  |  |  |  | LED水下射灯 | 36W | 套 | 200 |  |
|  |  |  |  | 大颗粒炫彩水下灯 | 200W | 套 | 50 |  |
| 十二 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 中恳大厦西面 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 135 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1232 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 868 |  |
| 2 |  |  | 长洲市场牌坊侧 | 电力电缆 | VV-4×1+1×4 | m | 85 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 286 |  |
| 3 |  |  | 中山三路华佗新村兴华楼东墙 | 电力电缆 | vv-4×10+1×6 | m | 88 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 668 |  |
| 4 |  |  | 博爱三路南下管理区侧 | 电力电缆 | BVV-16 | m | 356 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 200 |  |
| 5 |  |  | 博爱三路广卫家私斜对面 | 电力电缆 | BVV-16 | m | 412 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 400 |  |
| 6 |  |  | 第一城金利楼 | 电力电缆 | BVV-16 | m | 540 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 400 |  |
| 7 |  |  | 中山二桥东南侧楼体 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 400 |  |
| 8 |  |  | 悦来南派出所墙体 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 268 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 586 |  |
| 9 |  |  | 孙中山纪念堂 | 电力电缆 | VV-3×2.5 | m | 568 |  |
| 10 |  |  | 二桥东岸南侧绿地 | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 89 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 265 |  |
| 11 |  |  | 悦来南博爱路东北绿地 | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 145 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 556 |  |
| 12 |  |  | 纪念堂门前 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 365 |  |
| 13 |  |  | 民生路 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 446 |  |
| 14 |  |  | 人民医院门前 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 165 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 480 |  |
| 15 |  |  | 莲塘路尾 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 358 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 300 |  |
| 16 |  |  | 中山二路至中山三路 | 电力电缆 | BVV-1.5 | m | 5800 |  |
| 17 |  |  | 中恳天桥至人民大桥东西岸 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 2680 |  |
| 18 |  |  | 亭子下天桥 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 100 |  |
| 19 |  |  | 三级石天桥 | 电力电缆 | VV-4×35+1×16 | m | 60 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 118 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 585 |  |
| 20 |  |  | 富华酒店 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 375 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 2860 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2576 |  |
| 21 |  |  | 中山一桥 | 电力电缆 | BVV-1.5 | m | 4149 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 186 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1986 |  |
| 22 |  |  | 市政府第二办公楼 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 136 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1586 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 1768 |  |
| 23 |  |  | 孙文中西路楼体 | 电力电缆 | VV-4×6+1×4 | m | 722 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 518 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×4+1×2.5 | m | 593 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 744 |  |
| 24 |  |  | 莲塘路尾（墙面） | 电力电缆 | BVV-6 | m | 601 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 282 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×16+1×16 | m | 45 |  |
| 25 |  |  | 孙文路至中山路等灯杆 | 电力电缆 | BVV-1.5 | m | 5800 |  |
| 26 |  |  | 悦来南天桥 | 电力电缆 | VV-4×50+1×25 | m | 120 |  |
| 27 |  |  | 中山二桥 | 电力电缆 | BVV-4 | m | 8320 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 8376 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×50+1×25 | m | 300 |  |
| 28 |  |  | 纸箱总厂 | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 131 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 312 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 510 |  |
| 29 |  |  | 中山纪念堂 | 电力电缆 | VV-4×70+1×50 | m | 98 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×2.5 | m | 464 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 40 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×6+1×4 | m | 680 |  |
| 30 |  |  | 悦来南天桥 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 786 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 696 |  |
| 31 |  |  | 民生路树木泛光灯 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 965 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 790 |  |
| 32 |  |  | 人民医院门前榕树 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 165 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 485 |  |
| 33 |  |  | 中山三路 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 465 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 2985 |  |
| 34 |  |  | 莲塘路尾花坛 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 358 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 498 |  |
| 35 |  |  | 孙文中.西路建筑物（中山百货至纪念堂） | 电力电缆 | VV-4×6+1×4 | m | 722 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 518 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×4+1×2.5 | m | 593 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 744 |  |
| 36 |  |  | 岐江两岸树木.中恳桥 | 电力电缆 | BVV-25 | m | 1868 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 1650 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 750 |  |
| 37 |  |  | 富华门前灯饰 | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 185 |  |
| 38 |  |  | 光明桥 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 365 |  |
| 39 |  |  | 博爱一路105国道立交桥 | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 748 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-25 | m | 5552 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-16 | m | 5584 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVR-16 | m | 1398 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVR-10 | m | 1354 |  |
| 40 |  |  | 富华酒店 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 156 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×6+1×4 | m | 458 |  |
| 41 |  |  | 中恳楼顶 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 289 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×4+1×2.5 | m | 468 |  |
| 42 |  |  | 汽车运输公司立交桥 | 电力电缆 | BVV-25 | m | 743 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×70+1×35 | m | 415 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 980 |  |
| 43 |  |  | 中恳大厦楼体 | 电力电缆 | VV-4×35+1×16 | m | 85 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 350 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 2350 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 600 |  |
| 44 |  |  | 永胜大厦楼体 | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 189 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 2160 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2368 |  |
| 45 |  |  | 华强螺丝楼体 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 365 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 426 |  |
| 46 |  |  | 富华酒店员工宿舍 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 285 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 360 |  |
| 47 |  |  | 泰安市场 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 390 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 415 |  |
| 48 |  |  | 岐江公园 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1896 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 1760 |  |
| 49 |  |  | 玩具厂楼体 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 368 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 390 |  |
| 50 |  |  | 中山市新世界楼体 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 165 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 296 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 328 |  |
| 51 |  |  | 民生路服务大厦楼体 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 138 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 366 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 412 |  |
| 52 |  |  | 孙文中路水利局楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 80 |  |
| 53 |  |  | 中山市第三办公区楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-5×4 | m | 42 |  |
| 54 |  |  | 中山市消防局楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 40 |  |
| 55 |  |  | 裕华花园楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 24 |  |
| 56 |  |  | 柏景台楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 95 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 8880 |  |
| 57 |  |  | 凯旋时代公寓楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 200 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 5400 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2280 |  |
| 58 |  |  | 摩登汇楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×10+1×10 | m | 185 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2980 |  |
| 59 |  |  | 中山西区蓝波湾住宅小区 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 218 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 3656 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 3815 |  |
| 60 |  |  | 中山喜来酒店灯饰 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 3120 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 2186 |  |
| 61 |  |  | 中国农业银行 | 电力电缆 | YJV-4×35+1×16 | m | 40 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×6+1×4 | m | 216 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 125 |  |
| 62 |  |  | 白朗峰楼体灯饰 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 3500 |  |
| 63 |  |  | 中山一桥广场景观照明 | 电力电缆 | VV-5×6 | m | 195 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 566 |  |
| 64 |  |  | 中山二办停车场楼体 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 85 |  |
| 65 |  |  | 菊影绿堤段 | 电力电缆 | YJV22-4*16 | m | 485 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-4*35 | m | 43 |  |
| 66 |  |  | 蓝波湾广场段 | 电力电缆 | YJV22*-4*16 | m | 219 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-4*25 | m | 71 |  |
| 67 |  |  | 蓝波湾码头段 | 电力电缆 | YJV22-4*10 | m | 360.5 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-4*25 | m | 286 |  |
| 68 |  |  | 游子园码头段 | 电力电缆 | YJV22-4*10 | m | 388 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-4*16 | m | 676 |  |
| 69 |  |  | 中恳天桥至东方海悦 | 电力电缆 | YJV22-4*35 | m | 365.41 |  |
| 70 |  |  | 艺术公园段 | 电力电缆 | YJV22-4*16 | m | 1197.2 |  |
| 71 |  |  | 忆旧河岸段 | 电力电缆 | YJV22-4*25 | m | 28 |  |
| 72 |  |  | 幸福广场段 | 电力电缆 | YJV22-4*25 | m | 105.75 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-4*16 | m | 69.88 |  |
| 73 |  |  | 天字码头段 | 电力电缆 | YJV22-4*25 | m | 160 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-4*120 | m | 160 |  |
| 74 |  |  | 中恳天桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 270 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 1820 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 2800 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*6 | m | 3220 |  |
| 75 |  |  | 中山一桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50 | m | 168 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 2100 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 2100 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 750 |  |
| 76 |  |  | 中山二桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35 | m | 156 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 2940 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 1540 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 2800 |  |
| 77 |  |  | 光明桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50 | m | 378 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 658 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 819 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZE-YJV-4*25+1*16 | m | 246 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 714 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*4 | m | 2079 |  |
| 78 |  |  | 员峰桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 625 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 350 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3.2.5 | m | 550 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 1224 |  |
| 79 |  |  | 居民楼体景观—下闸东河街43号 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*35+1*6 | m | 103 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 554 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 703 |  |
| 80 |  |  | 居民楼体景观—华光路43号 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 95 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 592 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 358 |  |
| 81 |  |  | 居民楼体景观—华光路41号 | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 666 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 354 |  |
| 82 |  |  | 居民楼体景观—华光路28号 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 182 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 245 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 165 |  |
| 83 |  |  | 居民楼体景观—华光路52号（第5栋） | 电力电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | m | 390 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 848 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 357 |  |
| 84 |  |  | 居民楼体景观-华光路52号（第1栋-第2栋） | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 100 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 791 |  |
|  |  |  | 居民楼体景观-华光路52号（第1栋-第2栋） | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 213 |  |
| 85 |  |  | 居民楼体景观-华光路52号（第3栋-第4栋） | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 767 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 213 |  |
| 86 |  |  | 居民楼体景观—华光路52号（中山医院） | 电力电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | m | 725 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 274 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 66 |  |
| 87 |  |  | 居民楼体景观-华光路57号（会计楼） | 电力电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | m | 725 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-BVV-3*4 | m | 274 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-2*2.5 | m | 66 |  |
| 88 |  |  | 岐江河西岸-幸福广场段 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 749 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 168 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 1006 |  |
| 89 |  |  | 岐江河西岸-艺术公园段（狮滘口-光明桥） | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1209 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 455 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 399 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 2453 |  |
| 90 |  |  | 岐江河西段-故园忆旧段（光明桥-中恳桥） | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1358 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 146 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 1426 |  |
| 91 |  |  | 岐江河西岸——蓝波湾段（中山一桥-中山二桥） | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1608 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 144 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 1650 |  |
| 92 |  |  | 天字码头夜景照亮 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25 | m | 228 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 1526 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 742 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | m | 168 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | m | 140 |  |
| 93 |  |  | 岐江河西岸-云影亭及钟楼 | 电力电缆 | ZR-YJ-3*4 | m | 650 |  |
| 94 |  |  | 岐江河西岸-故园忆旧段浮雕 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 325 |  |
| 95 |  |  | 岐江河西岸-岐江公园彩幕 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1235 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 689 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 624 |  |
| 96 |  |  | 岐江河东岸-游子园段 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1336 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 806 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 416 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 1560 |  |
| 97 |  |  | 岐江河东岸-天字码头段 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1268 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 115 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-5*2.5 | m | 110 |  |
| 98 |  |  | 岐江河东岸-中恳天桥-东方海悦 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1431 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 1285 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 850 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 2360 |  |
| 99 |  |  | 岐江河东岸-菊影段 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 1300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 810 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 465 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5 | m | 1541 |  |
| 100 |  |  | 辉煌岐江彩幕 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | m | 420 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | m | 210 |  |
| 101 |  |  | 辉煌岐江彩幕 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 81 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | m | 70 |  |
| 102 |  |  | 南外坏控制利剑 | 电力电缆 | ZR-YJV-4*25+1*16 | m | 375 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6 | m | 2100 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | m | 560 |  |
| 103 |  |  | 南外坏立交桥 | 电力电缆 | VV-4*120+1*70 | m | 500 |  |
| 104 |  |  | 南外环空中利剑（景观） | 电力电缆 | ZR-YJV-5×4 | m | 1220 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×6 | m | 820 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×16 | m | 530 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×2.5 | m | 1340 |  |
| 105 |  |  | 岐江河东岸-兴中广场段 | 电力电缆 | ZR-YJV-5×4 | m | 1126 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×16 | m | 432 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×2.5 | m | 1800 |  |
| 106 |  |  | 岐江桥（景观） | 电力电缆 | ZR-YJV-4×35+1×16 | m | 122 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×4 | m | 1848 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-RJV-3×2.5 | m | 440 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×4 | m | 1463 |  |
| 107 |  |  | 岐江桥至光明桥岐江河东岸边 | 电力电缆 | YJV-22-1KV-4×16 | m | 860 |  |
| 108 |  |  | 千灯水岸段（东方海悦酒店至中山二桥） | 电力电缆 | YJV-22-1KV-4×25 | m | 330 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-22-1KV-4×35 | m | 125 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-22-1KV-4×50 | m | 842 |  |
| 109 |  |  | 岐江河东岸-千灯广场段 | 电力电缆 | ZR-YJV-5×4 | m | 1820 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×6 | m | 1050 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×16 | m | 530 |  |
| 110 |  |  | 岐江河东岸-千灯广场段 | 电力电缆 | ZR-RVV-3×2.5 | m | 2340 |  |
| 111 |  |  | 康华桥至东明桥段北岸 | 电线电缆 | YJV-3×4 | m | 3351.3 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-5×16 | m | 679.21 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-3×10 | m | 28.77 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-5×35 | m | 176.8 |  |
| 112 |  |  | 香山酒店外墙楼体灯饰 | 电线电缆 | YJV-22-4×16 | m | 100 |  |
| 113 |  |  |  | 电线电缆 | BVV-3×2.5 | m | 4300 |  |
| 114 |  |  | 岐江河西岸钟楼补充照明 | 电力电缆 | VV-3×2.5 | m | 12 |  |
| 115 |  |  | 岐江河西岸烟囱塔补充照明 | 电力电缆 | VV-5×6 | m | 108 |  |
| 116 |  |  | 辉煌岐江颂显示屏 | 电力电缆 | ZR-YJV-3×25+1×16 | m | 50 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×4+1×2.5 | m | 110 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-4×120+1×70 | m | 120 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×4 | m | 280 |  |
| 117 |  |  | 光明桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-5×4 | m | 345 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-4×25+1×16 | m | 246 |  |
| 118 |  |  | 中山一桥景观 | 电力电缆 | ZR-YJV-4×95+1×50 | m | 68 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×4 | m | 2000 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×2.5 | m | 2100 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×4 | m | 750 |  |
| 119 |  |  | 蓝波湾控制利剑 | 电力电缆 | ZR-YJV-5×16 | m | 150 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZRYJV-4×25+1×16 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×6 | m | 1176 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-3×2.5 | m | 56 |  |
| 120 |  |  | 排水泵站彩幕 | 电力电缆 | ZR-YJV-4×95+1×50 | m | 40 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | ZR-YJV-5×6 | m | 1110 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | RVV-2×4 | m | 1820 |  |
| 121 |  |  | 白石涌外排泵站LED灯牌 | 电力电缆 | VV-3×4 | m | 176 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-5×6 | m | 80 |  |
| 122 |  |  | 摩登汇楼顶灯饰改造提升工程 | 电力电缆 | RVV3*4 | m | 400 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | RVV3*2.5 | m | 680 |  |
| 123 |  |  | 东方海悦酒店灯饰改造提升工程 | 电力电缆 | BVV-6M² | m | 120 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4M² | m | 330 |  |
| 124 |  |  | 永胜大厦灯饰改造提升工程 | 电力电缆 | BVV-4M² | m | 1050 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5M² | m | 1619 |  |
| 125 |  |  | 江畔酒店灯饰改造提升工程 | 电力电缆 | VV-4*4 | m | 750 |  |
| 126 |  |  | 员峰桥增加照明安装工程 | 电线电缆 | RVV-3*4 | m | 193.5 |  |
| 127 |  |  | 中山纪念堂公园庭院灯改造工程 | 电线电缆 | RVV-3*4 | m | 72 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | RVV-4*4+1*2.5 | m | 419 |  |
| 128 |  |  | 华光路白石涌外排泵站北侧绿化草坪庭院灯增加工程 | 电力电缆 | RVV-4*2.5 | m | 40 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | RVV-3*1.5 | m | 28 |  |
| 129 |  |  | 岐江河环境整治工程二期——龙舟文化主题公园 | 电线电缆 | ZR-RVV-3*2.5mm² | m | 894 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-1KV-3*4 mm² | m | 12263 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-1KV-3*6 mm² | m | 221.3 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-1KV-3*10 mm² | m | 494.3 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-1KV-3*16 mm² | m | 226.5 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-1KV-4*10 mm² | m | 811.9 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-1KV-4*16 mm² | m | 108.9 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV22-1KV-4*25 mm² | m | 1506.1 |  |
| 130 |  |  | 岐江河环境整治工程二期——东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇码头景观带工程 | 电线电缆 | YJV-1KV-3*4 mm² | m | 18838 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-1KV-3*10 mm² | m | 119.21 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-1KV-4*16 mm² | m | 591.62 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-1KV-4*25 mm² | m | 1090.1 |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | YJV-1KV-3*2.5 mm² | m | 3361.4 |  |
| 131 |  |  | 松苑青晖阁第一幢 | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 158 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 456 |  |
| 132 |  |  | 柏苑新村宝石坊一幢东墙 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 165 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 398 |  |
| 133 |  |  | 兴中花园金库街一幢西墙 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 268 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 465 |  |
| 134 |  |  | 中山四路市公证处大楼西墙 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 368 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 186 |  |
| 135 |  |  | 松苑横街1号 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 296 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 236 |  |
| 136 |  |  | 柏苑华柏坊2幢 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 265 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 230 |  |
| 137 |  |  | 柏苑华柏坊4幢 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 285 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 245 |  |
| 138 |  |  | 体育场办公楼顶 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 3052 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 38 |  |
| 139 |  |  | 兴中公园东墙面 | 电力电缆 | BVV-16 | m | 1250 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 690 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 993 |  |
| 140 |  |  | 凯能集团中山分公司楼墙面 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 376 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 290 |  |
| 141 |  |  | 宫花商建入口山顶 | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 143 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×6+1×4 | m | 95 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×35+1×25 | m | 600 |  |
| 142 |  |  | 中山公用楼顶 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 386 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 428 |  |
| 143 |  |  | 中山四路至中山六路 | 电力电缆 | BVV-1.5 | m | 6753.2 |  |
| 144 |  |  | 竹苑商业广场楼体 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 1560 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 2546 |  |
| 145 |  |  | 博爱路树木泛光灯 | 电力电缆 | VV-4×70+1×35 | m | 87.2 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×50+1×25 | m | 218 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×35+1×16 | m | 2139.9 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 4806.4 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×16+1×16 | m | 12371 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-5×6 | m | 20753 |  |
| 146 |  |  | 青少年宫楼顶 | 电力电缆 | BVV-4 | m | 906 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×10+1×10 | m | 30 |  |
| 147 |  |  | 新龙基大楼 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 495 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×16+1×16 | m | 150 |  |
| 148 |  |  | 档案馆楼顶 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 940 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×16+1×16 | m | 35 |  |
| 149 |  |  | 体育场LED | 电力电缆 | BVV-6 | m | 4168 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 2084 |  |
| 150 |  |  | 紫马岭游泳池馆 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 168 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 468 |  |
| 151 |  |  | 疾病控制中心楼 | 电力电缆 | VV-4×35+1×16 | m | 180 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1122 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 2286 |  |
| 152 |  |  | 中山党校大楼 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 400 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 1230 |  |
| 153 |  |  | 司法行政大楼 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 50 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 2200 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 1155 |  |
| 154 |  |  | 质检站大楼 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 50 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 783 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 429 |  |
| 155 |  |  | 中山质监站楼顶 | 电力电缆 | VV-4×50+1×25 | m | 50 |  |
| 156 |  |  | 中荣大厦LED | 电力电缆 | BVV-10 | m | 586 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 2060 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2560 |  |
| 157 |  |  | 民生路孙文路交江处 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 365 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-3×1.5 | m | 126 |  |
| 158 |  |  | 体育馆 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 685 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 860 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 2 |  |
| 159 |  |  | 中山路公路局 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 368 |  |
| 160 |  |  | 体育场 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 490 |  |
| 161 |  |  | 良安大厦 | 电力电缆 | VV-4*25 | m | 320 |  |
| 162 |  |  | 水云轩住宅小区 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1560 |  |
| 163 |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2136 |  |
| 164 |  |  | 中山人民财产保险公司楼体 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 468 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 698 |  |
| 165 |  |  | 大牛溪管理办公室 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 650 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1860 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 2156 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×16+1×10 | m | 420 |  |
| 166 |  |  | 高云台 | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 4074 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-5×10 | m | 160 |  |
| 167 |  |  | 星月居 | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 4074 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-5×4 | m | 165 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-5×2.5 | m | 63 |  |
| 168 |  |  | 聚景园 | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 1551 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 1212 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 5079 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 200 |  |
| 169 |  |  | 崩山涌排水站霓虹灯牌 | 电力电缆 | BVV-6 | m | 3052 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 120 |  |
| 170 |  |  | 盛景园小区 | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 7338 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | VV-5×4 | m | 67 |  |
| 171 |  |  | 祥运通商住小区楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×10+1×6 | m | 405 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 150 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 925 |  |
| 172 |  |  | 中山市大东裕楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×10+1×10 | m | 32 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 1920 |  |
| 173 |  |  | 出入境检验检疫楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×10+1×10 | m | 80 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 1360 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 6780 |  |
| 174 |  |  | 中山市质量技术监督局楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 75 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 5040 |  |
| 175 |  |  | 中山市疾病预防控制中心楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×6+1×6 | m | 48 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 4400 |  |
| 176 |  |  | 中山市台商投资企业协会馆夜景照明 | 电力电缆 | VV-4×10+1×10 | m | 120 |  |
| 177 |  |  | 粤海丽江国际花园楼体灯饰 | 电力电缆 | VV-4×25+1×16 | m | 190 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 9500 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-4 | m | 2100 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 7500 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-10 | m | 1600 |  |
| 178 |  |  | 中国人寿保险股份有限公司 | 电力电缆 | BVV-10 | m | 385 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-6 | m | 300 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BVV-2.5 | m | 898 |  |
| 179 |  |  | 中山市人才发展研究中心楼体 | 电力电缆 | VV-4×35+1×16 | m | 100 |  |
| 180 |  |  | 顺景商业大厦 | 电力电缆 | YJV-5*16 | m | 318 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | YJV-5*10 | m | 280 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BJY-6 | m | 1065 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BJY-4 | m | 10678 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | BJY-2.5 | m | 2160 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | RVV-2*2.5 | m | 2053 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | RVVP-3*0.75 | m | 3860 |  |
|  |  |  |  | 电力电缆 | STP-5 | m | 3521 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 517277 |  |

注：以上设施量清单为招标初步清单，最终以签订合同设施量为准。

附件2：《中心城区景观照明设施维护服务项目扣罚和评分标准》

| 考核项目 | 权重（%） | 编号 | 违反内容 | 扣罚 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 （该项满分100分） | 15 | 1.1 | 项目负责人不正常履行岗位职责 | 1000元/次 | 2分 | 正常情况，项目负责人每月在岗时间不少于20天 |
|  |  | 1.2 | 项目负责人合同期内兼职其它项目 | 1500元 | 2分 |  |
|  |  | 1.3 | 未经同意更换项目负责人 | 5000元/次 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 1.4 | 施工管理人员、资料员、安全员、质量员不按约定配备 | 800元/人 | 1分/人 | 正常情况，安全员等人员每月在岗时间不少于22天 |
|  |  | 1.5 | 管理人员有关证书造假或失效 | 5000元/人 | 3分/人 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
| 巡查工作（该项满分100分） | 25 | 2.1 | 巡查人员配备人数不足或不正常在岗 | 500元/人 | 1分/人 |  |
|  |  | 2.2 | 不按计划巡查 | 500元/天 | 1分 |  |
|  |  | 2.3 | 重点位置景观照明：岐江河音乐喷泉（大屏幕）、“孙中山故乡人民欢迎您”灯牌及市政府照明设施未能每天巡查并监视值班，保证晚上亮灯 | 3000元/天 | 1分 |  |
|  |  | 2.4 | 其他景观照明设施巡查周期大于7天（不含7天） | 400元/天 | 1分 |  |
|  |  | 2.5 | 巡查资料造假 | 2000元/次 | 3分 |  |
|  |  | 2.6 | 巡查发现景观照明设施倾斜、漏电等安全隐患未及时采取有效措施处置 | 3000元/次 | 3分 |  |
|  |  | 2.7 | 出现违规拆迁、破坏景观照明设施或在灯杆上安装广告、通信设施等行为而巡查人员未发现或不记录、不报告、不采取措施处理 | 2000元/次 | 2分 |  |
|  |  | 2.8 | 景观照明及路灯设施卫生差或锈蚀、张贴牛皮癣，不及时进行清洁和除锈防锈 | 500元/处 | 1分/处 |  |
|  |  | 2.9 | 景观照明、路灯及其配套设施出现破损或缺失，而巡查人员未及时发现 | 500元/处 | 0.5分 |  |
| 机械 设备 （该项满分100分） | 10 | 3.1 | 不按约定配备高空作业车 | 1500元/台.天 | 3分 |  |
|  |  | 3.2 | 巡查车辆数量不足 | 500元/台 | 2分/台 |  |
|  |  | 3.3 | 机械设备达不到合同约定的基本种类和数量 | 1000元/台 | 1分/台 |  |
| 维修工作（该项满分100分） | 30 | 4.1 | 未按要求提交《月度计划审核表》或《工程数量确认表》 | 1000元/天 | 2分 |  |
|  |  | 4.2 | 未能提供合理理由，维修指令发出24小时内不进场施工（因天气、占道施工审批等原因影响进场时间的除外） | 1000元/天 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.3 | 未能提供合理理由，未按施工要求时间完成维修工作（因天气、占道施工审批等原因影响进场时间的除外） | 1000元/天 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.4 | 维修施工不符合安全施工规定 | 5000元/次 | 1.5分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.5 | 维修施工不符合文明施工要求 | 1500元/次 | 1分 |  |
|  |  | 4.6 | 维修使用不合格产品或材料 | 5000元/次 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.7 | 发生故障或出现重大安全隐患未及时采取有效保护并报送甲方，设施被盗或损坏未及时修复。 | 1000-5000元/宗 | 3分 |  |
| 综合管理（该项满分100分） | 20 | 5.1 | 没有按规定建立和落实安全生产责任制 | 2000元 | 3分 |  |
|  |  | 5.2 | 维护维修资料不齐全不完整，不按规范进行资料整理和归档 | 500元 | 1.5分 |  |
|  |  | 5.3 | 因设施维护质量或维修施工问题导致被媒体曝光，造成不良影响的 | 5000元/宗 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.4 | 对投诉问题不及时核实、处置 | 800元/宗 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.5 | 不配合做好突发事件的应急处置工作,造成不良影响 | 30000元 | 6分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.6 | 不按要求落实三防值班防御和应急抢险工作 | 10000元 | 4分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.7 | 重大节日或市级重大活动期间，不按要求落实强化维护管理，灯饰设施未达到正常效果。 | 10000-30000元/次 | 6分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.8 | 不按要求整改，又未提供合理理由 | 20000元 | 5分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |

附件3：《中心城区景观照明设施维护服务项目质量评定办法》

一、适用范围

本办法适用于中山市中心城区景观照明设施维护服务的检查评分和质量评定。

二、检查

（一）发包人根据合同约定对承包人的履约情况进行监督检查，检查包括日常检查和综合考核检查，并依据《中山市中心城区景观照明及其配套设施维护服务扣罚和评分标准》进行扣罚和扣分。

（二）日常检查是随机的，不定时，不定点，不定量，日常检查作出的扣罚款项在承包人当月维护费中扣减。

（三）综合考核检查由发包人组织，每三个月一次（季度考核），一般在第三个月的下旬进行，包括资料检查和现场检查，现场检查每次抽查所有景观照明设施的10－20%（按景观照明设施相对独立设置的数量计算）。

三、评分办法

（一）考核项目及权重

考核项目及权重表

| 考核项目 | 管理人员 | 巡查工作 | 机械设备 | 维修工作 | 综合管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 权重 | 15% | 25% | 10% | 30% | 20% |

备注：各考核项目扣分最多扣完该项分值为止。

（二）季度考核计分

公式：S=S1×15%＋S2×25%＋S3×10%＋S4×30%＋S5×30%

说明：

S：代表季度考核总得分

S1：代表考核项目“管理人员”项原始得分

S2：代表考核项目“巡查工作”项原始得分

S3：代表考核项目“机械设备”项原始得分

S4：代表考核项目“维修工作”项原始得分

S5：代表考核项目“综合管理”项原始得分

（三）年度考核评分

年度考核得分＝（第一季度得分＋第二季度得分＋第三季度得分）×20%＋第四季度得分×40%

四、质量评价

年度考核得分70分及以上为合格，得分低于70分则为不合格。

五、考核扣罚

年度考核不合格的，考核得分每低于70分1整分扣减5万元年度维护费（不达1分不扣）。最多扣减维护费不超过该年度维护费结算审定价（未扣减前）的6%，在年度最后一季度结算时扣减。

采购包1（中心城区景观照明设施短期维护服务项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 2023年8月22日—2024年8月21日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1.巡查值班费支付：当月巡查值班费在下一月支付，支付金额为当月巡查值班费的100%。（每月支付的巡查值班费=每月巡查值班费-当月扣罚费用） 2.维修费支付：每月维修工程当月累计计量，当月维修费经监理单位核准后，在下一月按核准价的60%支付；维护合同结束后送市财政局结算审核后支付至结算价的100%。 |
| 验收要求 | 1期：验收及标准（《中心城区景观照明设施维护服务项目扣罚和评分标准》、《中心城区景观照明设施维护服务项目质量评定办法》。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明： 1.中标人应在合同签订之日起30天内以银行保函方式向采购人提交履约保证金。 2.担保金额为合同价的5%。 3.担保有效期自合同生效之日起至合同期满双方完成维护资料和设施交接手续之日止。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政公用设施管理服务 | 中心城区景观照明设施短期维护服务项目 | 项 | 1.00 | 10,530,000.00 | 10,530,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：中心城区景观照明设施短期维护服务项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★投标文件提供的拟任项目负责人中标后须全职于本项目，不得兼职其它项目（如需更换，须经采购人同意方可更换，不低于原投入人员的职称级别要求和职业资格，与采购文件专业要求一致）。 |
| ★ | 2 | ★表二 机械设备基本配置表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号参数. 1; 高空作业车; 1台; 作业高度18米或以上. 2; 小汽车（巡查车）; 2台; 4座以上，排量1.6L或以上. 3; 货车（施工作业车）; 2台; 核定载货1.25吨或以上. 4; 发电机; 1台; 功率不少于30千瓦. |
| ★ | 3 | ★（三）质量要求 依据《中山市中心城区景观照明及其配套设施维护服务扣罚和评分标准》进行维护质量评定，质量评定达到合格水平。 |
| ★ | 4 | ★（二）投标人须按巡查值班费、维修综合单价优惠率进行报价。巡查值班费、维修综合单价最低优惠率：10%。（即至少下浮10.00%，例如维修综合单价优惠率报价为11.00%即为有效报价，而报价为9.00%即为无效报价。） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省建东工程监理有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市城市管理和综合执法局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：优惠率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：10% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形:当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中“服务类”计费标准收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一，投标文件要求，电子投标文件上传到广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）广东政府采购智慧云平台网上。 二，其他补充事宜 1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址： https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。 2.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。数字证书CA服务热线：400-887-6133。 3.供应商应确认电子投标（响应）文件成功上传至广东省项目采购电子交易系统。如多次上传不成功的可咨询平台技术人员解决。 4.供应商可自行登录中小企业规模类型自测小程序网站（网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html） ，自测企业规模。 三， 中山市政府采购支持中小微企业质押融资的说明根据《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》规定 ：1. 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：1 ）中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 18802598981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 2 ）中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 陈炳菁 18928108782 普惠金融事业部杨培鹏 15900085352 3 ）中国农业银行中山分行 普惠金融事业部 赖思韵 22644682 4）广发银行中山分行 普惠金融部 林光 宇 88862643 5） 中国邮政储蓄银行中山市分行 小企业金融部 黄嘉霖 13824720741 6）中 山农村商业银行 总行公司业务部 杜保森 88884181 7 ）平安银行中山分行普惠金融部 林晓冰 13823931817 8）兴业银行中山分行 企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172 9） 招 商银行中山分行 公司金融事业部唐庆颖 13924998608 10） 中国光大银行中 山分行 公司业 务管理部 张梓颖 0760-88858067 11） 广州银行中山分行 公司金融部 杨顺龙 88776919 12 ）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 1 3） 渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024、0760-87911816 分行营业部 徐 艺 13928142042、0760-87911808 14） 华夏银行中山分行 营销管理部 叶怡 28137 855 15） 东莞银行中山分行 业务部 赵荣耀 13042854636/86939959 16） 东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王涛 89986282/18926998881 17 ）浦发银行中山分行 交易银行 部付涛 0760-89982303 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov .cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署 《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加 政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统， 供银行机构融资授信时审慎性参考。 四，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号 )、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购 实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》等。 五，开评标有关事项: ⑴本项目开标方式为“远程开标”，项目采用电子远程开标环节使用手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。 ⑵请供应商按“远程开标”有关要求，在投标/报价截止时间前，将加密的电子投标/报价文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标/报价无效。咨询电话：020-88696588。 ⑶由云平台进行自动在线签到及在线解密，不需要委派代表前往开标/唱价现场，不需要到现场提交纸质或电子光盘投标/报价文件。 ⑷在开标/唱价截止时间前，请各投标/报价人核实并确认填写授权代表的姓名与手机号码，若因填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 ⑸参与开标/唱价会的投标供应商，在投标/报价截止时间前登录云平台→点击“项目采购”→选择参与开标的项目→进入“开标大厅”，并留意右侧的“信息栏”。 ⑹开标/唱价时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标/报价文件时加密所用数字证书进行解密，开标解密时长具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准，投标/报价人不按要求进行解密，视为无效投标/报价。各供应商在参加开标/唱价之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 ⑺供应商应按正常流程进行解密，因技术问题导致在规定的时间内无法解密的，代理机构可视情况开通授权上传功能（即授权供应商在其客户端上传备份电子投标文件），供应商获得授权后应该及时上传备用电子投标/报价文件（投标/报价人需保证上传的备用电子投标/报价文件与加密的电子投标/报价文件版本一致）。如供应商没在代理机构规定时间内完成备用电子投标/报价文件上传的，视为无效投标/报价。供应商可提前登录云平台了解“解密失败解决办法”。咨询电话：020-83523973、020-83523967。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东省建东工程监理有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东省建东工程监理有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东省建东工程监理有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省建东工程监理有限公司中山分公司，到账情况以开标时广东省建东工程监理有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)中山市政府采购网（http://120.234.108.5:8088/zfcg/），广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index），采购代理机构网站（http://www.gdjdjl.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、中山市政府采购网（http://120.234.108.5:8088/zfcg/），广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index），采购代理机构网站（http://www.gdjdjl.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：罗小姐

电话：0760-88399895

传真：0760-88399895

邮箱：jdzs_cg2017@163.com

地址：中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层（中山分公司采购部）

邮编：528400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地  址：广东省中山市兴中道63号101室

电  话：0760-88266297、88266299

邮  编：528400

传  真：0760-88266215

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(中心城区景观照明设施短期维护服务项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省建东工程监理有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东省建东工程监理有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（中心城区景观照明设施短期维护服务项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中心城区景观照明设施短期维护服务项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（参照投标函相关承诺格式内容。） |
| 8 | 其它资格条件 | 投标人须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质，并具有有效的安全生产许可证（投标文件须附资质证书及安全生产许可证复印件并加盖公章）。 |
| 9 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目 |

表二符合性审查表：

采购包1（中心城区景观照明设施短期维护服务项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为投标截止之日起90天 |
| 2 | 签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人及授权委托书 | 投标文件提供有效的法定代表人及法定代表人授权委托书 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
| 5 | “★”号条款的响应 | 完全响应并满足招标文件标注“★”号条款的要求 |
| 6 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |
| 7 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(中心城区景观照明设施短期维护服务项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分45.0分 技术部分40.0分 报价得分15.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件条款的响应程度 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;5.0;） | 优：响应内容全面、具体、准确，完全满足或优于招标文件要求的，得5分； 良：响应内容较全面、具体，基本满足招标文件要求，得3分； 中：响应内容一般、不够具体，基本符合要求，得2分； 差：响应内容不够全面、不够具体，表述模糊的，得1分。 |
|  |  | 维护巡查工作实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据本项目的特点和目标需求拟出巡查工作实施计划，计划至少包括目标任务、人员配置、巡查内容、巡查工作要求、 巡查资料管理、巡查与维修工作的对接、巡查考核管理等方面内容。 优：方案针对性强，重点突出，内容全面，科学合理，具有很强的专业性，操作性强，得 10 分； 良：方案针对性一般，有重点，内容较全面，较合理，专业性较强，可行性一般，得 7 分； 中：方案针对性一般，缺少重点，内容简单化，可行性一般，得 4 分； 差：方案针对性较差，内容不够齐全，内容不够具体，可行性较差，得 1分。 无提供方案（或措施）的不得分。 |
|  |  | 设施维修工作组织实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 对本项目的维修工作和管理目标进行分析，拟出维修工作组织实施方案，方案至少包括目标任务、人员及机械设备配置、维修作业安全与质量保证、文明施工管理、维修资料管理、维修效率等方面内容。 优：方案内容齐全，编制科学合理，能准确把握维修工作重点、难点，方案针对性强，具有很强的专业性、 操作性和可行性，质量保证和效率管理及文明施工等方面措施具体可行，得 10 分； 良：方案内容齐全，编制较合理，能准确把握维修工作重点、难点，方案针对性较强，具有较强的专业性、 操作性和可行性，质量保证和效率管理及文明施工等方面措施较具体可行，得 7 分； 中：方案内容基本齐全，编制较合理，基本能准确把握维修工作重点、难点，方案针对性一般，专业性、 操作性和可行性一般，质量保证和效率管理及文明施工等方面措施较可行性一般，得 4分； 差：方案内容不够齐全，有维修工作重点、难点，方案针对性较差，专业性、操作性和可行性较差，质量 保证和效率管理及文明施工等方面措施较可行较差，得 1 分。 无提供方案（或措施）的不得分。 |
|  |  | 安全保障措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据本项目的特点拟出安全保障管理措施，管理措施应做到针对性强、可操作性强，措施要具体，目标明确。 优：安全保障管理措施针对性强，可操作性强，目标明确，措施具体，得 10 分； 良：安全保障管理措施方案针对性较强，操作性较强，目标较明确，措施较具体，得 7 分； 中：安全保障管理措施方案针对性一般，操作性一般，目标不够明确，措施具体性一般，得 4 分； 差：安全保障管理措施方案缺乏针对性，操作性较差，目标不够明确，措施不够具体，得 1 分。 无提供方案（或措施）的不得分。 |
|  |  | 应急响应及服务承诺 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;5.0;） | 优：应急响应计划全面、规范，目标明确，措施具体、可行；对应急响应时效作出具体、明确、服务高效的承诺，得5分； 良：应急响应计划基本全面，目标较明确，措施较具体，但可行性一般；对应急响应时效作出较具体、明确的承诺，得3分； 中：应急响应计划一般，合理性一般，目标不够明确，措施具体性一般；应急响应承诺时效性一般，得2分； 差：应急响应计划一般，合理性不够，目标不够明确，措施不具体；应急响应承诺时效性较差，得1分。 无提供方案（或措施）的不得分。 |
| 商务部分 |  | 拟投入项目管理人员 (12.0分) | 1.拟投入项目负责人具有（光源与照明或机电或电气专业）高级工程师职称得4分，中级工程师职称得2分，其他不得分，满分为4分。 2.项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业注册建造师一级得2分，注册建造师二级得1分，满分为2分； 3.拟投入技术负责人具有（光源与照明或机电或电气专业）高级工程师职称得4分，中级工程师职称得2分，其他不得分，满分为4分；4.拟投入中级注册安全工程师得2分，初级注册安全工程师得1分，满分为2分； （材料提交要求：①投标文件提供以上人员由投标人为其购买的2023年1月以来任意一个月社保证明复印件加盖公章和劳务合同复印件（加盖公章），如投标人未能提供上述资料的，可以在投标文件中提供《人员承诺函》（格式自拟，承诺函内容包括 但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员以我单位缴纳的社保证明，否则视为我单位放弃中标资格。”承诺函须法定代表人或授权人签字并加盖供应商公章。）（评标时投标文件中已提供《人员承诺函》 的视为满足评审要求。【投标人应本着实事求是的态度出具《人员承诺函》， 一经发现承诺的内容有虚假，将视为虚假投标报采购监管部门进行处罚。】 ②提供项目负责人职称证复印件，注册建造师注册证书复印件，技术负责人职称证复印件，并加盖公章。 ③项目负责人和技术负责人各1名，不能同一人。 注：中标通知书发出之日起10个自然日内，提供上述相关资料原件供采购人核查，未能提供原件或提供原件不符的视为放弃中标资格。 |
|  |  | 拟投入特种作业技术工人员 (8.0分) | 1.拟投入本项目的巡查值班人员，每人得 1 分（最高得 4 分）；2.拟投入本项目的高处作业人员，每人得 1 分（最高得 4 分）。 （材料提交要求：①投标文件提供以上人员由投标人为其购买的2023年1月以来任意一个月社保证明复印件加盖公章，或劳务合同复印件（加盖公章）及由劳务资质专业公司代缴的社保证明复印件（提供劳务资质专业公司的劳务派遣证书复印件），如投标人未能提供上述资料的，可以在投标文件中提供《人员承诺函》（格式自拟，承诺函内容包括 但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员以我单位缴纳的社保证明，否则视为我单位放弃中标资格”承诺函须法定代表人或授权人签字并加盖供应商公章。）（评标时投标文件中已提供《人员承诺函》 的视为满足评审要求。【投标人应本着实事求是的态度出具《人员承诺函》， 一经发现承诺的内容有虚假，将视为虚假投标报采购监管部门进行处罚。】 ②提供上述第1点人员电工证复印件、第2点高处作业操作证（作业类别为高处安装、维护、拆除作业）和电工证复印件，并打印以上证件的网页截图作为证明材料，证书的有效性以https://cx.mem.gov.cn/网站公布的网页截图为准，投标人通过网站进行打印，上述资料均需加盖投标人单位公章，未按要求提供的不得分。 注：中标通知书发出之日起10个自然日内，提供上述相关资料原件供采购人核查，未能提供原件或提供原件不符的视为放弃中标资格。 |
|  |  | 拟投入机械设备 (5.0分) | 1.在满足用户需求机械设备基本配置表的条件下，每增加一台升高高度不少于18米的高空作业车，得5分（最高得5分）； 材料提交要求：①提供上述第1点车辆的行驶证复印件（若是租赁的还须提供租赁协议书）和清楚显示车牌号码的车辆前面、后面照片，复印件加盖公章。②若投标时未能按上述要求提供设备证明材料的，可以在投标文件中提供《设备承诺函》（格式自拟，承诺函内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的设备全部到位，否则视为我单位放弃中标资格”承诺函须法定代表人或授权人签字并加盖供应商公章。），（评标时投标文件中已提供《设备承诺函》的视为已提供上述对应的设备证明材料）。【投标人应本着实事求是的态度出具《设备承诺函》，一经发现承诺的内容有虚假，将视为虚假投标报采购监管部门进行处罚。】 注：中标通知书发出之日起10个自然日内，提供上述相关资料原件供采购人核查，未能提供原件或提供原件不符的视为放弃中标资格。 |
|  |  | 同类项目业绩情况 (20.0分) | 2020年以来承接过本项目同类项目，每个项目得4分。（最高得20分） （材料提交要求：提供类似项目中标通知书（非投标项目不需提供，但须提供没有中标通知书的说明，由合同甲方加具意见并盖公章）、合同书（有甲方骑缝章）和合同款收款发票复印件并加盖投标人公章。合同时间以签订合同时间为准。 注：中标通知书发出之日起10个自然日内，提供上述相关资料原件供采购人核查，未能提供原件或提供原件不符的视为放弃中标资格。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (15.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

中心城区景观照明设施维护服务项目

合 同 书

（示范文本，最终以采购人、中标人签订为准）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期： 二○    年    月     日

中山市中心城区景观照明设施

维护服务合同

（格式文本）

项目名称：中山市中心城区景观照明设施维护服务

合同编号：

采购人：

中标人：

签订日期：

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定及中山市政府采购项目中心城区景观照明设施维护服务(项目编号：         )的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中心城区景观照明设施维护服务及有关事项协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守

一、项目基本情况

（一）项目名称：中心城区景观照明设施维护服务。

（二）项目地点：中山市中心城区。

（三）维护内容：本项目的景观照明设施提指中心城区范围内由采购人负责维护管理的各种景观灯（庭院灯、地灯、投射灯、水下灯等等）、亮化灯光设施（LED数码管、洗墙灯、泛光灯、投光灯、点光源、霓虹灯等等）、音乐喷池及电线电缆、配电设备、表箱和控制系统等配套设施（详见设施量清单）。工作内容主要包括：对合同范围的景观照明设施的运行状况进行日常巡查，负责设施监视保护工作，全面掌握设施运行情况，及时发现设施运行过程中存在的问题；按有关技术规范、标准对存在损坏、破损、故障及其他影响设施正常运行的缺陷进行维修，保证景观照明设施完好、安全。

（四）服务期限：从    年  月   日至   年  月    日。

二、人员、机械设备、办公场所要求：

(一)人员要求

1.乙方应按不低于表一的要求配备人员（但不限于表一人员，投入的人员必须保证能满足本项目的需要），并保证于本合同签订之日起10日内全部配备完毕；

2.投入本项目的人员须是乙方的在职人员；

3.项目负责人须全职于本项目，不得兼职其它项（如需更换，须经采购人同意方可更换，不低于原投入人员的职称级别要求和职业资格，与采购文件专业要求一致）。

表一  人员基本配备表

| 人员类别 |  | 人数 | 职称 |  | 职业资格(或岗位证书) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称级别要求 | 专业要求 |
| 项目管理人员 | 项目负责人 | 1 | 中级工程师或以上 | 光源与照明或机电或电气专业 | 市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级或以上 |
|  | 技术负责人 | 1 | 中级工程师或以上 | 光源与照明或机电或电气专业 | / |
|  | 安全员 | 2 | / | / | 1人具有有效的安全生产考核合格证（C证或C1证或C2证或C3证）， 1人具有初级及以上注册安全工程师证书（2019年3月1日之前，取得注册安全工程师执业资格证书的等同为中级，取得注册助理安全工程师资格证书等同为初级） |
|  | 资料员 | 1 | / | / | 具有资料员证 |
|  | 施工员 | 1 | / | / | 具有施工员证 |
| 巡查人员 |  | 3 | / | / | 具有电工证 |
| 岐江河两岸景观照明设施防盗值班人员 |  | 2 | / | / | / |
| 高处作业人员 |  | 2 | / | / | 同时具有高处作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和电工证 |
| 维修施工人员 |  | 6 | / | / | 具有电工证 |
| 路灯监控室值班人员 |  | 1 | / | / | 高中以上学历，熟悉电脑操作 |

（二）机械设备要求

1.乙方须按不低于表二的要求配备机械设备，中标通知书发出之日起10个自然日内全部配备完毕。

2.乙方所配备的机械设备须专用于本项目。（如需更换，须经采购人同意方可更换）。

3.高空作业车专用于本项目日常维护、维修工作，费用包含在巡查值班费里，使用于维修工程不再计费。

表二 机械设备基本配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业车 | 1台 | 作业高度18米或以上 |
| 2 | 小汽车（巡查车） | 2台 | 4座以上，排量1.6L或以上 |
| 3 | 货车（施工作业车） | 2台 | 核定载货1.25吨或以上 |
| 4 | 发电机 | 1台 | 功率不少于30千瓦 |

（三）办公场所要求：中标通知书发出之日起10个自然日内，乙方应在中山市中心城区范围内设立项目部，办公场所建筑面积不少于100平方米。

三、维护巡查、维修工作和质量要求

（一）巡查及值班工作

1.巡查工作：本项目设专职巡查人员3人，分日夜班进行巡查，所有设施每周巡查不少于两次，“孙中山故乡人民欢迎您”灯牌及市政府照明设施须每天晚上巡查一次以上；岐江河两岸景观照明设施防盗值班人员职责为对岐江河两岸景观照明设施实行22:00-06:00巡逻防盗。

2.专职巡查员负责每天对景观照明设施的运行情况进行巡视检查，巡查内容主要包括：设施技术和质量状况、清洁卫生和外观状况、破损及残缺、故障等各种病害情况，设施安全运行情况，设施被破坏、侵占情况，维修施工情况等。

3.巡查发现设施存在问题时须进行拍照和记录，并及时通知维修人员进行处理。

4.负责违规拆除、损害、在管养设施上设置安装物件等行为的检查及监控。

5.按要求做好暴雨、台风期间的应急值班巡查和防御工作。

6.负责景观照明设施的日常清洁。

7.负责景观照明设施漏电问题的检查监测。

8.负责景观照明设施偷盗巡查。

（二）维修工作

1.设施维修须符合相关行业技术规范、标准，保证维修质量达到约定标准。

2.配备足够维修人员和维修设备，全面落实维修工作，设施损坏或故障应及时维修。

3.配合做好景观照明设施突发事件的应急抢修。

4.修复被盗、事故损坏、台风等自然灾害破坏的景观照明设施。

5.油漆翻新锈蚀、残旧的景观照明设施。

6.按甲方要求对景观照明设施进行完善改造。

7.对破坏景观照明设施、偷电等违法行为及时进行制止，并按规定报告。

8.按甲方要求迁移和恢复景观照明设施。

9.根据甲方要求，对设施进行更换。

10.甲方要求的其他维修工作。

11.按甲方要求做好垃圾分类工作，灯泡、灯具等有害垃圾按分类要求送固定地方统一处置。

四、双方权利义务

（一）甲方权利和义务

1.向乙方提供设施的相关资料，对资料的真实准确性负责。

2.监督乙方按时按质完成维护维修工作。

3.根据乙方要求协调相关事项。

4.定期组织对乙方的维护维修质量进行考核。

5.委托第三方对本项目进行监理。

6.审核维护维修工程量。

7.按约定向乙方支付维护费。

8.招标文件约定的甲方其他权利义务。

（二）乙方权利和义务

1.严格按照相关标准、规范进行维护、维修，并做好相关的维护维修记录。

2.在维护过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的各种损失赔偿及费用，由乙方承担。

3.乙方与投入本项目的工作人员建立劳动关系，乙方承诺按《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定，与上述工作人员签订《劳动合同》，按时足额支付劳动报酬（包括工资、奖金、津贴等）及办理相应的福利待遇（包括社会保险、住房公积金、医疗保险、人身保险等）、保险、税收等。因劳资双方引发的各种纠纷及产生的相关费用，均由乙方负责处理（包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等），不得影响本项目的正常运作；如因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方遭受的一切损失（包括第三方索赔、律师费、行政处罚金、采取补救措施的费用及开支）。

4.负责对承包范围的景观照明设施进行保护巡查，对违规破坏、占用、侵害市政设施的行为进行巡查和阻止。当设施被盗、损坏而无法追索第三方时，由乙方负责赔偿或恢复。

5.乙方应于为承包范围内的景观照明设施购买公众责任保险，并将保单复印件提交甲方备存。

6.乙方工作人员在维护服务期间中造成的任何安全事故（包括自身人身伤亡和财产损失）、意外事故或造成第三方人身或财产损失的，均由乙方负责处理,（包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等），并承担一切经济损失及相应法律责任，不得影响本项目的正常运作；如因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方遭受的一切损失（包括第三方索赔、律师费、行政处罚金、采取补救措施的费用及开支）。

7.按甲方要求参与防汛抢险、突发事件应急处置工作。

8.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的义务全部或部分转包、分包给第三方的。

9.按时按质按甲方要求，协助甲方办理景观照明设施的移交接管工作。

10.招标文件和投标文件约定的乙方其余权利义务。

五、合同价款与支付

（一）合同价款：本项目合同价格包括巡查值班费和维修费。以招标控制价*（1-中标优惠率）签订合同，最终费用据实结算，但最终合同结算价不得超过合同价。巡查值班费，包含专职巡查员费用、路灯监控室值班人员费用、岐江河两岸景观照明设施防盗值班人员费用、高处作业人员费用及高空作业车费用，费用按中标价【该部分中介预算财政部门复审价*（1-中标优惠率）】包干。

维修费据实支付，按实际发生工程量和中标优惠率进行结算支付。（高处作业人员、高空作业车费用已纳入巡查值班包干费，维修作业发生的高处作业人员及高空作业车费用不再计费。）

1.巡查值班费：

巡查值班费总价为    元。

其中每月巡查值班费为     元。

2.维修费：       元

维修费暂列总金额（最高限额）    元。

（二）合同款支付

1.巡查值班费支付：当月巡查值班费在下一月支付，支付金额为当月巡查值班费的100%。（每月支付的巡查值班费=每月巡查值班费-当月扣罚费用）

2.维修费支付：每月维修工程当月累计计量，当月维修费经监理单位核准后，在下一月按核准价的60%支付；维护合同结束后送市财政局结算审核后支付至结算价的100%。

3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

4.乙方收款前应向甲方提交等额有效的发票及相关结算材料。否则，甲方有权顺延申请付款时间。

六、设施量调整：

因工程建设、改造或采购人新接管等原因，景观照明设施量可能出现增加或减少，甲方可根据实际将增加的设施量纳入本项目维护内容委托乙方维护，但巡查值班费不因设施量的变化而调整。因实际工作需要，经双方协议增加巡查值班人员的，根据相应中标价和增加人员数量计算增加巡查值班费。

七、质量要求

依据《中山市中心城区景观照明及其配套设施维护服务扣罚和评分标准》进行维护质量评定，质量评定达到合格水平。

八、维护服务质量验收：本合同依据《中山市中心城区景观照明设施维护服务扣罚和评分标准》《中山市中心城区景观照明设施维护服务质量评定办法》进行质量检查和验收。

九、合同价款调整

巡查值班费调整：巡查值班费不因设施量的变化而调整。因实际工作需要，经双方协议增加巡查值班人员的，根据相应中标价和增加人员数量计算增加巡查值班费。

维修费调整：本合同维修费按照中府办[2018]12号文方案一进行调整，即材料价格（电缆、水泥、中砂、碎石、商品混凝土）涨落5%以内不调整，超出5%以上的涨价或降价风险由甲、乙双方各按50%的比例共同承担。调差金额作为价差计入工程价款，只计取规费和税金，不再按乙方的中标优惠率进行下浮。

十、履约担保

（一）乙方应在合同签订之日起30天内以银行保函方式向甲方提交履约担保。

（二）担保金额为合同价的5%，即￥     元。

（三）担保有效期自合同生效之日起至合同期满甲乙双方完成维护资料和设施交接手续之日止。

（四）本合同期满，乙方完成了合同义务，在完成了设施交接手续后无息退还。

（五）在乙方履约过程中，出现人身、财产等事故后，乙方未及时处理事故的救援、赔偿等情况时，甲方有权提取履约保证金处理事故的救援、赔偿等。

（六）乙方出现本合同第十一条第（二）款中的“乙方违约的情形”，甲方有权解除合同，解除合同后，甲方有权扣罚全额履约保证金，乙方递交的履约保证金保函不予返还。

十一、违约和合同解除

（一）甲方违约的情形。在合同履行过程中出现下列情形，属于甲方违约：

1.甲方无正当理由未能按合同约定支付合同价款的；

2.因甲方违反合同约定造成维护维修暂停的；

3.甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

4.甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

（二）乙方违约的情形。在合同履行过程中出现下列情形，属于乙方违约：

1.乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

2.乙方违反合同约定使用不合格的材料或未按《月度计划审核表》要求使用材料施工的；

3.因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

4.乙方未按甲方维修安排要求提交《月度计划审核表》或拒绝按计划进场施工的；

5.乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

6.乙方未按约定设立项目部、配置项目管理人员和机械设备的；

7.乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

（三）违约责任

1.甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方应在收到乙方通知后28天内纠正违约行为；

2.乙方发生违约情况时，甲方和监理人可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

3.违约一方因其违约造成另一方经济损失的，应承担赔偿责任。（损失包括第三方索赔、采取补救措施而支出的费用、公证费、鉴定费、评估费、律师费等），

（四）合同解除

1.甲方出现本合同第十一条第（一）款中的“甲方违约的情形”，或者甲方发生其他违约的情形，在收到乙方要求纠正违约行为通知28天内未纠正违约行为致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此造成乙方经济损失的赔偿。

2.乙方出现本合同第十一条第（二）款中的“乙方违约的情形”，或者乙方发生其他违约的情形，甲方或监理人发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，无需向乙方支付剩余款项，乙方应承担由此造成甲方经济损失的赔偿；乙方违反合同约定使用不合格的材料3次以上的，甲方有权直接解除合同，无需向乙方支付剩余款项，乙方应承担由此造成甲方经济损失的赔偿；解除合同后，甲方有权扣罚全额履约保证金，乙方递交的履约保证金保函不予返还。

3．如若乙方需终止该维护项目并解除合同，乙方需提前三个月向甲方申请，甲方同意申请后重新组织招标确定维护管养单位，乙方需延续维护项目至招标完成确定新维护管养单位并配合甲方在一个月内对新维护单位做好相关移交工作，如积极配合按时完成移交工作则只扣除履约保证金,前期及交接期间发生的维护费用,甲方按合同继续支付乙方维护费，如因乙方原因造成不能在规定时间内完成移交工作则扣除履约保证金及其他未支付的维护费用。

十二、争议或纠纷处理

甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向中山市第一人民法院起诉。

十二、补充协议

合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、签订时间

本合同于年月日签订。

十五、签订地点

本合同在签订。

十六、合同生效

本合同自生效。

十七、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，采购人执    份，中标人执   份，招标代理机构    1份。

十八、合同附件

本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：

1.中山市政府采购项目中心城区景观照明设施维护服务（项目编号：  ）公开招标文件及其澄清、修改及补充文件。

2.中标通知书。

3. 投标文件及其澄清、修改及补充文件。

4.中山市中心城区景观照明设施清单

5.中山市中心城区景观照明设施维护服务扣罚和评分标准

6.中山市中心城区景观照明设施维护服务质量评定办法

7.履约保函。

采购人（公章）                    中标人（公章）

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人;

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

附件1：中山市中心城区景观照明设施清单（另附，内容见用户需求书）

附件2：中山市中心城区景观照明设施维护服务扣罚和评分标准

附件3：中山市中心城区景观照明设施维护服务质量评定办法

附件2：         中山市中心城区景观照明设施维护服务扣罚和评分标准

| 考核项目 | 权重（%） | 编号 | 违反内容 | 扣罚 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 （该项满分100分） | 15 | 1.1 | 项目负责人不正常履行岗位职责 | 1000元/次 | 2分 | 正常情况，项目负责人每月在岗时间不少于20天 |
|  |  | 1.2 | 项目负责人合同期内兼职其它项目 | 1500元 | 2分 |  |
|  |  | 1.3 | 未经同意更换项目负责人 | 5000元/次 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 1.4 | 施工管理人员、资料员、安全员、质量员不按约定配备 | 800元/人 | 1分/人 | 正常情况，安全员等人员每月在岗时间不少于22天 |
|  |  | 1.5 | 管理人员有关证书造假或失效 | 5000元/人 | 3分/人 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
| 巡查工作（该项满分100分） | 25 | 2.1 | 巡查人员配备人数不足或不正常在岗 | 500元/人 | 1分/人 |  |
|  |  | 2.2 | 不按计划巡查 | 500元/天 | 1分 |  |
|  |  | 2.3 | 重点位置景观照明：岐江河音乐喷泉（大屏幕）、“孙中山故乡人民欢迎您”灯牌及市政府照明设施未能每天巡查并监视值班，保证晚上亮灯 | 3000元/天 | 1分 |  |
|  |  | 2.4 | 其他景观照明设施巡查周期大于7天（不含7天） | 400元/天 | 1分 |  |
|  |  | 2.5 | 巡查资料造假 | 2000元/次 | 3分 |  |
|  |  | 2.6 | 巡查发现景观照明设施倾斜、漏电等安全隐患未及时采取有效措施处置 | 3000元/次 | 3分 |  |
|  |  | 2.7 | 出现违规拆迁、破坏景观照明设施或在灯杆上安装广告、通信设施等行为而巡查人员未发现或不记录、不报告、不采取措施处理 | 2000元/次 | 2分 |  |
|  |  | 2.8 | 景观照明及路灯设施卫生差或锈蚀、张贴牛皮癣，不及时进行清洁和除锈防锈 | 500元/处 | 1分/处 |  |
|  |  | 2.9 | 景观照明、路灯及其配套设施出现破损或缺失，而巡查人员未及时发现 | 500元/处 | 0.5分 |  |
| 机械 设备 （该项满分100分） | 10 | 3.1 | 不按约定配备高空作业车 | 1500元/台.天 | 3分 |  |
|  |  | 3.2 | 巡查车辆数量不足 | 500元/台 | 2分/台 |  |
|  |  | 3.3 | 机械设备达不到合同约定的基本种类和数量 | 1000元/台 | 1分/台 |  |
| 维修工作（该项满分100分） | 30 | 4.1 | 未按要求提交《月度计划审核表》或《工程数量确认表》 | 1000元/天 | 2分 |  |
|  |  | 4.2 | 未能提供合理理由，维修指令发出24小时内不进场施工（因天气、占道施工审批等原因影响进场时间的除外） | 1000元/天 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.3 | 未能提供合理理由，未按施工要求时间完成维修工作（因天气、占道施工审批等原因影响进场时间的除外） | 1000元/天 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.4 | 维修施工不符合安全施工规定 | 5000元/次 | 1.5分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.5 | 维修施工不符合文明施工要求 | 1500元/次 | 1分 |  |
|  |  | 4.6 | 维修使用不合格产品或材料 | 5000元/次 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.7 | 发生故障或出现重大安全隐患未及时采取有效保护并报送甲方，设施被盗或损坏未及时修复。 | 1000-5000元/宗 | 3分 |  |
| 综合管理（该项满分100分） | 20 | 5.1 | 没有按规定建立和落实安全生产责任制 | 2000元 | 3分 |  |
|  |  | 5.2 | 维护维修资料不齐全不完整，不按规范进行资料整理和归档 | 500元 | 1.5分 |  |
|  |  | 5.3 | 因设施维护质量或维修施工问题导致被媒体曝光，造成不良影响的 | 5000元/宗 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.4 | 对投诉问题不及时核实、处置 | 800元/宗 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.5 | 不配合做好突发事件的应急处置工作,造成不良影响 | 30000元 | 6分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.6 | 不按要求落实三防值班防御和应急抢险工作 | 10000元 | 4分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.7 | 重大节日或市级重大活动期间，不按要求落实强化维护管理，灯饰设施未达到正常效果。 | 10000-30000元/次 | 6分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.8 | 不按要求整改，又未提供合理理由 | 20000元 | 5分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |

附件3：

中山市中心城区景观照明设施维护服务质量评定办法

一、适用范围

本办法适用于中山市中心城区景观照明设施维护服务的检查评分和质量评定。

二、检查

（一）发包人根据合同约定对承包人的履约情况进行监督检查，检查包括日常检查和综合考核检查，并依据《中山市中心城区景观照明及其配套设施维护服务扣罚和评分标准》进行扣罚和扣分。

（二）日常检查是随机的，不定时，不定点，不定量，日常检查作出的扣罚款项在承包人当月维护费中扣减。

（三）综合考核检查由发包人组织，每三个月一次（季度考核），一般在第三个月的下旬进行，包括资料检查和现场检查，现场检查每次抽查所有景观照明设施的10－20%（按景观照明设施相对独立设置的数量计算）。

三、评分办法

（一）考核项目及权重

考核项目及权重表

| 考核项目 | 管理人员 | 巡查工作 | 机械设备 | 维修工作 | 综合管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 权重 | 15% | 25% | 10% | 30% | 20% |

备注：各考核项目扣分最多扣完该项分值为止。

（二）季度考核计分

公式：S=S1×15%＋S2×25%＋S3×10%＋S4×30%＋S5×30%

说明：

S：代表季度考核总得分

S1：代表考核项目“管理人员”项原始得分

S2：代表考核项目“巡查工作”项原始得分

S3：代表考核项目“机械设备”项原始得分

S4：代表考核项目“维修工作”项原始得分

S5：代表考核项目“综合管理”项原始得分

（三）年度考核评分

年度考核得分＝（第一季度得分＋第二季度得分＋第三季度得分）×20%＋第四季度得分×40%

四、质量评价

年度考核得分70分及以上为合格，得分低于70分则为不合格。

五、考核扣罚

年度考核不合格的，考核得分每低于70分1整分扣减5万元年度维护费（不达1分不扣）。最多扣减维护费不超过该年度维护费结算审定价（未扣减前）的6%，在年度最后一季度结算时扣减。

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：442000-2023-03504

采购项目编号：ZSJD23ZC0046

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

格式一：

投标函

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

你方组织的“中心城区景观照明设施短期维护服务项目”项目的招标[采购项目编号为：ZSJD23ZC0046]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中心城区景观照明设施短期维护服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“中心城区景观照明设施短期维护服务项目”项目采购[采购项目编号为ZSJD23ZC0046]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山市城市管理和综合执法局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中心城区景观照明设施短期维护服务项目招标中获中标（采购项目编号：ZSJD23ZC0046），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省建东工程监理有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东省建东工程监理有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中心城区景观照明设施短期维护服务项目”项目（采购项目编号：ZSJD23ZC0046）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至  年  月  日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币           （￥：  元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日