中山公用水务投资有限公司住宅小区二次供水设施六期改造设备采购项目答疑、澄清文件及延期公告

## 附件一：

一体化泵房监控系统清单

| 序号 | 名称 | 建议品牌或不低于下述技术标准及制造工艺的产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S7-1200可编程控制器 | 西门子 | 6ES72151BG400XB0 | 块 | 1 |  |
| 2 | 数字量输入输出模块 | 西门子 | 6ES72231PH320XB0 | 块 | 1 |  |
| 3 | 数字量输入模块 | 西门子 | 6ES72211BH320XB0 | 块 | 1 |  |
| 4 | 模拟量输入输出模块 | 西门子 | 6ES72344HE320XB0 | 块 | 2 |  |
| 5 | 1200 MODBUS通信模块 | 西门子 | 6ES72411CH320XB0 | 块 | 1 |  |
| 6 | 触摸屏 | 西门子 | 6AV21232GB030AX0 | 块 | 1 |  |
| 7 | 浮球开关（地面） | 国产 | 不锈钢浮球 | 个 | 2 |  |
| 8 | 仪表信号电缆 | 国产 | RVVP 2x1.5 | 米 |  | 按需 |
| 9 | 仪表电源电缆 | 国产 | RVV 3x1.5 | 米 |  | 按需 |
| 10 | 一体化摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T45V3 | 台 |  | 按需，含电源 |
| 11 | 球机 | 海康威视 | DS-2DE7330IW | 台 | 1 | 含电源 |
| 12 | 安装支架 | 海康威视 | 按摄像头型号配套 | 台 |  | 按需 |
| 13 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8608N-I9-V3 | 台 | 1 |  |
| 14 | 硬盘 | 西数/希捷 | 4T | 个 | 4 |  |
| 15 | 视频信号线 | 国产 | 超六类双绞线 | 米 |  | 按需 |
| 16 | 视频电源线 | 国产 | RVV 3*1.5 | 米 |  | 按需 |
| 17 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-BN | 台 | 1 |  |
| 18 | 烟雾传感器 | 海康威视 | JA-5298AP | 个 | 1 |  |
| 19 | 报警扬声器 | 海康威视 | HC-103 | 台 | 1 |  |
| 20 | 红外探测器 | 海康威视 | DS1T21DNB | 对 | 1 |  |
| 21 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2602 | 个 | 1 |  |
| 22 | 读卡器（含键盘） | 海康威视 | DS-K1101MK | 个 | 1 |  |
| 23 | 门磁 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 套 | 1 |  |
| 24 | 布防控制器 | 海康威视 | DS-19K00-B | 个 | 1 |  |
| 25 | UPS不间断电源 | 山特/柏克 | C2K | 套 | 1 |  |
| 26 | 电气机柜（2000*800*600） | 国产 | 包温控系统、照明系统、微型断路器、信号隔离器、中继、电线、端子、标签、线槽、接线排、底座等 | 套 | 1 |  |
| 27 | 专业级路由器 | 华为 | USG6311E | 个 | 1 |  |
| 28 | 24口交换机 | 华为 | S100-24P2SR | 个 | 1 |  |

注明：一体化泵房内，每1个门口须安装1支摄像枪，每1个水泵加压区安装1支摄像枪，水泵控制柜安装1支摄像枪，此外还须安装1个泵房环境球