# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2026-03054

#### 采购项目编号：ZSJD26ZC0063

#### 项目名称：中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目

#### 采购人：中山市技师学院

#### 采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

## 第一章投标邀请

广东省建东工程监理有限公司中山分公司受中山市技师学院的委托，采用公开招标方式组织采购中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目

采购计划编号：442000-2026-03054

采购项目编号：ZSJD26ZC0063

采购方式：公开招标

预算金额：3,295,400.10元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(生活家具采购项目):

采购包预算金额：3,005,900.10元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 钢木床类 | 双层床 | 2,428(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 其他柜类 | 四门储物柜 | 1,304(组) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 其他家具 | 后勤员工床+柜子 | 26(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 其他服务 | 拆除旧床、旧柜 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天。

采购包2(热水饮水机采购项目):

采购包预算金额：289,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 饮水器 | 热水饮水机采购项目 | 1(批) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供2025年度财务状况报告或2026年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（生活家具采购项目）：采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（工业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“工业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包2（热水饮水机采购项目）：采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（工业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“工业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（生活家具采购项目）：

1)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容）。

3)本项目不接受联合体投标。

采购包2（热水饮水机采购项目）：

1)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容）。

3)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市技师学院

地址：中山市东区兴文路72号

联系方式：0760-23320787

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

地址：中山市五桂山三合院16栋02单元102房

联系方式：0760-88399895

#### 3.项目联系方式

项目联系人：罗小姐

电话：0760-88399895

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）本招标文件中带“★”号条款为实质性条款，必须满足，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

（二）招标文件中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号或牌号或分类号等仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌、型号、牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标文件的要求，质量和性能不得低于采购人的要求，满足采购人的使用要求。

（三）投标人须在投标文件中填写《技术和服务要求响应表》，须在“是否偏离”栏内如实注明是“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，“正偏离”指优于招标文件要求，“无偏离”指符合招标文件要求，“负偏离”指低于招标文件要求。

（四）中标人必须确保项目及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该项目的正常运行（或使用）和维护必不可少的部件、配件等，中标人有责任给予补充。此费用包含在投标人的投标报价中。

（五）本项目由中标人承包和负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

（六）本项目不接受联合体投标，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

（七）采购人配合条件

如有需要，投标人可在投标文件中列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。投标人所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合内容。

（八）如投标人提供的产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的本国产品标准的，投标人可对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。有关本国产品的具体事项按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《广东省财政厅广东省工业和信息化厅关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》执行。

（九）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：“使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人”的规定执行。

二、各采购包具体采购需求

采购包1：生活家具采购项目

（一）说明

1.投标人须对本项目进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.本项目核心产品为：双层床。

（二）采购清单（如招标文件内的参考图片看不清，请看本项目附件《参考图片》）

| 货物名称 | 规格（W*D*H） | 技术指标及性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层床 | 2000*900*2100mm | 1.立柱：≥70mm*70mm(±2)“C”型闭口管---立柱管 （1）立柱采用优质冷轧钢双面处理成型，成型后为“C”型封闭管，正面有两条加强筋，以保证足够的抗折弯力；立柱正面为圆弧形，成型后截面尺寸为≥70mm*70mm(±2)，材料展开面积≥248mm，与横梁连接面的宽度为29mm，厚度≥1.2mm；管型为封闭管型，避免导致手脚伸入别伤的情况，立柱采用优质spcc一级冷板、经过七道工序处理，保证多年，里外不生锈。经平整、冲孔、成型、激光焊接，一体成型的C型封闭管。制管工艺、要求冲孔平整、无毛刺，用先进激光焊接技术，无废气、废水排出，做到管材自己控制质量，才可能做到高品质产品。 （2）封闭管抗折弯力和抗压力是开口管的三倍以上。也就是封闭管1.0mm厚比开口管3.0mm厚承压力还强。 （3）正面凸出两条加强筋，凸出的加强筋必须和横梁卡扣持平，避免划伤，如果凹下去加强筋前处理有死角，喷粉不均匀，容易脱粉，颜色有误差。三卡扣加强筋往里面凹陷就会导致卡扣不平、不贴合、凸出、有缝隙都会产生严重的安全隐患，四卡扣凸出的加强筋设计刚好和横梁卡扣持平，避免了划伤、卡扣不平、不贴合的、凸出、有缝隙所导致的安全隐患。（不建议采用开口管和方管） 2.横梁：100mm*40mm(±2)“Q”型闭口管---横梁管 （1）横梁采用优质冷轧钢双面处理成型，成型后“Q”型封闭管，正面有两条加强筋，以保证横梁的抗扭抗折弯能力；成型后截面尺寸为100mm*40mm(±2)，材料展开面积≥248mm，横梁底部人体接触面为弧形，横梁上沿宽度为29mm，厚度≥1.2mm；上横梁底部离地高度1450mm；横梁内直角设计用于承载床板及床板支撑梁，让整体承载力更均匀；管型为封闭管型。横梁内直角，设计用承载床板支撑梁，横梁内直角放床位和支撑梁持平，高矮一样，保证横梁床板位和床板支撑梁均匀受力。 （2）避免导致手脚伸入别伤的情况，横梁内直角，设计用承载床板支撑梁，横梁内直角放床位必须和支撑梁持平，不能有高矮不一样，这样才能保证横梁床板位和床板支撑梁均匀受力，如果床横梁床板位高于支撑梁，会导致床板受力位不在支撑梁上，而且床板中间会凹下去，整张床板都不平，两边高中间矮也会影响睡眠，如果开口管还会出现安全问题（不建议采用开口管及方管）。 3.床板支撑梁 （1）床板支撑梁采用58mm*22mm“D”型管，材料展开面积≥146mm，“D”型管的床板支撑梁由成型机成型，设计有左右各两条加强筋，比常规矩形管更具韧性及抗折弯力，舒适性及静音效果更好；厚度≥0.7mm。 （2）床板支撑梁与床横梁之间采用从上往下卡扣式的连接方式，可以越睡越紧、不易脱落。可以绝对避免同学们在打闹时抽出床板支撑梁的安全隐患，避免导致出现事故。 （3）卡扣式的连接方式进一步加强床的整体扭力，提高稳定性。床板支撑梁从上往下卡，越睡越紧，支撑梁上面平整，放床板受力均匀，底部人体接触面为圆弧形，不能有菱角。 （4）支撑梁卡紧和横梁凹下放床板位必须一样平，不然受力点不均匀，容易出现床板变形、损坏，也会影响睡眠和舒适度。床板支撑接触面不能在床下随意取出，第一会影响上面睡觉人的安全，第二如果在暴力时，就能变成学生的凶器，已经有很多学校发生了床板支撑的安全隐患，第三如果支撑梁采用左右卡扣方式，人在上面就会产生异响，从而影响他人休息。 4.床边护栏 采用直径22mm*1.0mm的优质圆管弯制，护栏高度≥400mm；整体护栏承重力强，要求链接处焊缝满焊，解决了护栏摇晃、不稳，假焊、掉焊等安全隐患。 5.床头护栏 上横管采用58mm*22mm的“D”型管，竖管采用30mm*15mm的旦管，厚度≥1.0mm。 6.床梯：直梯 （1）直梯采用58mm*22mm“D”型管，“D”型管材料展开面为≥146mm，厚度≥1.0mm。 （2）楼梯铁板采用300mm*70mm(±2mm)，厚度≥1.0mm优质冷轧钢板制与边管整体焊接成型，踏板前沿圆弧处理，每块踏板下面须焊接20mm*20mm加强管，加强管两端与楼梯支架插入连接后再焊接处理，以防因漏焊或者虚焊导致加强管脱落；踩面正前方设计防滑凸点，增加使用的安全性。 7.横梁连接件 （1）横梁与立柱之间连接采用四片内嵌卡扣式连接件，加强横梁与立柱之间的结构稳定性，连接件材料采用2.0mm（±1）厚冷轧钢板一体成型；卡扣式连接件规格为280mm*29mm*29mm（±1）。 （2）为了保证焊接质量，不能使用三孔刮片，四孔卡扣要求满焊，横梁与连接件之间满焊连接，更牢固，不能漏焊或者留空隙。 8.胶套 立柱上端及下端均采用塑料套（塞），形状与立柱完全吻合，起到防潮的作用。 9.可调节式蚊帐杆 （1）蚊帐架与立柱之间采用可调节胶盖，以便蚊帐杆可以上下自行调节。 （2）蚊帐架采用Φ19mm圆管弯制而成；蚊帐杆在楼梯上下位置不得有障碍。 10.安全防保要求及技术要求 （1）立柱、横梁、下短横梁均采用中空异形闭口管，不能使用开口管，闭口管着力更大。主要部件符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属表面涂层理化性能（耐湿热、冲击强度、耐腐蚀性、漆膜附着力）、可溶性重金属（铅、汞、镉、铬）均符合要求。 （2）材质为冷轧钢材：管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 （3）焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光；焊接部位不能有错位、脱焊、虚焊、焊穿缺陷，焊疤表面不能有夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅现象；组合铁架床整体稳定性好，工艺符合国家标准；所有主结构焊接部位必须为满焊。 （4）表面处理：钢材表面需去污、酸洗、磷化、烘干、喷涂等工序并采用环保品牌粉末，经防静电喷涂处理。床架漆面不含甲醛，对人体及周边环境不产生危害，无毒、无副作用、使用时无异味；喷塑应平整光滑、无流挂、起皮、露底剥落、伤痕等影响质量的缺陷。 （5）表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑 、平整，不得有开裂、脱焊、 漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过 “除油—水洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”八工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。 （6）喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉，经纳米磷化后静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。符合国家相关检测标准，冲击强度、附着力、耐腐蚀等均符合要求。 （7）其他要求：除产品技术需求的卡扣链接方式外，其余链接有使用到螺栓、螺帽的地方均考虑边角圆滑问题，或在板材上使用沉头设计，或使用其他保护配件等，防止刮伤。 11.双层床（综合性能） 符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；主要形状和位置公差、外观、木制件表面理化性能、金属件表面涂层理化性能（冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀均符合要求）、安装、产品部件/人造板材质理化性能、力学性能（床类、扶梯、安全拦均符合要求）。 12.配2块杉木床板采用双面砂光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度≥16mm，整张铺板条拼接数量不得超过6条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mm*20mm,铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。 13.参考图如下： | 2428 | 套 |
| 四门储物柜 | 1000*500*1350mm | 1.规格：长1000*深500*高1350mm。 2.产品要求：采用优质冷轧钢板厚为≥1mm，经模具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 3.材料要求：喷塑材料要采用环保型粉沫，对人体及周围环境不产生危害，使用时无异味。连接标准确件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度。 4.工艺要求：除油、除锈、脱脂、磷化等十二工位前处理，确保涂膜不易脱落。 5.柜脚为50mm方管脚，脚下有防潮脚塞；组合柜设计合理利用床下空间。 6.参考图如下： | 1304 | 组 |
| 后勤员工床+柜子 | 双层床：W2000*D1200*H2400mm | 1.立柱：≥70mm*70mm(±2)“C”型闭口管 ，优质≥1.2mm冷轧钢双面处理成型，成型后为“C”型封闭管，正面有两条加强筋。 2.横梁：80mm*40mm(±2)“Q”型闭口管,优质≥1.2mm优质冷轧钢双面处理成型,成型后“Q”型封闭管。 3.床板支撑梁,管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材,立面成型尺寸58mm*22mm“D”管型管，管材厚度≥0.7mm。 4.床边护栏：采用直径22mm*1.0mm的优质圆管弯制，护栏高度≥400mm。 5.横梁连接件：采用四片内嵌卡扣式连接件，连接件材料采用2.0mm（±0.2）厚冷轧钢板一体成型，卡扣式连接件规格为≥280mm*29mm*29mm。 6.胶套：立柱上端及下端均采用塑料套（塞），形状与立柱完全吻合，起到防潮的作用。 7.可调节式蚊帐杆：蚊帐架采用Φ19mm圆管弯制而成。 8.床板：采用双面砂光环保实（杉）木条拼接而成，厚度≥15mm，下方采用5条加强筋，加强筋规格不得小于30mm*20mm。 9.床垫：≥厚度50mm 采用优质环保棕。 10.参考图如下： | 26 | 套 |
|  | 衣柜：W900*D420*H1800mm | 1.规格：W900*D420*H1800mm。 2.产品要求采用优质不锈钢304板厚为≥1.2mm，经模具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 3.柜脚为80mm不锈钢脚，脚下有防潮脚塞。 4.参考图如下： |  |  |
| 拆除旧床、旧柜 | / | ★1.需按采购人要求，从D、E栋宿舍拆除上下床约1036张，A、B、C栋拆除上下床约300张，搬到采购人指定位置，其中约324套需重新安装到A、B、C、D栋指定宿舍位置。 ★2.需按采购人要求，从D、E栋宿舍搬走旧柜子约363组，A、B、C栋搬走旧柜子约105组，搬到采购人指定位置（其中159组需要调换到指定宿舍）。 3.A、B、C、D、E栋宿舍均为6层，没有电梯，拆搬迁或重新安装，投标人需充分考虑成本。 | 1 | 项 |

（二）基本要求

1.中标人提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的，并符合最新的国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，保障使用人员健康，若违反国家相关规定，由中标人自行承担一切责任。

2..中标人提供的货物（含零配件等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

3.所有货物及其安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。

4.所有货物需符合招标文件要求，其参数应等同于或优于招标文件所规定的技术指标及性能要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性、安全性及耐用性。如果采用的材料及配件不符合招标文件要求的，中标后采购人有权要求中标人按招标文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

5.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6.投标人必须保证货物符合国家、地方、行业相关强制标准及验收标准，并通过验收后，再移交采购人。

7.中标人应保证所提供的货物和服务，采购人在中华人民共和国境内使用任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任，并赔偿采购人及受害方因此遭受的全部损失。

8.中标人负责货物运输过程的保险，项目实施过程中服务人员的保险。

★9.中标人需按采购人要求在以下时间节点对货物进行检测，并提供空气质量检测报告，检测项目包括：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC等，检测点数不少于3个。第三方检测机构由采购人选定，检测费用由中标人承担。如检测不合格，由中标人替换货物或实施空气净化方案，直至检测合格为止。投标人需综合考虑报价。（需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（1）中标人完成供货后，项目验收前，需对货物进行一次检测。

（2）验收完成后3个月，需对货物进行一次检测。

（三）供货要求

1.交付地点:中标人须按照采购人的要求将货物运输、搬运到指定地方（包括货物搬运上楼、旧床和旧储物柜拆卸搬运费用）。

2.所有产品在实际生产供货前，中标人需提前做好样品与采购人确定尺寸、颜色等（以采购人最终确认的为准）无误后,后方可批量生产供货。

（四）免费保修期及售后服务

1.免费保修期:不少于5年，免费保修期满后终身有偿保修。免费保修期按本项目货物交齐给采购人的对货物及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署验收报告之日起计算。免费保修期满之次日起，则进入有偿保修期。

2.无论于免费保修期内还是有偿保修服务期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理。中标人保证在接到故障电话后1小时内响应用户要求，2小时内派员上门现场修复，并在24小时内修复解决，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，确保货物的正常使用。属于免费保修期届满后的有偿保修服务期内并且不属于中标人所供货物质量问题的事项，可以双方商定优惠价格，费用由采购人承担，中标人仍需及时修复并交采购人验收合格后继续使用。

（五）包装、运输、保管及保险

1.产品包装，应达到防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等，满足装卸、运输和存放要求。包装方式的确定及包装费用均由中标人负责，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

⒉产品包装整齐，装配后紧密牢固。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东省、中山市的气候特点，以及露天存放的需要。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

4.安装费、运费、装卸费已包含在投标报价内。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

6.如中标人在规定时间内不能履行合同，或不按要求改进，或不能交货，采购人有权终止合同，并不承担任何责任。

（六）安装、调试

1.中标人确保所投产品中凡列入强制性产品认证目录内的产品已经获得CCC认证证书。

2.中标人需委派专门的技术人员将货物安装调试至最佳使用状态。

3.在家具安装过程中，出现争议的，以采购人意见为准。

4.中标人在安装期间做安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给采购人。

（七）报价要求

1.投标报价需包含标的供货、运输、装卸费、仓储保管、交通费、旧床拆卸搬运费用、旧储物柜拆卸搬运费用、安装调试、检测费、验收、质保期、保险费、税费等全部实施本项目所需费用，采购人不再支付其他费用。

2.新建宿舍楼为02-08层，有电梯。旧宿舍楼01-06层，没有电梯。投标人需综合考虑报价，中标后，采购人不再额外支付任何费用。

3.确定中标人后，中标人须每间房进行测量现场尺寸，以保证本次采购的货物能够正常安装使用。

（八）付款方式

1.本项目分4期付款，签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%预付款，综合验收合格后15个工作日内支付至合同总金额的85%。货物通过空气质量检测且符合使用要求15个工作日内支付至合同总金额的95%。剩余5%的款项，在验收合格满6个月且无重大质量投诉后支付。

2.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）中标人开具的正式发票；

（4）验收报告（加盖采购人项目部门公章）。

3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

（九）投标样品（小样）

| 序号 | 样品名称 | 样品数量 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 1个 | 长度300mm | 按采购清单“技术指标及性能要求”相关内容。 |
| 2 | 横梁 | 1个 | 长度300mm |  |
| 3 | 立柱与横梁连接小样【提供立柱与横梁连接为一个整体的小样（含连接件）】 | 1个 | 立柱：长度300mm 横梁：长度300mm |  |
| 4 | 杉木床板 | 1块 | 长300mm*宽300mm，厚度≥16mm |  |
| 5 | 储物柜 | 1个 | 长400mm*深400mm*高400mm |  |

备注：

1.每个样品必须张贴标签（加盖投标人公章）标识清楚，内容包括但不限于：样品名称、项目名称、投标人名称。

2.投标人现场递交样品，递交样品时间：在本项目开标时间前30分钟内递交，逾期将不再接收投标样品。递交样品地址：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心对应项目的开标室（详见开标当天交易大厅开标室安排）。

3.样品评审方法以及评审标准详见招标文件中详细评审的技术部分。

4.采购活动结束后，中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考。对于未中标的投标人提供的样品，在结果公告发布之日起7个工作日内退还，由未中标的投标人自行到采购代理机构处凭授权书及领取人有效身份证明领取并办理退还登记手续，逾期不领取的，视为未中标的投标人同意放弃取回样品，由采购代理机构自行处理。

采购包2：热水饮水机采购项目

（一）说明

1.本项目的投标报价应包括：标的物、运费、保管、调试、验收、保修、税费(包括增值税等)、仓储费、资料、质保期等全部实施本项目所需费用，采购人不再支付其他费用。

★2.完成安装后要对接提交60台饮水机所有的说明书、合格证等资料。

★3.参数要求:功率：6kw以上；水胆容量：（含）35L以上；龙头：二开二温以上；过滤：三桶三级过滤。

★4.投标人必须提供有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（投标人若为饮水设备的生产制造商，须提供有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件或扫描件并加盖投标人公章；投标人若为饮水设备的代理商，须提供所投设备生产制造商有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件或扫描件并加盖投标人公章）。

5.投标人须对本项目进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

6.本项目核心产品为：热水饮水机。

（二）采购内容及安装位置

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 安装地 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | 学生宿舍F栋2楼 | 2 |  |
| 2 | 饮水机 | 学生宿舍F栋3楼 | 2 |  |
| 3 | 饮水机 | 学生宿舍F栋4楼 | 2 |  |
| 4 | 饮水机 | 学生宿舍F栋5楼 | 2 |  |
| 5 | 饮水机 | 学生宿舍F栋6楼 | 2 |  |
| 6 | 饮水机 | 学生宿舍F栋7楼 | 2 |  |
| 7 | 饮水机 | 学生宿舍F栋8楼 | 2 |  |
| 8 | 饮水机 | 学生宿舍G栋2楼 | 2 |  |
| 9 | 饮水机 | 学生宿舍G栋3楼 | 2 |  |
| 10 | 饮水机 | 学生宿舍G栋4楼 | 2 |  |
| 11 | 饮水机 | 学生宿舍G栋5楼 | 2 |  |
| 12 | 饮水机 | 学生宿舍G栋6楼 | 2 |  |
| 13 | 饮水机 | 学生宿舍G栋7楼 | 2 |  |
| 14 | 饮水机 | 学生宿舍G栋8楼 | 2 |  |
| 15 | 饮水机 | 学生宿舍A栋1楼 | 1 |  |
| 16 | 饮水机 | 学生宿舍A栋3楼 | 1 |  |
| 17 | 饮水机 | 学生宿舍A栋4楼 | 2 |  |
| 18 | 饮水机 | 学生宿舍A栋6楼 | 1 |  |
| 19 | 饮水机 | 学生宿舍B栋3楼 | 1 |  |
| 20 | 饮水机 | 学生宿舍B栋4楼 | 2 |  |
| 21 | 饮水机 | 学生宿舍B栋6楼 | 1 |  |
| 22 | 饮水机 | 学生宿舍C栋1楼 | 1 |  |
| 23 | 饮水机 | 学生宿舍C栋3楼 | 1 |  |
| 24 | 饮水机 | 学生宿舍C栋4楼 | 2 |  |
| 25 | 饮水机 | 学生宿舍C栋6楼 | 1 |  |
| 26 | 饮水机 | 学生宿舍D栋1楼 | 1 |  |
| 27 | 饮水机 | 学生宿舍D栋3楼 | 1 |  |
| 28 | 饮水机 | 学生宿舍D栋4楼 | 2 |  |
| 29 | 饮水机 | 学生宿舍D栋6楼 | 1 |  |
| 30 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋1楼 | 1 |  |
| 31 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋2楼 | 2 |  |
| 32 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋3楼 | 1 |  |
| 33 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋4楼 | 2 |  |
| 34 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋5楼 | 1 |  |
| 35 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋6楼 | 1 |  |
| 36 | 饮水机 | 学生宿舍E栋1楼 | 1 |  |
| 37 | 饮水机 | 学生宿舍E栋3楼 | 1 |  |
| 38 | 饮水机 | 学生宿舍E栋4楼 | 2 |  |
| 39 | 饮水机 | 学生宿舍E栋6楼 | 1 |  |
| 40 |  | 共计 | 60 |  |

2.安装位置：中山市黄圃镇祥安北路6号中山市技师学院北校区A、B、C、D、E、F、G栋学生宿舍楼。

备注：本项目投标报价已涵盖饮水机采购、安装所涉及的辅材、耗材、人工、机械使用等全部费用。凡因安装产生的超预算费用（包括但不限于材料损耗材、人工调整、施工变更等）均视为中标人风险范畴，不再另行计取，最终结算以本项目合同载明的合同总价为准，采购人不再接受任何形式的费用追加。

（三）质量及服务要求

1.设备必须是全新的，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责将材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.设备运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

4.设备在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、调试、验收完毕。

5.中标人负责其派出的现场安装服务人员的人身意外保险。

6.中标人的安装服务人员在履职期间无论在校内或校外出现任何纠纷及安全事故，均中标人负责。

7.学生返校前须完成安装，中标人应无条件按学校要求适当增派安装服务人员，确保按时完成安装。

8.在安装、搬运过程中对其它设备造成损坏的，由中标人负责赔偿。

9.中标人在安装、搬运过程中对现场拆除的装修、装饰应在维修、维保结束后及时修复。

★10.中标人负责搬迁60台饮水机到采购人指定存放地点存放及各安装地点安装。

★11.中标人负责拆除及搬迁32台旧饮水机，拆除后做好保护，按采购人要求运输至指定地点（保证运输质量和设备数量）。

★12.中标人必须使用全新的配套材料，不得使用旧连接管、连接线、等配件。

★13.完成安装后要出具正式结算报告五份。

（四）安装、调试

★中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，无条件按时按质完成安装任务，并将设备调试至最佳使用状态并正常投入使用。

（五）验收

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.采购人组成验收小组按本项目合同规定进行验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（六）售后服务要求

1.本项目质量保修期（简称“质保期”）为1年，自采购人验收合格之日起算。如果在安装过程中不按标准和招标文件要求安装，在使用过程中出现故障，中标人要承担一切维修费用。

2.由中标人提供的货物出现质量问题，由中标人负责保修。

3.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。

（七）付款方式

1.本项目分2期付款，签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%预付款，项目完成安装通过验收后，采购人在30个工作日内支付至合同总金额的100%。

2.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人具的正式发票；

（3）结算书；

（4）中标通知书。

3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

采购包1（生活家具采购项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起60个日历天。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市黄圃镇祥安北路6号中山市技师学院北校D、E、F、G栋学生宿舍楼。中标人须按照采购人的要求将货物运输、搬运到指定地方（包括货物搬运上楼、旧床和旧储物柜拆卸搬运费用）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%预付款。 2期：支付比例55%,综合验收合格后15个工作日内支付至合同总金额的85%。 3期：支付比例10%,货物通过空气质量检测且符合使用要求15个工作日内支付至合同总金额的95%。 4期：支付比例5%,1.剩余5%的款项，在验收合格满6个月且无重大质量投诉后支付。 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）中标通知书； （2）合同； （3）中标人开具的正式发票； （4）验收报告（加盖采购人项目部门公章）。 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：按采购人要求验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 异常低价审查，一、异常低价投标（响应）审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 钢木床类 | 双层床 | 套 | 2,428.00 | 892.67 | 2,167,402.76 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他柜类 | 四门储物柜 | 组 | 1,304.00 | 572.67 | 746,761.68 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他家具 | 后勤员工床+柜子 | 套 | 26.00 | 2,358.67 | 61,325.42 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他服务 | 拆除旧床、旧柜 | 项 | 1.00 | 30,410.24 | 30,410.24 | 工业 | 详见附表四 |

附表一：双层床

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见招标文件第二章《采购需求》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：四门储物柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见招标文件第二章《采购需求》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：后勤员工床+柜子

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见招标文件第二章《采购需求》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：拆除旧床、旧柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见招标文件第二章《采购需求》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（热水饮水机采购项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起60个日历天。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市黄圃镇祥安北路6号中山市技师学院北校区A、B、C、D、E、F、G栋学生宿舍楼。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%预付款。 2期：支付比例70%,1.项目完成安装通过验收后，采购人在30个工作日内支付至合同总金额的100%。 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人具的正式发票； （3）结算书； （4）中标通知书。 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.采购人组成验收小组按本项目合同规定进行验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 异常低价审查，一、异常低价投标（响应）审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 饮水器 | 热水饮水机采购项目 | 批 | 1.00 | 289,500.00 | 289,500.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：热水饮水机采购项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★2.完成安装后要对接提交60台饮水机所有的说明书、合格证等资料。 |
| ★ | 2 | ★3.参数要求:功率：6kw以上；水胆容量：（含）35L以上；龙头：二开二温以上；过滤：三桶三级过滤。 |
| ★ | 3 | ★4.投标人必须提供有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（投标人若为饮水设备的生产制造商，须提供有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件或扫描件并加盖投标人公章；若为饮水设备的代理商，须提供所投设备生产制造商有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件或扫描件并加盖投标人公章）。 |
| ★ | 4 | ★10.中标人负责搬迁60台饮水机到采购人指定存放地点存放及各安装地点安装。 |
| ★ | 5 | ★11.中标人负责拆除及搬迁32台旧饮水机，拆除后做好保护，按采购人要求运输至指定地点（保证运输质量和设备数量）。 |
| ★ | 6 | ★12.中标人必须使用全新的配套材料，不得使用旧连接管、连接线、等配件。 |
| ★ | 7 | ★13.完成安装后要出具正式结算报告五份。 |
| ★ | 8 | ★中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，无条件按时按质完成安装任务，并将设备调试至最佳使用状态并正常投入使用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东省建东工程监理有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市技师学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 兼投不兼中：本项目兼投不兼中。本项目包括2个采购包，投标人可以投任意一包或多包并投，但需按包编制投标文件，且必须对所投项目包组中的所有内容进行投标，否则按投标无效处理。具体规则如下：1.本项目按采购包的顺序进行评审（即评审顺序依次为：采购包1、采购包2），评审结果按照评审后总得分由高到低顺序排列中标候选人，每个采购包各推荐三名中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。但同一投标人只能中标采购包1、采购包2其中一个（因采购包1、采购包2兼投不兼中，评审顺序依次为：采购包1、采购包2，如投标人成为采购包1的第一中标候选人，该投标人不能在采购包2被推选为中标候选人）。2.各采购包里评审后总得分相同的投标人，中标候选人按最终报价由低到高顺序排列，即最终报价最低的投标人为第一中标候选人，次低的投标人为第二中标候选人，依此类推。评审后总得分且最终报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定中标候选人。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：按采购包独立计算，以中标通知书中中标金额作为采购代理服务费的计算基数，采用差额定率累进法计算方式，按下述“货物类”收费费率计算，下浮30%收取。 “货物类”收费费率： 100万元以下：1.5% 100～500万元：1.1% |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一，投标文件要求，电子投标文件上传到广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）广东政府采购智慧云平台网上。 二，其他补充事宜 1.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址： https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的苗木类方式获取帮助。 2.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。数字证书CA服务热线：400-887-6133。 3.供应商应确认电子投标（响应）文件成功上传至广东省项目采购电子交易系统。如多次上传不成功的可咨询平台技术人员解决。 4.供应商可自行登录中小企业规模类型自测小程序网站（网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html） ，自测企业规模。 三，中山市政府采购支持中小微企业质押融资的说明根据《关于印发〈中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见〉的通知》规定 ：1. 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单：1）农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 2）工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880 3）农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 4）中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076 5）建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376 6）交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554 7）中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181 8）邮储银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469 9）广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰 0760-88862577 10）平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾 13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569 11）中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853 12）民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160 13）光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067 14）招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269 15）东莞银行中山分行 业务部 郑康辉 0760-86939959 16）广州银行中山分行 公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121 17）渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803 18）华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513 19）浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386 20）华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074 公司银行部 邓松华 0760-88520072 21）大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业 0760-87707696 22）创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署 《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。 四，需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号 )、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购 实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。 五，开评标有关事项: ⑴本项目开标方式为“远程开标”，项目采用电子远程开标环节使用手册获取网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html。 ⑵请供应商按“远程开标”有关要求，在投标/报价截止时间前，将加密的电子投标/报价文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标/报价无效。咨询电话：020-88696588。 ⑶由云平台进行自动在线签到及在线解密，不需要委派代表前往开标/唱价现场，不需要到现场提交纸质或电子光盘投标/报价文件。 ⑷在开标/唱价截止时间前，请各投标/报价人核实并确认填写授权代表的姓名与手机号码，若因填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 ⑸参与开标/唱价会的投标供应商，在投标/报价截止时间前登录云平台→点击“项目采购”→选择参与开标的项目→进入“开标大厅”，并留意右侧的“信息栏”。 ⑹开标/唱价时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标/报价文件时加密所用数字证书进行解密，开标解密时长具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准，投标/报价人不按要求进行解密，视为无效投标/报价。各供应商在参加开标/唱价之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 ⑺供应商应按正常流程进行解密，因技术问题导致在规定的时间内无法解密的，代理机构可视情况开通授权上传功能（即授权供应商在其客户端上传备份电子投标文件），供应商获得授权后应该及时上传备用电子投标/报价文件（投标/报价人需保证上传的备用电子投标/报价文件与加密的电子投标/报价文件版本一致）。如供应商没在代理机构规定时间内完成备用电子投标/报价文件上传的，视为无效投标/报价。供应商可提前登录云平台了解“解密失败解决办法”。咨询电话：020-83523973、020-83523967。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东省建东工程监理有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东省建东工程监理有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东省建东工程监理有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东省建东工程监理有限公司中山分公司，到账情况以开标时广东省建东工程监理有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、采购代理机构网站 （http://www.gdjdjl.com/）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：罗小姐

电话：0760-88399895

传真：0760-88399895

邮箱：jdzs_cg2017@163.com

地址：中山市五桂山三合院16栋02单元102房

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(生活家具采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(热水饮水机采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东省建东工程监理有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东省建东工程监理有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（生活家具采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（热水饮水机采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（生活家具采购项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供2025年度财务状况报告或2026年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容）。 |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（工业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“工业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

采购包2（热水饮水机采购项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或提供2025年度财务状况报告或2026年以来任何一个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。（若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）或参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（查询截止时点：递交投标文件当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对于被列入“信用中国”网站“失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单以及处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，将拒绝其参与政府采购活动（不能通过资格性审查）。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容）。 |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业。投标人须符合本项目所属行业（工业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：中小企业声明函中行业应为填写“工业”或“（采购文件中明确的所属行业）”并按本招标文件格式填写《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（生活家具采购项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为投标截止之日起90天。 |
| 2 | 签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人及授权委托书 | 投标文件提供有效的法定代表人及法定代表人授权委托书。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
| 5 | “★”号条款的响应 | 完全响应并满足招标文件标注“★”号条款的要求。 |
| 6 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 投标报价无重大漏项或重大不合理。 |
| 7 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形。 |

采购包2（热水饮水机采购项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为投标截止之日起90天。 |
| 2 | 签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定签署、盖章。 |
| 3 | 法定代表人及授权委托书 | 投标文件提供有效的法定代表人及法定代表人授权委托书。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
| 5 | “★”号条款的响应 | 完全响应并满足招标文件标注“★”号条款的要求。 |
| 6 | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 投标报价无重大漏项或重大不合理。 |
| 7 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形 | 无招标文件或法律、法规、规章规定属于无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(生活家具采购项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分30.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应情况 (15.0分) | 根据投标人所投产品的技术参数对采购包1采购需求的响应情况进行评审,每有一项负偏离的，扣1分，扣完即止。本项满分15分。 注：以“技术和服务要求响应表”作为评审依据。 |
|  |  | 投标样品（小样） (5.0分) | 评标委员会根据各投标人提供的投标样品（小样）情况进行评审： 优：样品制作符合投标样品描述要求，工艺精细，制作上不具瑕疵，材质符合要求，且外形美观大方，所用材质坚固、环保性好、无明显刺激性气味，喷涂均匀、光泽度好、表面无气孔、耐锈蚀、材质手感好，得5分； 良：样品制作上不具瑕疵，材质较符合要求，外形美观一般，所用材质质量较坚固，环保性一般、刺激性气味较小、喷涂较均匀、光泽度较好、表面无气孔、较耐锈蚀、材质手感较好，得3分； 中：样品制作水平低，制作上有瑕疵，材质不符合要求，所用材质质量不够坚固，环保性差、有强烈刺激性气味、喷涂不均匀、光泽度差、表面有气孔、不耐锈蚀、材质手感差，得1分； 差：提供的样品数量及种类不全的，得0分。 注：未提供样品不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 (3.0分) | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于生产能力、人员安排、进度计划、运输、货物保管、安装、拆卸、搬运、验收等）进行评审： 优：项目实施方案完整、合理、有针对性、可行性高，得3分； 良：项目实施方案较完整、较合理、较有针对性、可行性较高，得2分； 中：项目实施方案一般、基本合理、有一定针对性、可行性较低，得1分； 差：项目实施方案较不完整、较不合理、没有针对性、可行性低，得0分。 注：不提供项目实施方案不得分。 |
|  |  | 质量保证方案及措施 (4.0分) | 评标委员会根据投标人提供的质量保证方案及措施（包括但不限于产品生产制造、包装、安全可靠性等）进行评审： 优：质量保证方案完整、合理、有针对性、可行性高，质量保证措施切实可行，得4分； 良：质量保证方案较完整、较合理、较有针对性、可行性较高，质量保证措施较可行，得2分； 中：质量保证方案一般、基本合理、有一定针对性、可行性较低，质量保证措施基本可行，得1分； 差：质量保证方案较不完整、较不合理、没有针对性、可行性低，质量保证措施可行性低，得0分。 注：不提供质量保证方案及措施不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (3.0分) | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、服务响应时间、问题的解决方案等）进行评审： 优：售后服务方案详细、科学、合理、响应时间短、可行性高、相关措施到位，得3分； 良：售后服务方案较详细、较科学、较合理、响应时间较短、可行性较高、相关措施较到位，得2分； 中：售后服务方案一般、基本科学、基本合理、响应时间较长、可行性较低、相关措施基本到位，得1分； 差：售后服务方案较不详细、较不科学、较不合理、响应时间长、可行性低、相关措施不到位，得0分。 注：不提供售后服务方案不得分。 |
| 商务部分 |  | 环境标志产品 (5.0分) | 评标委员会对投标人拟投家具制造商或生产厂家的中国环境标志产品认证证书进行评审，投标人同时满足以下三项条件的得满分5分，否则得0分： 1.中国环境标志产品认证证书中载明的制造商或生产厂家为投标人拟投家具的制造商或生产厂家； 2.中国环境标志产品认证证书中载明的认证产品名称等内容至少包含一项本项目采购产品的范围； 3.中国环境标志产品认证证书的发证机构需为市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的机构（机构查询网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）。 注： （1）投标文件中提供证书复印件或扫描件加盖投标人公章。 （2）投标文件中提供中国环境标志产品认证证书的发证机构查询截图加盖投标人公章。 （3）不提供或未按要求提供不得分。 |
|  |  | 绿色产品认证 (5.0分) | 投标人拟投家具制造商或生产厂家具有有效的中国绿色产品认证证书，得5分。 注：投标文件提供有效的认证证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，还需提供全国认证认可信息公共服务平台（网站：http://cx.cnca.cn/）查询网页截图加盖投标人公章，截图必须含有“证书编号”和“证书状态”的内容，截图中的“证书状态”应处于“有效”状态”。未按要求提供资料或资料不清晰导致无法判断的不得分。 |
|  |  | 同类项目业绩 (15.0分) | 投标人2023年01月01日（以合同签订时间为准）至今承接的同类项目业绩情况，每提供一个业绩得3分，满分15分。 注：投标文件中提供业绩合同关键页复印件或扫描件（包括但不限于体现合同签订时间、项目内容、签字盖章页）并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供或提供的资料不清晰或无法凭所提供资料判断是否得分的，一律作不得分处理。 |
|  |  | 同类业绩好评 (5.0分) | 评标委员会就上述“同类项目业绩”评审项中有效计分业绩业主单位出具的好评（结果为“好评”或“优秀”或相同含义的评价）进行评审，每一个得1分，最高得分5分。 注：投标文件中提供业主服务评价证明文件（项目名称须与对应合同一致）复印件或扫描件并加盖公章，未提供证明材料或提供证明材料不符的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2(热水饮水机采购项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分35.0分 技术部分15.0分 报价得分50.0分 |  |
| 技术部分 |  | 项目实施方案 (5.0分) | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案【包括但不限于供货、进度计划、人员安排、货物保管、应急预案（例如断水、断电）等】进行评审： 优：项目实施方案完整、合理、有针对性、可行性高，得5分； 良：项目实施方案较完整、较合理、较有针对性、可行性较高，得3分； 中：项目实施方案一般、基本合理、有一定针对性、可行性较低，得2分； 差：项目实施方案较不完整、较不合理、没有针对性、可行性低，得0分。 注：不提供项目实施方案不得分。 |
|  |  | 安装、调试、验收方案 (5.0分) | 评标委员会根据投标人提供的安装、调试、验收方案进行评审： 优：安装、调试、验收方案完整、合理、有针对性、可行性高，得5分； 良：安装、调试、验收方案较完整、较合理、较有针对性、可行性较高，得3分； 中：安装、调试、验收方案一般、基本合理、有一定针对性、可行性较低，得2分； 差：安装、调试、验收方案较不完整、较不合理、没有针对性、可行性低，得0分。 注：不提供安装、调试、验收方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (5.0分) | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、服务响应时间、问题的解决方案等）进行评审： 优：售后服务方案详细、科学、合理、响应时间短、可行性高、相关措施到位，得5分； 良：售后服务方案较详细、较科学、较合理、响应时间较短、可行性较高、相关措施较到位，得3分； 中：售后服务方案一般、基本科学、基本合理、响应时间较长、可行性较低、相关措施基本到位，得2分； 差：售后服务方案较不详细、较不科学、较不合理、响应时间长、可行性低、相关措施不到位，得0分。 注：不提供售后服务方案不得分。 |
| 商务部分 |  | 质保期 (7.0分) | 本项目质量保修期（简称“质保期”）为1年，自采购人验收合格之日起算，在此基础上，质保期每增加1年得1分，增加4年及以上的得7分，本项最高得7分。 注：投标文件提供质量保修期承诺函扫描件并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供不得分。 |
|  |  | 检测报告 (8.0分) | 1.所投产品具有有效期内的防爆、防火检测报告的，得4分。 2.所投产品具有有效期内的设备抗腐蚀、重金属析出检测报告的，得4分。 注：投标文件提供检验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供不得分。 |
|  |  | 同类项目业绩 (15.0分) | 投标人2023年01月01日（以合同签订时间为准）至今承接的同类项目业绩情况，每提供一个业绩得3分，满分15分。 注：投标文件中提供业绩合同关键页复印件或扫描件（包括但不限于体现合同签订时间、项目内容、签字盖章页）并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供或提供的资料不清晰或无法凭所提供资料判断是否得分的，一律作不得分处理。 |
|  |  | 同类业绩好评 (5.0分) | 评标委员会就上述“同类项目业绩”评审项中有效计分业绩业主单位出具的好评（结果为“好评”或“优秀”或相同含义的评价）进行评审，每一个得1分，最高得分5分。 注：投标文件中提供业主服务评价证明文件（项目名称须与对应合同一致）复印件或扫描件并加盖公章，未提供证明材料或提供证明材料不符的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (50.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

（注：此合同为参考合同，以招标文件的《采购需求》的要求为基础，根据招标文件和中标人投标文件承诺签订合同，以采购人与中标人签订的合同为准，采购人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。）

采购包1

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：  442000-2026-03054

项目编号： ZSJD26ZC0063

项目名称： 中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目

甲　　方： 中山市技师学院

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据 中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购清单

| 货物名称 | 规格（W*D*H） | 技术指标及性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层床 | 2000*900*2100mm | 1.立柱：≥70mm*70mm(±2)“C”型闭口管---立柱管 （1）立柱采用优质冷轧钢双面处理成型，成型后为“C”型封闭管，正面有两条加强筋，以保证足够的抗折弯力；立柱正面为圆弧形，成型后截面尺寸为≥70mm*70mm(±2)，材料展开面积≥248mm，与横梁连接面的宽度为29mm，厚度≥1.2mm；管型为封闭管型，避免导致手脚伸入别伤的情况，立柱采用优质spcc一级冷板、经过七道工序处理，保证多年，里外不生锈。经平整、冲孔、成型、激光焊接，一体成型的C型封闭管。制管工艺、要求冲孔平整、无毛刺，用先进激光焊接技术，无废气、废水排出，做到管材自己控制质量，才可能做到高品质产品。 （2）封闭管抗折弯力和抗压力是开口管的三倍以上。也就是封闭管1.0mm厚比开口管3.0mm厚承压力还强。 （3）正面凸出两条加强筋，凸出的加强筋必须和横梁卡扣持平，避免划伤，如果凹下去加强筋前处理有死角，喷粉不均匀，容易脱粉，颜色有误差。三卡扣加强筋往里面凹陷就会导致卡扣不平、不贴合、凸出、有缝隙都会产生严重的安全隐患，四卡扣凸出的加强筋设计刚好和横梁卡扣持平，避免了划伤、卡扣不平、不贴合的、凸出、有缝隙所导致的安全隐患。（不建议采用开口管和方管） 2.横梁：100mm*40mm(±2)“Q”型闭口管---横梁管 （1）横梁采用优质冷轧钢双面处理成型，成型后“Q”型封闭管，正面有两条加强筋，以保证横梁的抗扭抗折弯能力；成型后截面尺寸为100mm*40mm(±2)，材料展开面积≥248mm，横梁底部人体接触面为弧形，横梁上沿宽度为29mm，厚度≥1.2mm；上横梁底部离地高度1450mm；横梁内直角设计用于承载床板及床板支撑梁，让整体承载力更均匀；管型为封闭管型。横梁内直角，设计用承载床板支撑梁，横梁内直角放床位和支撑梁持平，高矮一样，保证横梁床板位和床板支撑梁均匀受力。 （2）避免导致手脚伸入别伤的情况，横梁内直角，设计用承载床板支撑梁，横梁内直角放床位必须和支撑梁持平，不能有高矮不一样，这样才能保证横梁床板位和床板支撑梁均匀受力，如果床横梁床板位高于支撑梁，会导致床板受力位不在支撑梁上，而且床板中间会凹下去，整张床板都不平，两边高中间矮也会影响睡眠，如果开口管还会出现安全问题（不建议采用开口管及方管）。 3.床板支撑梁 （1）床板支撑梁采用58mm*22mm“D”型管，材料展开面积≥146mm，“D”型管的床板支撑梁由成型机成型，设计有左右各两条加强筋，比常规矩形管更具韧性及抗折弯力，舒适性及静音效果更好；厚度≥0.7mm。 （2）床板支撑梁与床横梁之间采用从上往下卡扣式的连接方式，可以越睡越紧、不易脱落。可以绝对避免同学们在打闹时抽出床板支撑梁的安全隐患，避免导致出现事故。 （3）卡扣式的连接方式进一步加强床的整体扭力，提高稳定性。床板支撑梁从上往下卡，越睡越紧，支撑梁上面平整，放床板受力均匀，底部人体接触面为圆弧形，不能有菱角。 （4）支撑梁卡紧和横梁凹下放床板位必须一样平，不然受力点不均匀，容易出现床板变形、损坏，也会影响睡眠和舒适度。床板支撑接触面不能在床下随意取出，第一会影响上面睡觉人的安全，第二如果在暴力时，就能变成学生的凶器，已经有很多学校发生了床板支撑的安全隐患，第三如果支撑梁采用左右卡扣方式，人在上面就会产生异响，从而影响他人休息。 4.床边护栏 采用直径22mm*1.0mm的优质圆管弯制，护栏高度≥400mm；整体护栏承重力强，要求链接处焊缝满焊，解决了护栏摇晃、不稳，假焊、掉焊等安全隐患。 5.床头护栏 上横管采用58mm*22mm的“D”型管，竖管采用30mm*15mm的旦管，厚度≥1.0mm。 6.床梯：直梯 （1）直梯采用58mm*22mm“D”型管，“D”型管材料展开面为≥146mm，厚度≥1.0mm。 （2）楼梯铁板采用300mm*70mm(±2mm)，厚度≥1.0mm优质冷轧钢板制与边管整体焊接成型，踏板前沿圆弧处理，每块踏板下面须焊接20mm*20mm加强管，加强管两端与楼梯支架插入连接后再焊接处理，以防因漏焊或者虚焊导致加强管脱落；踩面正前方设计防滑凸点，增加使用的安全性。 7.横梁连接件 （1）横梁与立柱之间连接采用四片内嵌卡扣式连接件，加强横梁与立柱之间的结构稳定性，连接件材料采用2.0mm（±1）厚冷轧钢板一体成型；卡扣式连接件规格为280mm*29mm*29mm（±1）。 （2）为了保证焊接质量，不能使用三孔刮片，四孔卡扣要求满焊，横梁与连接件之间满焊连接，更牢固，不能漏焊或者留空隙。 8.胶套 立柱上端及下端均采用塑料套（塞），形状与立柱完全吻合，起到防潮的作用。 9.可调节式蚊帐杆 （1）蚊帐架与立柱之间采用可调节胶盖，以便蚊帐杆可以上下自行调节。 （2）蚊帐架采用Φ19mm圆管弯制而成；蚊帐杆在楼梯上下位置不得有障碍。 10.安全防保要求及技术要求 （1）立柱、横梁、下短横梁均采用中空异形闭口管，不能使用开口管，闭口管着力更大。主要部件符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准，金属表面涂层理化性能（耐湿热、冲击强度、耐腐蚀性、漆膜附着力）、可溶性重金属（铅、汞、镉、铬）均符合要求。 （2）材质为冷轧钢材：管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 （3）焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光；焊接部位不能有错位、脱焊、虚焊、焊穿缺陷，焊疤表面不能有夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅现象；组合铁架床整体稳定性好，工艺符合国家标准；所有主结构焊接部位必须为满焊。 （4）表面处理：钢材表面需去污、酸洗、磷化、烘干、喷涂等工序并采用环保品牌粉末，经防静电喷涂处理。床架漆面不含甲醛，对人体及周边环境不产生危害，无毒、无副作用、使用时无异味；喷塑应平整光滑、无流挂、起皮、露底剥落、伤痕等影响质量的缺陷。 （5）表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑 、平整，不得有开裂、脱焊、 漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过 “除油—水洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”八工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。 （6）喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉，经纳米磷化后静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。符合国家相关检测标准，冲击强度、附着力、耐腐蚀等均符合要求。 （7）其他要求：除产品技术需求的卡扣链接方式外，其余链接有使用到螺栓、螺帽的地方均考虑边角圆滑问题，或在板材上使用沉头设计，或使用其他保护配件等，防止刮伤。 11.双层床（综合性能） 符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；主要形状和位置公差、外观、木制件表面理化性能、金属件表面涂层理化性能（冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀均符合要求）、安装、产品部件/人造板材质理化性能、力学性能（床类、扶梯、安全拦均符合要求）。 12.配2块杉木床板采用双面砂光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度≥16mm，整张铺板条拼接数量不得超过6条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mm*20mm,铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。 13.参考图如下： | 2428 | 套 |
| 四门储物柜 | 1000*500*1350mm | 1.规格：长1000*深500*高1350mm。 2.产品要求：采用优质冷轧钢板厚为≥1mm，经模具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 3.材料要求：喷塑材料要采用环保型粉沫，对人体及周围环境不产生危害，使用时无异味。连接标准确件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度。 4.工艺要求：除油、除锈、脱脂、磷化等十二工位前处理，确保涂膜不易脱落。 5.柜脚为50mm方管脚，脚下有防潮脚塞；组合柜设计合理利用床下空间。 6.参考图如下： | 1304 | 组 |
| 后勤员工床+柜子 | 双层床：W2000*D1200*H2400mm | 1.立柱：≥70mm*70mm(±2)“C”型闭口管 ，优质≥1.2mm冷轧钢双面处理成型，成型后为“C”型封闭管，正面有两条加强筋。 2.横梁：80mm*40mm(±2)“Q”型闭口管,优质≥1.2mm优质冷轧钢双面处理成型,成型后“Q”型封闭管。 3.床板支撑梁,管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材,立面成型尺寸58mm*22mm“D”管型管，管材厚度≥0.7mm。 4.床边护栏：采用直径22mm*1.0mm的优质圆管弯制，护栏高度≥400mm。 5.横梁连接件：采用四片内嵌卡扣式连接件，连接件材料采用2.0mm（±0.2）厚冷轧钢板一体成型，卡扣式连接件规格为≥280mm*29mm*29mm。 6.胶套：立柱上端及下端均采用塑料套（塞），形状与立柱完全吻合，起到防潮的作用。 7.可调节式蚊帐杆：蚊帐架采用Φ19mm圆管弯制而成。 8.床板：采用双面砂光环保实（杉）木条拼接而成，厚度≥15mm，下方采用5条加强筋，加强筋规格不得小于30mm*20mm。 9.床垫：≥厚度50mm 采用优质环保棕。 10.参考图如下： | 26 | 套 |
|  | 衣柜：W900*D420*H1800mm | 1.规格：W900*D420*H1800mm。 2.产品要求采用优质不锈钢304板厚为≥1.2mm，经模具化钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 3.柜脚为80mm不锈钢脚，脚下有防潮脚塞。 4.参考图如下： |  |  |
| 拆除旧床、旧柜 | / | 1.需按甲方要求，从D、E栋宿舍拆除上下床约1036张，A、B、C栋拆除上下床约300张，搬到甲方指定位置，其中约324套需重新安装到A、B、C、D栋指定宿舍位置。 2.需按甲方要求，从D、E栋宿舍搬走旧柜子约363组，A、B、C栋搬走旧柜子约105组，搬到甲方指定位置（其中159组需要调换到指定宿舍）。 3.A、B、C、D、E栋宿舍均为6层，没有电梯，拆搬迁或重新安装。 | 1 | 项 |

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

合同总额包含标的供货、运输、装卸费、仓储保管、交通费、旧床拆卸搬运费用、旧储物柜拆卸搬运费用、安装调试、检测费、验收、质保期、保险费、税费等全部实施本项目所需费用，甲方不再支付其他费用。

三、合同履行期限

自合同签订之日起60个日历天。

四、基本要求

1.乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的，并符合最新的国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，保障使用人员健康，若违反国家相关规定，由乙方自行承担一切责任。

2..乙方提供的货物（含零配件等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

3.所有货物及其安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。

4.所有货物需符合招标文件要求，其参数应等同于或优于招标文件所规定的技术指标及性能要求，乙方应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性、安全性及耐用性。如果采用的材料及配件不符合招标文件要求的，甲方有权要求乙方按招标文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

5.乙方必须保证货物符合国家、地方、行业相关强制标准及验收标准，并通过验收后，再移交甲方。

6.乙方应保证所提供的货物和服务，甲方在中华人民共和国境内使用任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任，并赔偿甲方及受害方因此遭受的全部损失。

7.乙方负责货物运输过程的保险，项目实施过程中服务人员的保险。

8.乙方需按甲方要求在以下时间节点对货物进行检测，并提供空气质量检测报告，检测项目包括：甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC等，检测点数不少于3个。第三方检测机构由甲方选定，检测费用由乙方承担。如检测不合格，由乙方替换货物或实施空气净化方案，直至检测合格为止。

（1）乙方完成供货后，项目验收前，需对货物进行一次检测。

（2）验收完成后3个月，需对货物进行一次检测。

9.新建宿舍楼为02-08层，有电梯。旧宿舍楼01-06层，没有电梯。乙方须每间房进行测量现场尺寸，以保证本次采购的货物能够正常安装使用。

五、供货要求

1.交付地点:乙方须按照甲方的要求将货物运输、搬运到指定地方（包括货物搬运上楼、旧床和旧储物柜拆卸搬运费用）。

2.所有产品在实际生产供货前，乙方需提前做好样品与甲方确定尺寸、颜色等（以甲方最终确认的为准）无误后,后方可批量生产供货。

六、免费保修期及售后服务

1.免费保修期:不少于5年，免费保修期满后终身有偿保修。免费保修期按本项目货物交齐给甲方的对货物及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署验收报告之日起计算。免费保修期满之次日起，则进入有偿保修期。

2.无论于免费保修期内还是有偿保修服务期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如乙方不能修复或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后1小时内响应用户要求，2小时内派员上门现场修复，并在24小时内修复解决，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予甲方作为代替使用，确保货物的正常使用。属于免费保修期届满后的有偿保修服务期内并且不属于乙方所供货物质量问题的事项，可以双方商定优惠价格，费用由甲方承担，乙方仍需及时修复并交甲方验收合格后继续使用。

乙方未按约定时间响应、到场、修复或提供替代货物的，每逾期1日，应按合同总价的1‰向甲方支付违约金；逾期超过5日或造成货物无法正常使用的，甲方有权委托第三方维修或更换，相关费用及由此产生的损失由乙方承担，甲方有权从应付款项中直接扣除。

七、包装、运输、保管及保险

1.产品包装，应达到防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等，满足装卸、运输和存放要求。包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

⒉产品包装整齐，装配后紧密牢固。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东省、中山市的气候特点，以及露天存放的需要。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

4.安装费、运费、装卸费已包含在合同总价内。

5.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

6.如乙方在规定时间内不能履行合同，或不按要求改进，或不能交货，甲方有权终止合同，并不承担任何责任，且甲方有权按照本合同第十条约定追究乙方违约责任。。

八、安装、调试

1.乙方确保所投产品中凡列入强制性产品认证目录内的产品已经获得CCC认证证书。

2.乙方需委派专门的技术人员将货物安装调试至最佳使用状态。

3.在家具安装过程中，出现争议的，以甲方意见为准。

4.乙方在安装期间做安全文明施工，不损伤或损坏甲方原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给甲方。

5.乙方不得擅自更换投标文件及样品载明的材料、工艺。甲方发现乙方实际使用的材料、工艺低于约定标准的，有权要求乙方返工、更换，乙方应按对应货物价值的20%向甲方支付违约金，且工期不予顺延。

6.乙方应确保施工过程符合安全生产规范。施工过程中发生的人员伤亡、财产损失及第三方侵权责任均由乙方依法承担。乙方施工对甲方原有设施、装修造成损坏的，应在3个工作日内修复或按市场重置价全额赔偿。

九、付款方式

1.本项目分4期付款，签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%预付款，综合验收合格后15个工作日内支付至合同总金额的85%。货物通过空气质量检测且符合使用要求15个工作日内支付至合同总金额的95%。剩余5%的款项，在验收合格满6个月且无重大质量投诉后支付。

2.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）乙方开具的正式发票；

（4）验收报告（加盖甲方项目部门公章）。

3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同/招标文件规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方全部经济损失（包括但不限于另行采购的差价损失、学生安置费用等）由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，败诉方承担对方因此支出的律师费、诉讼费、诉讼保全担保费、鉴定费、公证费等合理维权费用。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权按本合同第十条第1点约定处理。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日   签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

采购包2

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：  442000-2026-03054

项目编号： ZSJD26ZC0063

项目名称： 中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目

甲　　方： 中山市技师学院

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据 中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购内容及安装位置

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 安装地 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | 学生宿舍F栋2楼 | 2 |  |
| 2 | 饮水机 | 学生宿舍F栋3楼 | 2 |  |
| 3 | 饮水机 | 学生宿舍F栋4楼 | 2 |  |
| 4 | 饮水机 | 学生宿舍F栋5楼 | 2 |  |
| 5 | 饮水机 | 学生宿舍F栋6楼 | 2 |  |
| 6 | 饮水机 | 学生宿舍F栋7楼 | 2 |  |
| 7 | 饮水机 | 学生宿舍F栋8楼 | 2 |  |
| 8 | 饮水机 | 学生宿舍G栋2楼 | 2 |  |
| 9 | 饮水机 | 学生宿舍G栋3楼 | 2 |  |
| 10 | 饮水机 | 学生宿舍G栋4楼 | 2 |  |
| 11 | 饮水机 | 学生宿舍G栋5楼 | 2 |  |
| 12 | 饮水机 | 学生宿舍G栋6楼 | 2 |  |
| 13 | 饮水机 | 学生宿舍G栋7楼 | 2 |  |
| 14 | 饮水机 | 学生宿舍G栋8楼 | 2 |  |
| 15 | 饮水机 | 学生宿舍A栋1楼 | 1 |  |
| 16 | 饮水机 | 学生宿舍A栋3楼 | 1 |  |
| 17 | 饮水机 | 学生宿舍A栋4楼 | 2 |  |
| 18 | 饮水机 | 学生宿舍A栋6楼 | 1 |  |
| 19 | 饮水机 | 学生宿舍B栋3楼 | 1 |  |
| 20 | 饮水机 | 学生宿舍B栋4楼 | 2 |  |
| 21 | 饮水机 | 学生宿舍B栋6楼 | 1 |  |
| 22 | 饮水机 | 学生宿舍C栋1楼 | 1 |  |
| 23 | 饮水机 | 学生宿舍C栋3楼 | 1 |  |
| 24 | 饮水机 | 学生宿舍C栋4楼 | 2 |  |
| 25 | 饮水机 | 学生宿舍C栋6楼 | 1 |  |
| 26 | 饮水机 | 学生宿舍D栋1楼 | 1 |  |
| 27 | 饮水机 | 学生宿舍D栋3楼 | 1 |  |
| 28 | 饮水机 | 学生宿舍D栋4楼 | 2 |  |
| 29 | 饮水机 | 学生宿舍D栋6楼 | 1 |  |
| 30 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋1楼 | 1 |  |
| 31 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋2楼 | 2 |  |
| 32 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋3楼 | 1 |  |
| 33 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋4楼 | 2 |  |
| 34 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋5楼 | 1 |  |
| 35 | 饮水机 | 学生宿舍D3栋6楼 | 1 |  |
| 36 | 饮水机 | 学生宿舍E栋1楼 | 1 |  |
| 37 | 饮水机 | 学生宿舍E栋3楼 | 1 |  |
| 38 | 饮水机 | 学生宿舍E栋4楼 | 2 |  |
| 39 | 饮水机 | 学生宿舍E栋6楼 | 1 |  |
| 40 |  | 共计 | 60 |  |

2.安装位置：中山市黄圃镇祥安北路6号中山市技师学院北校区A、B、C、D、E、F、G栋学生宿舍楼。

3.完成安装后要对接提交60台饮水机所有的说明书、合格证等资料。

4.参数要求:功率：6kw以上；水胆容量：（含）35L以上；龙头：二开二温以上；过滤：三桶三级过滤。

5.乙方必须提供有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（乙方若为饮水设备的生产制造商，须提供有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；乙方若为饮水设备的代理商，须提供所投设备生产制造商有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

合同总额包含饮水机采购、运费、保管、安装所涉及的辅材、耗材、人工、机械使用、调试、验收、保修、税费(包括增值税等)、仓储费、资料、质保期等全部实施本项目所需费用。凡因安装产生的超预算费用（包括但不限于材料损耗材、人工调整、施工变更等）均视为乙方风险范畴，不再另行计取，最终结算以本合同载明的合同总价为准，甲方不再接受任何形式的费用追加。

三、合同履行期限

自合同签订之日起60个日历天。

四、质量及服务要求

1.设备必须是全新的，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.乙方负责将材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.设备运至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

4.设备在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、调试、验收完毕。

5.乙方负责其派出的现场安装服务人员的人身意外保险。

6.乙方的安装服务人员在履职期间无论在校内或校外出现任何纠纷及安全事故，均乙方负责。

7.学生返校前须完成安装，乙方应无条件按学校要求适当增派安装服务人员，确保按时完成安装。

8.在安装、搬运过程中对其它设备造成损坏的，由乙方负责赔偿。

9.乙方在安装、搬运过程中对现场拆除的装修、装饰应在维修、维保结束后及时修复。

10.乙方负责搬迁60台饮水机到甲方指定存放地点存放及各安装地点安装。

11.乙方负责拆除及搬迁32台旧饮水机，拆除后做好保护，按甲方要求运输至指定地点（保证运输质量和设备数量）。

12.乙方必须使用全新的配套材料，不得使用旧连接管、连接线、等配件。

13.完成安装后要出具正式结算报告五份。

五、安装、调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，无条件按时按质完成安装任务，并将设备调试至最佳使用状态并正常投入使用。

六、验收

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.甲方组成验收小组按本合同规定进行验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

七、售后服务要求

1.本项目质量保修期（简称“质保期”）为1年，自甲方验收合格之日起算。如果在安装过程中不按标准和招标文件要求安装，在使用过程中出现故障，乙方要承担一切维修费用。

2.由乙方提供的货物出现质量问题，由乙方负责保修。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。

4.乙方未按约定时间响应、到场或处理完毕的，每逾期1日，应按合同总价的1‰向甲方支付违约金；逾期超过5日或造成设备无法正常使用的，甲方有权委托第三方维修或更换，相关费用及由此产生的损失由乙方承担，甲方有权从应付款项中直接扣除。

八、付款方式

1.本项目分2期付款，签订合同后15个工作日内支付合同总金额30%预付款，项目完成安装通过验收后，甲方在30个工作日内支付至合同总金额的100%。

2.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方具的正式发票；

（3）结算书；

（4）中标通知书。

3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同/招标文件规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，败诉方承担对方因此支出的律师费、诉讼费、诉讼保全担保费、鉴定费、公证费等合理维权费用。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、 其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权按本合同第九条第1点约定处理。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日   签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2026-03054

#### 采购项目编号：ZSJD26ZC0063

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

你方组织的“中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目”项目的招标[采购项目编号为：ZSJD26ZC0063]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目”项目采购[采购项目编号为ZSJD26ZC0063]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市技师学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东省建东工程监理有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目招标中获中标（采购项目编号：ZSJD26ZC0063），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省建东工程监理有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东省建东工程监理有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中山市技师学院学生宿舍设备设施购置采购项目”项目（采购项目编号：ZSJD26ZC0063 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日